Додаток 4

Специфікація до тендеру БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "РОКАДА"

ITB 15/2_09.23 на постачання бензину А95 та дизельного палива для автомобілів (м. Чернігів)

| Технічні характеристики | Кількість (літрів) | Відмітка постачальника |
| --- | --- | --- |
| Бензин А95 | 2500 |  |
| Октанове число не менше 95 | - |  |
| Екологічний параметр не менше Євро-5 | - |  |
| Вміст сірки не більше 10 мг/кг | - |  |
| Вміст бензолу на рівні 1% | - |  |
| Дизельне паливо | 2500 |  |
| Наявність зимового дизельного палива у відповідний період | - |  |
| В’язкість відповідає міжнародним стандартам | - |  |
| Температура помутніння та температура застигання відповідають міжнародним стандартам | - |  |
| Фракційний склад відповідає міжнародним стандартам | - |  |
| Наявність розгалуженої мережі АЗС у місті Чернігів | - |  |

* У графі «Відмітка постачальника» у разі відповідності вимогам ставиться «+», у разі невідповідності «-»

________________________        __________________________________________

Підпис відповідальної особи                                                       ПІБ