ДОДАТОК 1.

Перелік робіт та матеріалів по проекту.

Для  створення молодіжного центру у Смизькій громадіі необхідні будівельні роботи та матеріали:

Прохання надати цінову пропозицію з урахуванням будівельних робіт та товарів, що представлені в таблиці нижче.

| № | Найменування робіт |  | Од. виміру | Кіль-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустрій |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів |  | 100м3 | 0,4 |
| 2 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м |  | 1000 м2 | 0,04 |
| 3 | Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм |  | 100м | 0,11 |
| Опоряджувальні роботи приміщення |  |  |  |  |
| 1 |  | Антисептування водними сумішами стін | 100м2 | 0,15 |
| 2 |  | Протигрибковий засіб для мінеральних поверхонь Biostop E-112 Siltek | л | 2 |
| 3 |  | Штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 2,58 |
| 4 |  | Обклеювання сіткою стін у середині приміщень | 100м2 | 2,58 |
| 5 |  | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою | 100м2 | 2,58 |
| 6 |  | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 (2мм) | 100м2 | 5,16 |
| 7 |  | Монтаж кутиків перфорованих (відкоси) | 100м | 0,093 |
| 8 |  | Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 2,58 |
| 9 |  | Штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,18 |
| 10 |  | Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону | 100м2 | 0,18 |
| 11 |  | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 0,099 |
| 12 |  | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 0,099 |
| 13 |  | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою | 100м2 | 0,099 |
| 14 |  | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,198 |
| 15 |  | Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,099 |
| 16 |  | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 1,01 |
| 17 |  | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 1,01 |
| 18 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 1,1 |
| 19 |  | Улаштування плінтусів із плиток керамічних | 100м | 0,81 |
| 20 |  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0906 |
| 21 |  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,066 |
| 22 |  | Улаштування перегородок зі скляних блоків при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 0,096 |
| Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| 1 |  | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,349 |
| 2 |  | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 6,55 |
| 3 |  | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли. (Пробивання отвору в стіні під двері. Демонтаж частини зовнішньої стіни) | 10 м3 | 0,215 |
| 4 |  | Демонтаж – Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Решітка на вікні) | 1т | 0,04 |
| 5 |  | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки | 100 шт | 0,02 |
| 6 |  | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,05 |
| 7 |  | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | 100 м2 | 0,013 |
| 8 |  | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,1986 |
| 9 |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки | 100 шт | 0,09 |
| 10 |  | Очищення внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | 100м2 | 3,18 |
| 11 |  | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0,457 |
| 12 |  | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,9 |
| 13 |  | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,23 |
| 14 |  | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | 100шт | 0,11 |
| 15 |  | (Демонтаж) Монтаж розподільних пристроїв | 1 шафа | 3 |
| 16 |  | (Демонтаж) Установлення грат жалюзійних сталевих щілинних регулювальних [Р] №150 з вивірянням і закріпленням розміром 150х150 мм | грати | 5 |
| 17 |  | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 9 |
| 18 |  | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,75 |
| 19 |  | Навантаження сміття вручну | 1 т | 75 |
| 20 |  | Перевезення сміття до 5 км | т | 75 |
| Електротехнічні роботи |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | 100шт | 0,23 |
| 2 |  | Установка плафона з кількістю ламп до 2. | 10 шт | 0,5 |
| 3 |  | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,05 |
| 4 |  | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,04 |
| 5 |  | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,26 |
| 6 |  | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 19,97 |
| 7 |  | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | 1 шафа | 1 |
| Загально-будівельні роботи. приміщення. |
| 1 |  | Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м | 1 м3 | 3,1 |
| 2 |  | Укладання перемичок масою до 0,3 т | 100шт | 0,02 |
| 3 |  | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 0,23 |
| 4 |  | Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків | 1 м3 | 0,9 |
| 5 |  | Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного в один шар | 100м2 | 0,18 |
| 6 |  | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 7 |
| 7 |  | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | 100м2 | 0,09 |
| 8 |  | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати | 100м2 | 1,44 |
| 9 |  | Армування стяжки | 100м2 | 0,09 |
| 10 |  | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції | 100м2 | 1,102 |
| 11 |  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 1,102 |
| 12 |  | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 6,612 |
| 13 |  | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 3 | 100 м3 | 0,012 |
| 14 |  | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під сходи | 100 м3 | 0,009 |
| 15 |  | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,75 |
| 16 |  | Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,12 |
| Пожежна сигналізація. приміщення. |
| 1 |  | Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного С-1, СК-1 | шт | 1 |
| 2 |  | Перевірка схем сигналізації | схема | 1 |
| Санітарно-технічні роботи приміщення |  |  |  |  |
| 1 |  | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 1 |
| 2 |  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,08 |
| 3 |  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0,1 |
| 4 |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з поліетиленових труб зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,08 |
| 5 |  | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,1 |
| 6 |  | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,1 |
| 7 |  | Установлення змішувачів | 10шт | 0,1 |
| 8 |  | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 9 |  | Установлення грат жалюзійних розміром 150 мм | грати | 1 |
| 10 |  | Установлення висушувачів для рушників з водогазопровідних труб | 10шт | 0,1 |
| 11 |  | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10к-т | 0,2 |
| 12 |  | Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм | шт | 1 |
| 13 |  | Установлення агрегатів повітряно- опалювальних масою до 0,25 т | шт | 3 |
| Роботи/товари фасад. приміщення. |
| 1 |  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,05 |
| 2 |  | Герметик силіконовий Ceresit CS 25 SILICOFLEXX білий 280 мл | шт. | 1 |
| 3 |  | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,033 |
| 4 |  | Установлення віконних зливів | 100м | 0,2368 |
| 5 |  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,36 |
| 6 |  | Облицювання колон фасадів будівель плиткою типу "кабанчик" по бетонній і цегляній поверхні | 100м2 | 0,12 |
| 7 |  | Облицювання стін фасадів (цоколь) будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні | 100м2 | 0,17 |
| 8 |  | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | 100 м2 | 0,025 |
| 9 |  | Установлення дверних полотен зовнішніх крім балконних | 100 шт | 0,01 |
| 10 |  | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | 100м2 | 0,08 |

| № | Найменування матеріалів | Од. виміру | Кіль-сть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Скляні перегородки з нержавіючої сталі з гартованим склом товщиною 10мм | кв.м | 9,6 |
|  | Фарба акрилова інтерєрна, матова | л | 6 |
|  | Кутик ПВХ перфорований з сіткою | м | 10 |
|  | Фарба латексна водоемульсійна Triora TR- 33 matt мат | л | 32 |
|  | Кабель вогнестійкий 3х1,5 мм2 NHXH FE180 E30 | м | 25 |
|  | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм | т | 0,00092 |
|  | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0007 |
|  | Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм | т | 0,00046 |
|  | Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,00002 |
|  | Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм | т | 0,00078 |
|  | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм | т | 0,000576 |
|  | Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм | т | 0,00032 |
|  | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,02013 |
|  | Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм | т | 0,00096 |
|  | Руберойд | м2 | 2,5 |
|  | Коробка під розетки | шт | 26 |
|  | Коробка | шт | 31 |
|  | Розетки з заземляючим контактом | шт | 26 |
|  | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,244 |
|  | Шпагат паперовий | т | 0,00014 |
|  | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,00001 |
|  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0,00024 |
|  | Папір шліфувальний | м2 | 4,67892 |
|  | Дрантя | кг | 3,21494 |
|  | Грунтовка глибокого проникнення | л | 0,09801 |
|  | Грунтовка глибокого проникнення | л | 22 |
|  | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 1,122 |
|  | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,18 |
|  | Клоччя просочене | кг | 0,72 |
|  | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 0,09 |
|  | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,00321 |
|  | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 125 |
|  | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 1200 |
|  | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 45 |
|  | Кольоровий шов 2-5мм | кг | 7 |
|  | Вітрова планка L=2м | шт. | 7 |
|  | Металопрофільний лист | кв.м. | 8 |
|  | J-профіль | м.п. | 13 |
|  | Грунтовка глубокого проникнення | л | 102 |
|  | Піна монтажна | бал. | 3 |
|  | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150мм) | шт. | 24 |
|  | Двері внутрішні ДМП 21-09 | шт. | 4 |
|  | Двері внутрішні ДМП 21-07 | шт. | 1 |
|  | Двері внутрішні ДМП 24-28 | шт. | 1 |
|  | Двері металеві зовнішні (пожежний вихід) | шт. | 1 |
|  | Перетинки 2ПБ 13-1п | шт. | 2 |
|  | Протигрибковий засіб для мінеральних поверхонь Biostop E-112 Siltek | л | 2 |
|  | Емаль алкідна Kompozit глянець (фарба по металу) | кг | 5,6 |
|  | Грунтовка Kompozit ГФ-021 мат | кг | 5,6 |
|  | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14- 24 см | м3 | 0,00621 |
|  | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,00072 |
|  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,0018 |
|  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,00621 |
|  | Плитка керамічна (санвузол) | кв.м | 20,5 |
|  | Плитка керамограніт | кв.м | 110 |
|  | Плитка керамічна (тамбур, комора для інвентаря) | кв.м | 9,5 |
|  | Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex | кг | 200 |
|  | Хрестики для плитки 200шт/уп. | уп. | 0,5 |
|  | Хрестики для плитки 200шт/уп. | уп. | 3 |
|  | Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160мм | шт. | 36 |
|  | Підвіси в комплекті | шт. | 81 |
|  | Тяга підвісу | шт. | 81 |
|  | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6м. | м | 95 |
|  | Т-проіфлі металеві поперечні довжиною 1, 2м. | м | 191 |
|  | Т-проіфлі металеві поперечні довжиною 0, 6м. | м | 95 |
|  | Кутик металевий пристінний | м | 109 |
|  | Дюбелі 6х40 в комплекті | шт | 300 |
|  | Плити стельові 600х600мм | кв.м | 106 |
|  | Гіпсова шпаклівка Ceresit CT-29 | кг | 1454 |
|  | Плитка гранітна 60х60 (для зовнішніх робіт) | кв.м | 17,5 |
|  | Плитка King Klinker Sopo Pawie oko 250x65x9 | кв.м | 12,5 |
|  | Листи гіпсокартонні | кв.м | 8,5 |
|  | Листи гіпсокартонні вологостійкі | кв.м | 2 |
|  | Шпаклівка (фюгенфюлер) | кг | 3,5 |
|  | Стрічки армувальні | м | 10 |
|  | Саморізи 3,5х25мм | шт. | 208 |
|  | Саморізи 3,5х9,5мм | шт. | 155 |
|  | Дюбелі 6х40мм металеві | шт. | 30 |
|  | Дюбелі 6х40мм пластмасові | шт. | 30 |
|  | Підвіси | шт. | 16 |
|  | Профіль металевий оцинкований 28/27 | м | 22 |
|  | Профіль металевий оцинкований 60/27 | м | 30 |
|  | Подовжувач профілів однорівневий 60/27 | шт | 10 |
|  | Однорівневий зєднувач профілів типу "краб" | шт | 16 |
|  | Тяга підвісу | шт | 16 |
|  | Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шир. 30мм | м | 22 |
|  | Екструзійний пінополістирол Ecoboard 1200х550х50мм | шт | 28 |
|  | Екструзійний пінополістирол Ecoboard 1200х550х20мм | шт | 170 |
|  | Клей піна для пінопласту | бал. | 4 |
|  | Готові металеві сходи з площадкою та перилами | шт | 1 |
|  | Тротуарна плитка 4см | кв.м | 40,5 |
|  | Бетонний поребрик | м.п. | 11 |
|  | Підйомник за ДСТУ 9386-1:2005 | шт | 1 |
|  | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 0,4455 |
|  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,04 |
|  | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм | т | 0,031 |
|  | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,0009 |
|  | Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм | шт | 1 |
|  | Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм | шт | 1 |
|  | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 2 |
|  | Заглушки чавунні, діаметр 100 мм | шт | 1 |
|  | Блоки віконні з металопластику з відкриванням 2х1,5 | шт. | 1 |
|  | Блоки віконні з металопластику з відкриванням 1,3х1,5 | шт. | 1 |
|  | Дюбель-шурупи 100х10мм | шт. | 44 |
|  | Дошки підвіконня пластикові 0,25м | м.п | 3,3 |
|  | Зливи з оцинкованої сталі | м.п | 23,68 |
|  | Шурупи самонарізні | шт. | 80 |
|  | Заглушки для півіконня | шт. | 4 |
|  | Герметик силіконовий Ceresit CS 25 SILICOFLEXX білий 280 мл | шт. | 4 |
|  | Фасадні світлопрозорі конструкції з металопластикового профілю з дверима | кв.м | 36 |
|  | В'язальний дріт | 100кг | 0,00189 |
|  | Сітка скловолоконна Майстер М60 лугостійка 60 г/м2 | кв.м | 310 |
|  | Штукатурка Ceresit цементна 25 кг | кг | 4680 |
|  | Маяк штукатурний 10x3000 мм | м.п | 120 |
|  | Лічильник холодної води діаметр 15 | шт | 1 |
|  | Умивальник PRESIDENT 60B з отвором | шт | 1 |
|  | Компактний унітаз із керамічним бачком з арматурою і кришкою | шт | 1 |
|  | Змішувач для умивальника настільний | шт | 1 |
|  | Труба поліетиленова діам. 50 | м | 8 |
|  | Труба поліетиленова діам. 100 | м | 10 |
|  | Труба поліпропіленова діаметр 20х2,8 | п.м | 8 |
|  | Водонагрівач проточний | шт | 2 |
|  | Кондиціонер Cooper&Hunter Arctic Inverter CH-S18FTXLA2-NG | шт | 1 |
|  | Кондиціонер Cooper&Hunter Arctic Inverter CH-S09FTXLA2-NG | шт | 1 |
|  | Кондиціонер Cooper&Hunter Arctic Inverter CH-S12FTXLA2-NG | шт | 1 |
|  | Решітка регулююча 150х300 | шт. | 1 |
|  | Витяжний вентилятор осьовий VENUS VVM 150 К металевий з зворотнім клапаном 150 мм | шт | 1 |
|  | Рушникосушка | шт. | 1 |
|  | Теплоізоляція товщиною 25мм | п.м. | 8 |
|  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 | м3 | 0,4576 |
|  | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,124 |
|  | Пісок природний, рядовий | м3 | 10,06 |
|  | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 1,2524 |
|  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,918 |
|  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 0,918 |
|  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,0231 |
|  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,00775 |
|  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 5,6202 |
|  | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 | м3 | 0,682 |
|  | Блоки із ніздрюватих бетонів В3,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3 | м3 | 3,2 |
|  | Муфта, діаметр 20 мм | 10шт | 0,368 |
|  | Перехід, діаметр 20х16 мм | 10шт | 0,032 |
|  | Трійник прямий, діаметр 20 мм | 10шт | 0,184 |
|  | Кутник прямий, діаметр 20 мм | 10шт | 0,064 |
|  | Світильник світлодіодний 36Вт білий 6500К | шт | 20 |
|  | Світильник світлодіодний | шт | 3 |
|  | Світильник світлодіодний (прим.1,2,3) | шт | 3 |
|  | Світильник 6-8Вт з незалежним джерелом живлення | шт | 2 |
|  | Кабель АВВГ 3х1.5 | п.м | 985 |
|  | Кабель АВВГ 3х2.5 | п.м | 1012 |
|  | Щиток пластиковий Luxray ЩРН-П-24 на 24 модулів | шт | 1 |
|  | Автоматичний вимикач Schneider Electric ВА63 16/1/С 1Р | шт | 8 |
|  | Автоматичний вимикач Schneider Electric ВА63 10/1/С 1Р | шт | 4 |
|  | Автоматичний вимикач Schneider Electric ВА63 50/2/С 2Р 50 А | шт | 1 |
|  | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 2,149 |
|  | Бірка маркувальна | 100шт | 0,306 |
|  | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,2145 |
|  | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,198 |
|  | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,0299 |
|  | Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а | 100шт | 0,0612 |
|  | Очіс льняний | т | 0,000057 |
|  | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,198 |
|  | Перемичка заземлювальна | шт | 16 |
|  | Скоби будівельні | кг | 2 |
|  | Пристрій захисного відключення | шт | 2 |
|  | Вимикач одноклавішний | шт | 4 |
|  | Вимикач двоклавішний | шт | 5 |
|  | Прилад приймально контрольний пожежний ППКП "Тірас-4П.1" | шт | 1 |
|  | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.10 | шт | 8 |
|  | База Б-01 | шт | 8 |
|  | Акумулятор 12В/7Ач. | шт | 1 |
|  | Оповіщувач світлозвуковий зовнішній "ДЖМІЛЬ-1" | шт | 1 |
|  | Оповіщувач світлозвуковий «ВИХІД» ОСЗ- 12 | шт | 2 |
|  | Провід вогнестійкий 1х2х0,8 мм2 JE-H(St)H Bd FE180 E30 | м | 35 |
|  | Провід сигнальний ПСВВ 4х0,4 мм2 | м | 150 |
|  | Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L | шт | 4 |
|  | Монтажний комплект 2 | шт | 1 |
|  | Суміш Шпатен для укладання блоків [товщина швів від 1 до 6 мм] | кг | 125 |
|  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 9 |
|  | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 4,2 |
|  | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм | шт | 1,12 |
|  | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм | шт | 0,56 |
|  | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм | шт | 4,48 |
|  | Піна монтажна 750 мл | шт | 10 |

________________________        __________________________________________

Підпис відповідальної особи                                                       ПІБ