ДОДАТОК 1. Деталізація запиту на будівельні роботи та матеріали.
Для проекту «Інтеграційний хаб з формування та розвитку життєвих та професійних компетентностей» необхідні будівельні роботи та матеріали:

№	Найменування робіт	Од. виміру	Кіль-сть	
Будівельні роботи	
1.		Демонтаж плитки	м2	55,7	
2.		Демонтаж радіаторів	шт	4	
3.		Демонтаж оздоблення наявних колон	шт	4	
4.		Фасування відходів після демонтажу	м3	5,1	
5.		Вирівнювання підлоги після демонтажу	м2	55,7	
6.		Вкладання плитки широкого формату	м2	55,7	
7.		Виготовлення пристіного плітусу з плитки	м.п.	24	
8.		Накриття підлоги захисним матеріалом для
збереження цілісноті	м2	55,7	
9.		Шпаклювання ніш за батареями	м.п.	14,5	
10.		Монтаж фальш стіни (зона проектора)	м2	51,5	
11.		Монтаж точок світла на стелі (висота понад
4м)	шт	6	
12.		Монтаж електро-мереж до проектора	шт	1	
13.		Монтаж підвісного підсиленого каркасу для
стелі з ГКЛ	м2	55,7	
14.		Монтаж вбудованих трекових світильників у
стелі	м.п.	60	
15.		Монтаж ГКЛ на стелі (висота понад 4м)	м2	55,7	
16.		Реставрація гіпсових панелей	м2	50,5	
17.		Шпаклювання відкосів	м.п.	30,4	
18.		Шпаклювання ГКЛ на стелі (висота понад
4м)	м2	55,7	
19.		Фарбування стін	м2	35,5	
20.		Монтаж світильників (висота понад 4м)	шт	6	
21.		Встановлення підвіконня	шт	4	
22.		Встановлення радіаторів	шт	4	
23.		Вивезення будівельних відходів	м3	7,5	
24.		Прибирання	м2	55,7	
Додаткові будівельні роботи, матеріали та
інші витрати	
1	Скло гартоване розміром 2х3,83 м.	шт	3	
2	Монтаж закладних	шт	4	
       3	Двері скляні 0,9х2,2 м.	шт	1	
       4	Профільний каркас для утримання скла
вхідної групи	шт	1	
        5	Профільний каркас для утримання скла
вхідної групи	шт	3	
        6	Встановення 3-х проємів склом на профіль	шт	3	
        7	Скло гартоване розміром 1,2х3,83 м.	шт	1	
        8	Скло гартоване 1,63х2 м.	шт	1	
        9	Встановлення дверної групи	шт	1	
       10	Доставка матеріалів	послуга	1	
       11	Доставка скла	послуга	1	
Місце дислокації об’єкта: Рівненська область, м. Рівне.  

                                                 ________________________        __________________________________________
                                              Підпис відповідальної особи                                                       ПІБ