**ДОДАТОК 1. Деталізація запиту на будівельні роботи та матеріали.**

Для проекту «Центр евакуації/м Рівне» необхідні будівельні роботи та матеріали:

**Технічні завдання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт** | **Од. виміру** | **Кількість** |
|  | **ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ** |
|  | (Демонтаж) віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 зметалопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0084 |
|  | (Демонтаж) віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 зметалопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,7282 |
|  | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | 100 м2 | 0,215 |
|  | **МОНТАЖНІ РОБОТИ** |
|  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 зметалопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0084 |
|  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 зметалопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,707 |
|  | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,43 |
|  | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | 100м | 0,43 |
|  | Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з драбин | 100м2 | 0,126 |
|  | Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з драбин | 100м2 | 0,126 |

Таблиця 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт** | **Од. виміру** | **Кількість** |
|  | **МАТЕРІАЛИ** |
|  | Вікно металопластикове 1680\*500 | шт | 1 |
|  | Вікно металопластикове 1750\*1300 | шт | 1 |
|  | Вікно металопластикове 1700\*1750 | шт | 23 |
|  | Піна монтажна 750 мл | шт | 25 |
|  | Дюбель шуруп | шт | 150 |
|  | Піна монтажна 750 мл | шт | 8 |
|  | Дошки підвіконні пластикові | м | 43 |
|  | Віконний відлив | м | 43 |

**Місце дислокації об’єкта: Рівненська область, м. Рівне.**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Підпис відповідальної особи ПІБ