ДОДАТОК 5. Форма фінансової пропозиції RFP 21_09.23.
по проекту:
«Центр евакуації/м. Рівне»

№	Найменування робіт	Од. виміру	Кількість	Вартість за одиницю	Сума 	
	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
1.		(Демонтаж) віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0084			
2.		(Демонтаж) віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,7282			
3.		Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,215			
	МОНТАЖНІ РОБОТИ			
1.		Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0084			
2.		Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з
металопластику  в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,707			
3.		Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,43			
4.		Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,43			
5.		Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з драбин	100м2	0,126			
6.		Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з драбин	100м2	0,126			
7.			Загальна:		
1.	Вид робіт та матеріали по віконних блоках просимо надати цінову пропозицію: 

№	Найменування робіт	Од. виміру	Кількість	Вартість за одиницю	Сума 	
1.		МАТЕРІАЛИ			
2.		Вікно металопластикове 1680*500	шт	1			
3.		Вікно металопластикове 1750*1300	шт	1			
4.		Вікно металопластикове 1700*1750	шт	23			
5.		Піна монтажна 750 мл	шт	25			
6.		Дюбель шуруп	шт	150			
7.		Піна монтажна 750 мл	шт	8			
8.		Дошки підвіконні пластикові	м	43			
9.		Віконний відлив	м	43			
10.			Загальна:		
2.	Вид робіт та матеріали по облаштуванню підйомника просимо надати цінову пропозицію:
№	Найменування робіт	Од. виміру	Кількість	Вартість за одиницю	Сума 	
	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
1.		Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	2,2			
	ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ			
1.		Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,00162			
2.		Улаштування залізобетонної підпірної стінки сходів	100 м3	0,0065			
3.		Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення
об'ємом до 5 м3	100м3	0,007			
4.		Монтаж підйомника інвалідного	шт	1			
5.		Монтаж блоку керування	шт	1			
6.		Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм 2 до 10 мм 2 на скобах	100м	0,1			
7.		Монтаж кнопки виклику персоналу	шт	1			
8.		Монтаж теплової завіси	шт	1			
9.		Установлення поручнів на сходових площадках	100м	0,5825			
10.		Улаштування накриття з металопрофілю	м2				
11.		Підшивання стелі дошками обшивки	100м2	0,107			
12.		Просте фарбування підшивки кольором олiйним розбiленим по дереву	100м2	0,107			
13.		Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв з драбин та помостiв	100м	0,06			
14.		Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,00999			
15.		Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,0666			
16.		Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,01			
17.		Улаштування попереджувального тактильного покриття	100м2	0,122925			
18.		Установлення тримача для тростини чи костиля	10шт	2,7			
19.		Монтаж стрічки освітлення LED	100 м	0,09			
20.		Прокладання кабелів	100 м	0,25			
21.		Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01			
22.		Навантаження сміття	1 т	5,33			
23.		Перевезення сміття до 30 км	т	5,33			
24.			Загальна:		

№	Найменування робіт	Од. виміру	Кількість	Вартість за одиницю	Сума 	
МАТЕРІАЛИ			
1.		Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,055			
2.		Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,06			
3.		Підйомник інвалідний	шт	1			
4.		Фундаментна плита для підйомника	шт	1			
5.		Блок керування	шт	1			
6.		Кабель ВВГ 3х2,5	1000м	0,01			
7.		Кнопка виклику персоналу	1шт	1			
8.		Теплова завіса 	шт	1			
9.		Зовнішній поручень з полірованої нержавіючої сталі з вертикальним заповненням в комплекті з кріпленням	м	43,25			
10.		Внутрішній поручень з полірованої нержавіючої сталі з вертикальним заповненням в комплекті з кріпленням	м	15			
11.		Тактильні наклейки на початку і в кінці поручня	шт	2			
12.		Навіс в комплекті	комплект	1			
13.		Дошки обрізні 	м3	0,2			
14.		Труба водостічна в комплекті	м	6,24			
15.		Зовнішня бетонна тактильна плитка 300х300х60мм	шт	74			
16.		Піддон придверний	шт	1			
17.		Попереджувальна самоклеюча тактильна плитка стрічка (0,3х0,05)	м	135,5			
18.		Попереджувальна тактильна плитка (0,3х0,3м)	шт	93			
19.		Попереджувальна тактильна плитка (0,4х0,4м)	шт	9			
20.		Направляюча тактильна плитка (0,3х0,3м)	шт	5			
21.		Тримач для тростини чи костиля	шт	1			
22.		Інформаційно тактильна табличка	шт	23			
23.		Мнемосхема	шт	2			
24.		Вказівник	шт	1			
25.		LED стрічка	м.п	9			
26.		Кабель ВВГ 3х4	1000м	0,025			
27.		Вимикач автоматичний диференційний	шт	1			
28.			Загальна:		

Також прошу надати підтвердження що учасник ознайомився що всі розрахунки будуть проводитися в безготівковій формі оплати.
Графік/етапи платежів буде обговорено та узгоджено з учасником (учасниками), який отримав перемогу.
Ознайомлений _______________
                                                        підпис

                                                 ________________________        __________________________________________
                                              Підпис відповідальної особи                                                       ПІБ