ДОДАТОК 5. Форма фінансової пропозиції RFP 01/1.11.23.
по проекту:
                     Проект AWO «Влаштування систем припливної та витяжної вентиляції з приміщень душової та роздягальні для підопічних у банно-пральному комплексі Романівського
психоневрологічного інтернату Житомирської обласної ради»
№	Найменування робіт	Од. виміру	Кількість	Вартість за одиницю	Сума	
1.		Повітроводи	
2.		Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,5			
3.		Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	50			
4.		Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену	100м2	0,2			
5.		Установлення дросель-клапанів	клапан	4			
6.		Дросель-клапан	шт	4			
7.		Установлення шумоглушників	шт	2			
8.		Шумоглушник	шт	2			
9.		Установлення грат вентиляційних	грати	12			
10.		Гратка	м2	10			
11.		Гратка зовнішня	м2	2			
12.		Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,5			
	Монтаж вентиляційного
обладнання	
1.		Установлення припливно-витяжної установки	камеpа	1			
2.		Припливно-витяжна установка
Номінальна потужність :
Приливна потужність  700 м3/год
Витяжна частина 700 м3/год
Максимальна потужність, кВт 0,355
Температурний ККД, % 88,5
Повна теплота, кВт 5,28	шт	1			
3.		Установлення повітронагрівача	шт	1			
4.		Повітронагрівач електричний 	шт	1			
5.		Установлення виносного блока	блок	1			
6.		Виносний блок SSR-1	шт	1			
	Електромонтажні роботи	
1.		Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,1			
2.		Кабель ВВГнгд 3*1,5	м	10			
3.		Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,1			
4.		Кабель ВВГнгд 5*1,5	м	10			
5.		Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01			
6.		Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 20 А	шт	1			

	Пуско-налагоджувальні роботи	
1.		Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів до 3	Установ.	1			
2.		Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	В.мережа	1			
3.		Регулювально-запірні пристрої.  Регулятор витрати повітря	Пристр.	2			
4.		Установка припливно-витяжна	Пристр.	1			

*Для більш детального ознайомлення з об’ємами робіт та коректного прорахунку цінової пропозиції пропонується відвідування об’єкту на адресу:
Також прошу надати підтвердження що учасник ознайомився що всі розрахунки будуть проводитися в безготівковій формі оплати.
Графік/етапи платежів буде обговорено та узгоджено з учасником (учасниками), який отримав перемогу.
Ознайомлений _______________
                               підпис

                                                 ________________________        __________________________________________
                                                       Підпис відповідальної особи                                                                                                   ПІБ