**Додаток 4. Специфікація товару**



**БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "РОКАДА"**

**Специфікація до тендеру БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "РОКАДА"**

**03.12.23 НА ЗАКУПІВЛЮ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ\_310**

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **П/н** | **Назва** | **Технічні характеристики** | **Кількість** | **Відмітка постачальника** |
| 1 | Касетний кондиціонер | 380 -415В/50Гц  Продуктивність 16000 Вт  Потужність 5600 Вт  Струм 11 А  Витрати повітря 1700 м3/год  Рівень шуму 44 дБ  Холодоагент R410A  Діапазон робочої температури (Охолодження/гарів) 21-43/ -7 24 С | 3 шт |  |
| 2 | Припливно-витяжна установка | Монтаж стельовий  Витрати повітря 2000 м3/год  Рівень шуму 50 дБ  Додаткові функції :  панель управління, таймер, можливість підключення датчику вологості  Рекуператор пластинчатий  Електроживлення 400В, трифазний, 950Вт, 50Гц  Температурні режим -15С – 50С  Гарантія від 24 міс. | 1 шт |  |
| 3 | Решітки однорядні регульовані | Розмір 400\*200мм  Матеріал алюміній  Форма квадратні  Регульовані | 18 шт |  |
| 4 | Повітропровід металевий оцинкований | | 100 м2 |  |
| 5 | Фасонні вироби металеві оцинковані | | 20 м2 |  |
| 6 | Зворотній клапан | Круглий клапан  розмір патрубка 315мм | 2 шт |  |
| 7 | Дросель клапан | Розмір 300\*250 мм  Форма прямокутна  Матеріал цинк | 2 шт |  |
| 8 | Ізоляція фольгована самоклеюча 10мм | | 10 м2 |  |
| 9 | Витратний монтажний матеріал (кутки, підвіси, шайби, гайки, болти, саморізи, шпильки, круги відрізні, перфострічка мет., дюбеля, профіля) | |  |  |
| 10 | Фреономагістраль 9/15 труба | | 25 м |  |
| 11 | Підставка під зовнішні блоки | | 3 шт |  |
| 12 | Витратний матеріал для монтажу кондиціонерів (кріплення, шпильки, кабель) | |  |  |
| 13 | Шумоглушник | Тип прямокутний  Розмір прямокутного канала 500х250 | 3 шт |  |

**Гарантійний термін повинен становити не менше 12 місяців від дати поставки товару.**

\* У графі «Відмітка постачальника» у разі відповідності вимогам ставиться «+», у разі невідповідності «-»

Прошу ознайомитися з Таблицю 2 для орієнтування прорахунку «Ціна повинна вказуватися з доставкою» для Додатку 2

| Таблиця 2 |
| --- |
| **Чернігів**  м. Чернігів, вул. Княжа 12 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПІБ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_підпис