**RFP 28/06/24 ДОДАТОК 5.**

**Форма фінансової пропозиції**

**ПО БУДІВЕЛЬНІЙ ПРОГРАМІ РЕМОНТУ ЖИТЛА ВПО У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,**

**А САМЕ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ.**

**Ремонт житла ВПО в Чернігівській області.**

**Завдання 1**

Куликівська ТГ с. Ковчин вул. Деполовича 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Демонтаж ушкоджених листів шиферу та елементів з листової сталі, металочерепиці | кв.м. | 170 |  |  |
| 1. Постачання та повний цикл монтажу безазбестового шиферу, включаючи постачання та повний цикл монтажу необхідної дерев’яної обрешітки, включаючи антисептичну обробку | кв.м | 170 |  |  |
| 1. Постачання та влаштування гідро- або пароізоляції | кв.м. | 170 |  |  |
| 1. Оштукатурювання стін, включаючи постачання матеріалів, приготування розчину, монтаж армуючої сітки+ грунтовка стін | кв.м. | 12 |  |  |
| 1. Шпаклювання стін + грунтовка стін | кв.м. | 12 |  |  |
| 1. Постачання та заповнення (долівка/стіни) порожнин мінеральною ватою | кв.м. | 15 |  |  |
| 1. Постачання та установка ОСБ в один прошарок | кв.м. | 15 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж віконних блоків (включаючи монтаж відливів, підвіконня, відкосів) | кв.м. | 1,1 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж унітазу (включаючи підключення до водостічної, водяної систем) | шт | 1 |  |  |

**Завдання 2**

Михайло-Коцюбинська ТГ, с. Михайло-Коцюбинське, вул. Чернігівська 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Постачання та монтаж ОСБ у два шари | кв.м | 30 |  |  |
| 1. Постачання та кладка ліноліуму | кв.м. | 30 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж віконніх блоків (включаючи монтаж відливів, підвіконня, відкосів) | кв.м | 9 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж вхідних двірних блоків, 2100x900 мм; | шт | 1 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж бойлеру електричного 80 л (включаючи підключення до водяної та електричної системи) | шт | 1 |  |  |

**Завдання 3**

Чернігівський р-н, Куликівська ТГ, с. Б. Муравійка, вул.Репехівка 24

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Постачання та повний цикл монтажу нових листів безазбестового шиферу - 70 квадратний метр ; | кв.м. | 70 |  |  |
| 1. Постачання та кладка ліноліуму - 70 квадратний метр ; | кв.м. | 70 |  |  |
| 1. Оштукатурювання стін, включаючи постачання матеріалів, приготування розчину, монтаж армуючої сітки+ грунтовка стін - 20 квадратний метр ; | кв.м. | 20 |  |  |
| 1. Постачання та установка ОСБ в один прошарок - 70 квадратний метр ; | кв.м. | 70 |  |  |
| 1. Постачання та фарбування фарбою на водній основі. 2 шари - 20 квадратний метр ; | кв.м. | 20 |  |  |

**Завдання 4**

Михайло-Коцюбинська ТГ, с. Михайло-Коцюбинське, вул. Свободи 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Оштукатурювання стін, включаючи постачання матеріалів, приготування розчину, монтаж армуючої сітки+ грунтовка стін | кв.м | 5 |  |  |
| 1. Шпаклювання стін + грунтовка стін | кв.м | 30 |  |  |
| 1. Постачання та фарбування фарбою на водній основі. 2 шари | кв.м | 30 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж віконніх блоків (включаючи монтаж відливів, підвіконня, відкосів) | кв.м | 10 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж бойлеру електричного 80 л (включаючи підключення до водяної та електричної системи) | шт | 1 |  |  |

**Завдання 5**

Кіптівська ТГ, с. Красилівка, вул. Святопокровська 104

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Демонтаж ушкоджених листів шиферу та елементів з листової сталі, металочерепиці; | кв.м | 135 |  |  |
| 1. Постачання та повний цикл монтажу безазбестового шиферу, включаючи постачання та повний цикл монтажу необхідної дерев’яної обрешітки, включаючи антисептичну обробку; | кв.м | 135 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж коників, примикань, єндов ; | пог.м. | 28 |  |  |
| 1. Постачання та влаштування гідро- або пароізоляції; | кв.м | 135 |  |  |
| 1. Постачання та кладка ліноліуму; | кв.м | 20 |  |  |
| 1. Шпаклювання стін + грунтовка стін; | кв.м | 45 |  |  |
| 1. Постачання та установка ОСБ в один прошарок; | кв.м | 90 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж гіпсокартону 13 мм; | кв.м | 45 |  |  |
| 1. Постачання та фарбування фарбою на водній основі. 2 шари | кв.м | 125 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж віконніх блоків (включаючи монтаж відливів, підвіконня, відкосів) | кв.м | 0,62 |  |  |

**Завдання 6**

Кіптівська ТГ с. Красилівка вул. Святопокровська 96

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Постачання та повний цикл монтажу безазбестового шиферу, включаючи постачання та повний цикл монтажу необхідної дерев’яної обрешітки, включаючи антисептичну обробку | кв.м | 135 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж коників, примикань, єндов; | пог.м. | 28 |  |  |
| 1. Постачання та кладка ліноліуму; | кв.м. | 45 |  |  |
| 1. Постачання та установка ОСБ в один прошарок; | кв.м | 45 |  |  |
| 1. Постачання та фарбування фарбою на водній основі. 2 шари ; | кв.м. | 45 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж межкімнатних двірних блоків (включаючи монтаж коробки, лиштви, фурнітури), 2100x900 мм | шт | 1 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж вхідних двірних блоків, 2100x900 мм; | шт | 1 |  |  |

**Завдання 7**

Кіптівська ТГ с. Прогрес вул. Київська12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Постачання та монтаж віконніх блоків (включаючи монтаж відливів, підвіконня, відкосів) | кв.м. | 7,42 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж вхідних двірних блоків, 2100x900 мм | шт | 1 |  |  |

**Завдання 8**

Кіптівська ТГ с. Прогрес пров. Київський 2/3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Шпаклювання стін + грунтовка стін - 93 квадратний метр ; | кв.м. | 93 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж гіпсокартону 13 мм - 93 квадратний метр ; | кв.м. | 93 |  |  |
| 1. Постачання та фарбування фарбою на водній основі. 2 шари - 93 квадратний метр ; | кв.м. | 93 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж віконніх блоків (включаючи монтаж відливів, підвіконня, відкосів) - 4,8 квадратний метр ; | кв.м. | 4,8 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж вхідних двірних блоків, 2100x900 мм - 1 шт ; | шт | 1 |  |  |

**Завдання 9**

Кіптівська ТГ с. Олбин вул. Федора Івашко 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Постачання та кладка ліноліуму | кв.м | 45 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж монохромної підлогової керамічної плитки | кв.м | 9 |  |  |
| 1. Шпаклювання стін + грунтовка стін | кв.м. | 35 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж жорсткої мінеральної вати товщиною 50 мм для зовнішнього утеплення фасадів | кв.м. | 35 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж гіпсокартону 13 мм | кв.м. | 35 |  |  |
| 1. Постачання та фарбування фарбою на водній основі. 2 шари | кв.м. | 35 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж віконніх блоків (включаючи монтаж відливів, підвіконня, відкосів) | кв.м. | 1 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж межкімнатних двірних блоків (включаючи монтаж коробки, лиштви, фурнітури), 2100x900 мм | шт | 1 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж вхідних двірних блоків, 2100x900 мм | шт | 1 |  |  |
| 1. Постачання та встановлення металевого душового піддону (включно з постачанням та встановленням змішувача, підключенням до каналізації, системи водопостачання) | шт | 1 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж унітазу (включаючи підключення до водостічної, водяної систем) | шт | 1 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж умивальника (включаючи монтаж змішувача, підключення до водостічної, водяної систем) | шт | 1 |  |  |

**Завдання 10**

Кіптівська ТГ с. Кіпті вул. Корольова 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Постачання та монтаж монохромної підлогової керамічної плитки | кв.м | 9 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж монохромної стінової керамічної плітки + грунтовка стін | кв.м | 23 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж вхідних двірних блоків, 2100x900 мм | шт | 1 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж ванни металевої (включаючи монтаж змішувача, підключення до водостічної, водяної систем) | шт | 1 |  |  |
| 1. Постачання та прокладка кабелю електричного кабелю (у пластикову ізоляцію, включаючи штробування стін) | пог.м | 200 |  |  |
| 1. Поставка та монтаж електричного настінного обігрівача потужністю 1000 Вт з терморегулятором | шт | 1 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж бойлеру електричного 80 л (включаючи підключення до водяної та електричної системи) | шт | 1 |  |  |

**Завдання 11**

Менська ТГ с. Киселівка вул. Лугова 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Постачання та кладка ліноліуму; | кв.м | 14 |  |  |
| 1. Оштукатурювання стін, включаючи постачання матеріалів, приготування розчину, монтаж армуючої сітки+ грунтовка стін ; | кв.м | 12 |  |  |
| 1. Постачання та установка ОСБ в один прошарок ; | кв.м | 14 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж віконніх блоків (включаючи монтаж відливів,   підвіконня, відкосів) - 5 квадратний метр ; | кв.м | 5 |  |  |

**Завдання 12**

Кіптівська ТГ с. Чемер пров. Дружби 24

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Постачання та повний цикл монтажу безазбестового шиферу, включаючи постачання та повний цикл монтажу необхідної дерев’яної обрешітки, а також постачання та повний цикл монтажу несучих крокв, включаючи антисептичну обробку; | кв.м | 175 |  |  |
| 1. Постачання та повний цикл монтажу дерев’яної обрешітки з кроком 100 мм, включаючи антисептичну обробку; | пог.м | 25 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж коників, примикань, єндов; | пог.м | 36 |  |  |
| 1. Постачання та влаштування гідро- або пароізоляції; | кв.м | 175 |  |  |
| 1. Постачання та кладка ліноліуму; | кв.м | 16 |  |  |
| 1. Шпаклювання стін + грунтовка стін ; | кв.м | 38 |  |  |
| 1. Постачання та заповнення (долівка/стіни) порожнин мінеральною ватою ; | кв.м | 25 |  |  |
| 1. Постачання та установка ОСБ в один прошарок | кв.м | 16 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж гіпсокартону 13 мм | кв.м | 63 |  |  |
| 1. Поставка та монтаж електричного настінного обігрівача потужністю 1000 Вт з терморегулятором | шт | 2 |  |  |

**Завдання 13**

Кіптівська ТГ с. Красилівка вул. 30 років Перемоги 31

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Постачання та повний цикл монтажу безазбестового шиферу, включаючи постачання та повний цикл монтажу необхідної дерев’яної обрешітки, а також постачання та повний цикл монтажу несучих крокв, включаючи антисептичну обробку; | кв.м | 40 |  |  |
| 1. Постачання та влаштування гідро- або пароізоляції; | кв.м | 40 |  |  |
| 1. Постачання та кладка рядової цегли (включаючи приготування бетону 1 од цементу, 3 од піску, вода); | куб.м | 0,8 |  |  |
| 1. Постачання та установка ОСБ в один прошарок; | кв.м | 40 |  |  |
| 1. Постачання та фарбування фарбою на водній основі. 2 шари ; | кв.м | 40 |  |  |
| 1. Постачання та заповнення (долівка/стіни) порожнин мінеральною ватою; | кв.м | 25 |  |  |
| 1. Постачання та установка ОСБ в один прошарок; | кв.м | 16 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж гіпсокартону 13 мм; | кв.м | 63 |  |  |
| 1. Поставка та монтаж електричного настінного обігрівача потужністю 1000 Вт з терморегулятором; | шт | 2 |  |  |

**Завдання 14**

Куликівська ТГ с. Ковчин вул. Шкільна 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Постачання та кладка ліноліуму; | кв.м | 70 |  |  |
| 1. Постачання та установка ОСБ в один прошарок; | кв.м | 70 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж віконніх блоків (включаючи монтаж відливів, підвіконня, відкосів); | кв.м | 10 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж межкімнатних двірних блоків (включаючи монтаж коробки, лиштви, фурнітури), 2100x900 мм; | шт | 1 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж вхідних двірних блоків, 2100x900 мм; | шт | 1 |  |  |
| 1. Постачання та встановлення металевого душового піддону (включно з постачанням та встановленням змішувача, підключенням до каналізації, системи водопостачання); | шт | 1 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж кухонної раковини (включаючи монтаж змішувача, підключення до водостічної, водяної систем); | шт | 1 |  |  |

**Завдання 15**

Менська ТГ с. Киселівка вул. Лугова 40

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Постачання та кладка ліноліуму; | кв.м | 25 |  |  |
| 1. Шпаклювання стін + грунтовка стін; | кв.м | 35 |  |  |
| 1. Постачання та установка ОСБ в один прошарок; | кв.м | 25 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж гіпсокартону 13 мм; | кв.м | 25 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж віконніх блоків (включаючи монтаж відливів, підвіконня, відкосів) | кв.м | 5,2 |  |  |

**Завдання 16**

Корюківський р-н Менська ТГ с. Стольне вул. Зарічна 126

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Демонтаж ушкоджених листів шиферу та елементів з листової сталі, металочерепиці; | кв.м | 140 |  |  |
| 1. Демонтаж ушкодженної паро\гідроізоляції; | кв.м | 140 |  |  |
| 1. Постачання та повний цикл монтажу нових листів безазбестового шиферу; | кв.м | 140 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж коників, примикань, єндов; | пог.м | 16 |  |  |
| 1. Постачання та влаштування гідро- або пароізоляції; | кв.м | 140 |  |  |
| 1. Постачання та кладка ліноліуму; | кв.м | 46 |  |  |
| 1. Постачання та установка пластикового плінтусу підлоги; | пог.м | 24 |  |  |
| 1. Шпаклювання стін + грунтовка стін; | кв.м | 116 |  |  |
| 1. Постачання та установка ОСБ в один прошарок; | кв.м | 46 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж гіпсокартону 13 мм; | кв.м | 157 |  |  |
| 1. Постачання та фарбування фарбою на олійній основі. 2 шари; | кв.м | 157 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж межкімнатних двірних блоків (включаючи монтаж коробки, лиштви, фурнітури), 2100x900 мм ; | шт | 1 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж вхідних двірних блоків, 2100x900 мм ; | шт | 1 |  |  |

**Завдання 17**

Корюківський р-н Менська ТГ с. Осмаки вул. Шевченка 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Постачання та кладка ліноліуму; | кв.м | 30 |  |  |
| 1. Постачання та установка пластикового плінтусу підлоги; | пог.м | 24 |  |  |
| 1. Постачання та установка ОСБ в один прошарок; | кв.м | 30 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж віконніх блоків (включаючи монтаж відливів, підвіконня, відкосів); | кв.м | 6,7 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж вхідних двірних блоків, 2100x900 мм; | шт | 2 |  |  |
| 1. Постачання та прокладка кабелю електричного кабелю (у пластикову ізоляцію, включаючи штробування стін); | пог.м | 250 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж електричного лічильника (на панель, включаючи монтаж 6 автоматів) ; | шт | 1 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж одинарної розетки; | шт | 12 |  |  |
| 1. Постачання та монтаж одинарного вимикача; | шт | 8 |  |  |
| 1. Заміна 8шт. вікон | кв.м | 6,69 |  |  |

**Завдання 18**

Корюківський р-н Менська ТГ с. Осмаки вул. Шевченка 14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Постачання та кладка ліноліуму; | кв.м | 38 |  |  |
| 2. Постачання та установка пластикового плінтусу підлоги; | пог.м | 28 |  |  |
| 3. Постачання та установка ОСБ в один прошарок; | кв.м | 38 |  |  |
| 4. Постачання та прокладка кабелю електричного кабелю (у пластикову ізоляцію, включаючи штробування стін); | пог.м | 200 |  |  |
| 5. Постачання та монтаж електричного лічильника (на панель, включаючи монтаж 6 автоматів); | шт | 1 |  |  |
| 6. Постачання та монтаж одинарної розетки; | шт | 9 |  |  |
| 7. Постачання та монтаж одинарного вимикача; | шт | 6 |  |  |
| 8. Заміна 7шт. вікон. | кв.м | 5,94 |  |  |
| 9. Заміна вхідної двері | шт | 1 |  |  |

**Завдання 19**

Корюківський р-н Менська ТГ с. Осмаки вул. Шевченка 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Демонтаж ушкоджених листів шиферу та елементів з листової сталі, металочерепиці; | кв.м | 150 |  |  |
| 2. Демонтаж ушкодженної паро\гідроізоляції; | кв.м | 150 |  |  |
| 3. Демонтаж ушкодженної обрешітки; | кв.м | 30 |  |  |
| 4. Постачання та повний цикл монтажу безазбестового шиферу, включаючи постачання та повний цикл монтажу необхідної дерев’яної обрешітки, включаючи антисептичну обробку; | кв.м | 120 |  |  |
| 5. Постачання та монтаж коників, примикань, єндов; | пог.м | 24 |  |  |
| 6. Постачання та влаштування гідро- або пароізоляції; | кв.м | 150 |  |  |
| 7. Постачання та кладка ліноліуму; | кв.м | 52 |  |  |
| 8. Постачання та установка пластикового плінтусу підлоги; | пог.м | 50 |  |  |
| 9. Постачання та установка ОСБ в один прошарок; | кв.м | 52 |  |  |

**Завдання 20**

Корюківський р-н Менська ТГ с. Ушня вул. Придеснянкька 62

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Демонтаж ушкоджених листів шиферу та елементів з листової сталі, металочерепиці; | кв.м | 180 |  |  |
| 2. Демонтаж ушкодженної паро\гідроізоляції; | кв.м | 180 |  |  |
| 3. Постачння та повний цикл монтажу нових листів безазбестового шиферу; | кв.м | 180 |  |  |
| 4. Постачання та монтаж коників, примикань, єндов; | пог.м | 28 |  |  |
| 5. Постачання та влаштування гідро- або пароізоляції; | кв.м | 180 |  |  |
| 6. Постачання та монтаж стельових пінополістирольних панелей, включаючи клей; | кв.м | 13 |  |  |
| 7. Постачання та монтаж натяжної стелі (враховуючі всі додаткові роботи) ; | кв.м | 18 |  |  |
| 8. Постачання та прокладка кабелю електричного кабелю (у пластикову ізоляцію, включаючи штробування стін); | пог.м | 50 |  |  |
| 9. Постачання та монтаж одинарної розетки; | шт | 2 |  |  |
| 10. Постачання та монтаж одинарного вимикача; | шт | 2 |  |  |
| 11. Постачання та монтаж бойлеру електричного 80 л (включаючи підключення до водяної та електричної системи); | шт | 1 |  |  |

**Завдання 21**

Корюківський р-н Менська ТГ с. Величківка вул. Центральна 35

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Постачання та кладка ліноліуму - 15 квадратний метр ; | кв.м | 15 |  |  |
| 2. Постачання та установка пластикового плінтусу підлоги - 22 погонний метр ; | пог.м | 22 |  |  |
| 3. Постачання та монтаж віконніх блоків (включаючи монтаж відливів, підвіконня, відкосів) – 2 шт; | кв.м | 3,09 |  |  |
| 4. Постачання та монтаж вхідних двірних блоків, 2100x900 мм - 1 шт ; | шт | 1 |  |  |

**Завдання 22**

Корюківський р-н Менська ТГ с. Величківка вул. Козацька 31

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Постачання та кладка ліноліуму; | кв.м | 30 |  |  |
| 2. Постачання та установка пластикового плінтусу підлоги; | пог.м | 18 |  |  |
| 3. Постачання та установка ОСБ в один прошарок; | кв.м | 185 |  |  |
| 4. Постачання та фарбування фарбою на олійній основі. 2 шари; | кв.м | 155 |  |  |
| 5. Постачання та монтаж віконніх блоків (включаючи монтаж відливів, підвіконня, відкосів) – 4 шт; | кв.м | 3,08 |  |  |
| 6. Постачання та монтаж вхідних двірних блоків, 2100x900 мм; | шт | 1 |  |  |
| 7. Постачання та прокладка кабелю електричного кабелю (у пластикову ізоляцію, включаючи штробування стін); | пог.м | 250 |  |  |
| 8. Постачання та монтаж електричного лічильника (на панель, включаючи монтаж 6 автоматів); | шт | 1 |  |  |
| 9. Постачання та монтаж одинарної розетки; | шт | 4 |  |  |
| 10. Постачання та монтаж одинарного вимикача; | шт | 3 |  |  |

**Завдання 23**

Корюківський р-н Менська ТГ с. Киселівка вул. Миру 54

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Постачання та кладка ліноліуму; | кв.м | 42 |  |  |
| 2. Постачання та установка пластикового плінтусу підлоги; | пог.м | 35 |  |  |
| 3. Постачання та установка ОСБ 155 в один прошарок; | кв.м | 42 |  |  |
| 4. Постачання та монтаж віконніх блоків (включаючи монтаж відливів, підвіконня, відкосів) - 4 шт; | кв.м | 3,45 |  |  |
| 5. Постачання та монтаж вхідних двірних блоків, 2100x900 мм; | шт | 1 |  |  |
| 6. Постачання та прокладка кабелю електричного кабелю (у пластикову ізоляцію, включаючи штробування стін); | пог.м | 250 |  |  |
| 7. Постачання та монтаж електричного лічильника (на панель, включаючи  монтаж 6 автоматів); | шт | 1 |  |  |
| 8. Постачання та монтаж одинарної розетки; | шт | 7 |  |  |
| 9. Постачання та монтаж одинарного вимикача; | шт | 5 |  |  |

**Завдання 24**

Корюківський р-н Менська ТГ с. Киселівка вул. Миру 53

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Постачання та монтаж віконніх блоків (включаючи монтаж відливів, підвіконня, відкосів); | кв.м | 2,9 |  |  |
| 2. Постачання та монтаж межкімнатних двірних блоків (включаючи монтаж коробки, лиштви, фурнітури), 2100x900 мм; | шт | 2 |  |  |
| 3. Постачання та монтаж вхідних двірних блоків, 2100x900 мм; | шт | 2 |  |  |

**Завдання 25**

Корюківський р-н Менська ТГ м. Мена вул. Виноградна 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт та матеріалів**  **\*всі ціни повинні надатися за системою все включено (доставка, витратні матеріали, супутні затрати)** | **Одиниця виміру** | **\*\*Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., без ПДВ)** | **Вартість загалом по будинку, (включаючи супутні роботи, матеріали, грн., з ПДВ)** |
| 1. Демонтаж ушкоджених листів шиферу та елементів з листової сталі, металочерепиці; | кв.м | 160 |  |  |
| 2. Постачання та повний цикл монтажу безазбестового шиферу, включаючи постачання та повний цикл монтажу необхідної дерев’яної обрешітки, а також постачання та повний цикл монтажу несучих крокв, включаючи антисептичну обробку; | кв.м | 160 |  |  |
| 3. Постачання та монтаж коників, примикань, єндов; | пог.м | 14 |  |  |
| 4. Постачання та влаштування гідро- або пароізоляції; | кв.м | 160 |  |  |
| 5. Шпаклювання стін + грунтовка стін; | кв.м | 45 |  |  |
| 6. Постачання та монтаж гіпсокартону 13 мм; | кв.м | 45 |  |  |
| 7. Постачання та фарбування фарбою на водній основі. 2 шари; | кв.м | 45 |  |  |
| 8. Постачання та монтаж віконніх блоків (включаючи монтаж відливів,  підвіконня, відкосів); | кв.м | 7,3 |  |  |
| 9. Постачання та встановлення металевого душового піддону (включно з  постачанням та встановленням змішувача, підключенням до каналізації, системи водопостачання); | шт | 1 |  |  |

|  |
| --- |
| **Грн.** |

**Загальна сума з ПДВ за 25 будинків :**

**Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ознайомлений (підпис/ПІБ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПІБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |
|  |  | | | | | |
|  | ПІДПИС: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |
|  |  | | | | | |
|  | ПОСАДА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |
|  |  | | | | | |
|  | Електронна пошта та мобільний телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |
|  |  | | | | | |
|  | ПЕЧАТКА: | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | ДАТА: | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | |
|  | ПЕЧАТКА: | |  |  |  |  |
|  | |
|  | ДАТА: | |  |  |  |  |