Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту	

 ЛОТ 1	 	
 	 	
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
На ремонт колективного центру, що знаходиться за адресою: Гуртожиток
Область, район, населений пункт, вулиця та номер будинку
що належить (назва органу): Чернігівська обл., м. Чернігів	

						
№	
Найменування робіт	
Одиниця виміру	
Кількість	
Примітки	

2й поверх	

Кухня загального користування №1	

Заміна мийок	
шт	
3	

	
Ремонт стін	
м.кв	
33,9	
Шпаклівка, фарбування	

Ремонт відкасів вікон	
м/п	
5	
Шпаклівка, фарбування	

Заміна вент. решіток	
шт	
1	

	
Заміна дверей 	
шт	
1	
металопластик	

Ремонт стелі	
м.кв.	
11,3	
Шпаклівка, фарбування. Зняття встановлення світильників	

Сан. вузол	

Ремонт відкосів вікон	
м.кв.	
3,95	
Шпаклівка, фарбування. Фарба на водній основі	

Заміна змішувачів	
шт	
4	

	
Фарбування радиаторів	
шт	
1	
Фарба на олійній основі	

Ремонт стелі	
м.кв	
9,1	
Заміна пластикових панелей на г/к. Шпаклівка, фарбування. Фарба на водній основі	

Заміна світильників	
шт	
1	

Кухня загального користування №2	

Заміна мийок	
шт	
3	

	
Формування фартушка над зоною мийки	
м.кв.	
2	

3й поверх	

Сан. вузол	

Ремонт відкосів вікон	
м.кв.	
3,95	
Шпаклівка, фарбування. Фарба на водній основі	

Заміна змішувачів	
шт	
4	

	
Фарбування радиаторів	
шт	
1	
Фарба на олійній основі	

Ремонт стелі	
м.кв.	
9,1	
Заміна пластикових панелей на г/к. Шпаклівка, фарбування. Фарба на водній основі	

Заміна світильників	
шт	
1