Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту	

 ЛОТ 4	 	
 	 	
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
На ремонт колективного центру, що знаходиться за адресою: Гуртожиток фермерського господарства «Журавушка»   Область, район, населений пункт, вулиця та номер будинку
що належить (назва органу): Київська обл., Великодимерська ОТГ, смт. Велика Димерка, вул. Соборна,	

						
№	
Найменування робіт	
Одиниця виміру	
Кількість	
Примітки	

с/в №1 1 й поверх	

1	
Демонтаж плитки на стінах	
м.кв.	
20	

2	
Демонтаж стелі з пластикової вагонки	
м.кв.	
7	

3	
Монтаж плитки на стіни	
м.кв.	
45	
Плитка Грес, на всю висоту	

4	
Штукатурка стін 	
м.кв.	
20	
Штукатурка під плитку	

5	
Монтаж підвісної стелі	
м.кв.	
7	
Типу Армстронг	

6	
Заміна дверей	
шт	
3	
Блок 0,7х2,1. Двері металопластикові	

7	
Монтаж світильників	
шт	
4	
Вбудовані в Армстронг	

Кімната 111	

1	
Ремонт штукатурки стін	
м.кв.	
41	

2	
Шпаклівка стін	
м.кв.	
41	
Шпаклівка на гіпсовій основі	

3	
Покраска стін	
м.кв.	
41	
Краска на водній основі. 	

4	
Ремонт відкосів	
м.кв.	
7	

5	
Ремонт стяжки пола	
м.кв.	
17	

6	
Монтаж ліноліума	
м.кв.	
17	
Типу Таркет	

7	
Монтаж підвісної стелі	
м.кв.	
17	
Типу Армстронг	

8	
Монтаж світильників	
шт	
2	
Вбудовані в Армстронг	

9	
Монтаж дверного блока	
шт	
1	
2,1х0,8 Металопластик	

с/в №2 1-й поверх	

1	
Демонтаж плитки на стінах	
м.кв.	
15	

2	
Демонтаж стелі з пластикової вагонки	
м.кв.	
5	

3	
Монтаж плитки на стіни	
м.кв.	
33	
Плитка Грес, на всю висоту	

4	
Штукатурка стін 	
м.кв.	
15	
Штукатурка під плитку	

5	
Монтаж підвісної стелі	
м.кв.	
5	
Типу Армстронг	

6	
Заміна дверей	
шт	
2	
Блок 0,7х2,1. Двері металопластикові	

7	
Монтаж світильників	
шт	
2	
Вбудовані в Армстронг