Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту	
 ЛОТ 5	 	
 	 	
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
На ремонт колективного центру, що знаходиться за адресою: Ташанський геріатричний пансіонат
Область, район, населений пункт, вулиця та номер будинку
що належить (назва органу): Київська обл., Бориспільський р-н, с. Ташань

 	 	 	 	 	 	
						
№	
Найменування робіт	
Одиниця виміру	
Кількість	
Примітки	

Душова	

1	
Демонтаж підлоги з плитки	
м.кв.	
3,5	

2	
Демонтаж стяжки	
м.кв.	
3,5	

3	
Демонтаж трапів	
шт	
2	
Із збереженням	

4	
Демонтаж змішувачів	
шт	
2	
Із збереженням	

5	
Демонтаж багетів	
м\п	
7	

6	
Заміна поручнів для маломобільних груп	
шт	
3	
Із збереженням	

7	
Заміна складного стільця для маломобільних груп	
шт	
1	
Новий	

8	
Демонтаж стіни з г/к	
м.кв.	
20	

9	
Монтаж стіни з г/к	
м.кв.	
20	

10	
Монтаж стяжки пола з розуклонкою	
м.кв.	
3,5	

11	
Гідроізоляція підлоги	
м.кв.	
4	

12	
Монтаж плитки пола	
м.кв.	
3,5	
Грес. Під колір плитки	

13	
Монтаж трапів	
шт	
2	

14	
Монтаж плитки на стіни	
м.кв.	
8	
Висота 1,5м	

15	
Покраска стін 	
м.кв.	
12	
Краска на масляній основі	

16	
Монтаж багетів	
м/п	
7	

17	
Встановлення порожків	
м/п	
3,5	
Стик старої і нової плитки	

18	
Ремонт стелі із г\к	
м.кв.	
2	
Стик стіна/стеля