Додаток 1.1 до Технічних вимог та 
переліку робіт по проекту 

Дефектний акт	

 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	
1	2	3	4	
 	Ремонтно-будівельні
роботи	 	 	
 	 	 	 	
 	 Ремонтно-будівельні роботи	 	 	
 	 	 	 	
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	  м	92,5	
2	Улаштування під покриття підлоги основи із плит OSB площею основи понад 20 м2	  м2	43	
3	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	  м2	110,2	
4	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	  м	102,5	
5	Установлення алюмiнiєвих порогів	  м	7	
6	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	  м2	21	
7	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	105	
8	Демонтаж дверних блоків	  блок	8	
9	Виготовлення металевих перемичок	  т	0,07	
10	Фарбування перемички	  м2	6,5	
11	Улаштування перемичок із металевих балок	  т	0,07	
12	Нарiзування швiв під дверний проріз	  м шва	70	
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у кам'яних стінах	  м2	21,45	
14	Демонтаж металевих дверних блоків вхідних	  м2	5,04	
15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	  м2	5,04	
16	Шпаклювання стін та відкосів мінеральною шпаклівкою	  м2	101	
17	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	  м2	101	
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,
 підготовлених під фарбування	  м2	101	
19	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі
водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	  м2	599	
 	Альтанка	 	 	
 	 	 	 	
20	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні
фундаментів глибиною до 1,0 м	  м3	2	
21	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	  м3	2	
22	Навантаження грунта вручну	  т	7	
23	Перевезення грунта до 15 км	  т	7	
24	Укрупнене складання та установлення конструкцій
альтанки сегментних	  шт	1	

1	2	3	4	
 	Роздiл 3. Супутні роботи та витрати	 	 	
 		 	 	
25	Очищення об"єкта від сміття	  т	2	
26	Навантаження сміття вручну	  т	2	
27	Перевезення сміття до 15 км	  т	2