**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Завдання на проектування

Ремонт “Хабу Стійкості” розташований за адресою: Миколаївська обл., Баштанський р-н, м. Новий Буг, вул.Грушевського 19”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перелік основних** **даних та вимог** | Ремонт “Хабу Стійкості” розташований за адресою м. Новий Буг, вул. Грушевського 19”По факту будівля складається з двох частин: старої забудови. Рік будівництва – 1979 рік. Стінові конструкції будівлі – кладка з цегли, опорядження штукатуркою. Перекриття будівлі класифікуються як суміщені покриття та "холодне горище". Конструктивно покриття виконані з залізобетонних круглопустотних плит та шаром утеплювача. Підлога першого поверху будівлі: підлога по грунту. За час експлуатації будівлі проводиться поточний ремонт огороджувальних конструкцій , підсилення віконних перемичок та інженерних мереж, поетапно повністю замінено віконні конструкції на металопластикові. За час експлуатації було виконано ремонт покрівлі з заміною шифера частково. Опалення будівлі здійснюється за допомогою автономного газового теплопостачання. Керування системою здійснюється за допомогою програмованого контролера за заданими графіками навантаження та погодними умовами. Система опалення будівлі – двотрубна зі стояками, двотрубна горизонтальна. Подача теплоносія – верхня.  Гаряче водопостачання забезпечується за допомогою бойлера, механічна циркуляція гарячої води відсутня. Електропостачання здійснюється від міських електричних мереж.  Система вентиляції запроектована як поєднання природної та локальної витяжної системи вентиляції окремих приміщень. Наразі система вентиляції будівлі – природна.  Холодне водопостачання здійснюється з міських мереж водопостачання, а водовідведення побутових стоків здійснюється в міський каналізаційний колектор.  Ведеться щоденний облік усіх спожитих енергоресурсів.  загальна площа: 650,2 м2; площа проектування :229,9м2 загальний об′єм: 1999 м3; об’єм проектування 689,7 м3 опалювальна площа: 518,5 м2; опалювальна площа проектування : 223,6 м2 опалювальний об'єм: 1555,5 м3; опалювальний об’єм проектування: 670,8 м3 кількість поверхів: 1;  проектна наповнюваність відвідувачами закладу: 98 осіб;  фактична наповнюваність відвідувачами закладу: 30 осіб;  кількість працівників навчального закладу: 26 осіб; |
| 1. | **Назва та місцезнаходження об'єкту**  | Ремонт “Хабу Стійкості” розташований за адресою м. Новий Буг, вул. Грушевського 19” |
| 2. | **Підстава для** **проектування**  | Дане технічне завдання  |
| 3. | **Вид будівництва**  | Поточний ремонт |
| 4. | **Дані про інвестора** **(Платника)**  | БО”БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ”РОКАДА”  |
| 5. | **Дані про Замовника**  | БО”БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ”РОКАДА” |
| 6. | **Джерело фінансування**  |   |
| 7. |  **Дані про** **проектувальника**  | Визначається конкурсом  |
| 8. | **Стадійність проектування**  | Одна стадія – «Робочий проект»  |
| 9. | **Інженерні вишукування**  | Передбачити звіт про обстеження будівельних конструкцій, виконується проектувальником, та виконати обмірні креслення. Рекомендації необхідно врахувати під час розроблення проектної документації.  |
| 10. | **Необхідність погоджень проектних рішень:** **а) із зацікавленими відомствами;** **б) із замовником**  | а) згідно діючих нормативних документів;  б) обов'язково;   |
| 11. | **Визначення класу** **(наслідків) відповідальності та установленого строку експлуатації** | Виконати розрахунок та затвердити в установленому порядку, відповідно до чинних будівельних норм та правил.  |
| 12. | **Вимоги з енергозбереження та енергоефективності** | Проектні рішення розробити у відповідності нормативних вимог, в тому числі: ДСТУ Б.А. 2.2-8:2010 ДБН В.2.2-3:2018 до діючих |
| 13. | **Вимоги до благоустрою майданчика** | Відновлення благоустрою по існуючому стану |
| 14. | **Розділи проекту** | ПЗ (загальна пояснювальна записка) АБ (архітектурно-будівельні рішення) ЕТР (електротехнічні рішення) К (кошторисна документація) Е (енергоефективність) Інші розділи згідно ДБН А.2.2-3-2014 |
| 15. | **Обсяги робіт**  | До архітектурно-будівельних рішень. - Загальнобудівельні та опоряджувальні роботи Проектувальник повинен врахувати при розробці документу ремонт 8 приміщень та ремонту коридору з двома вхідними тамбурами з заміною дверей згідно ДБН В.2.2-40:2018, також необхідно демонтувати перегородки у деяких приміщеннях для інклюзивної доступності відвідувачів. Поточний ремонт приміщень потребує: ремонту електрики, вирівнювання та оздоблення стін, встановленню підвісних стель, ремонту підлоги, сантехнічного обладнання у звичайному та інклюзивному санвузлах.Планується заміна вхідних дверей з встановленням автоматичного відкривання. У будівлі необхідно облаштування двох пандусів. Кошторисна документація: - передбачити узгодження кошторису з Замовником ; - передбачити в кошторисній документації виконання ремонтних робіт: ремонт стін та перекриттів в місцях, що будуть пошкоджені під час демонтажу та монтажу перегородок; відновлення стін після пробивання отворів та при розширенні дверних отворів ; відновлення стін по завершенню робіт з монтажу системи електрозабезпечення в штроблених каналах.; вивіз сміття та прибирання території.  Загальні питання:  Проектувальник повинен презентувати проект всім відповідним зацікавленим особам для отримання попередніх коментарів. Погодження проектно-кошторисної документації з усіма необхідними організаціями проводить Проектувальник.  Всі необхідні дозволи та технічні умови отримує Проектувальник (за необхідності).  Проектно-кошторисна документація повинна враховувати вимоги всіх, діючих на момент проектування, нормативних документів.  Розроблений проект повинен мати достатню деталізацію, тобто повинні бути деталізовані та зображені на кресленні всі необхідні вузли, примикання, місця кріплення чи установки для забезпечення якісного виконання монтажних та будівельних робіт. Проектувальник може залучити субпідрядників та інших проектувальників за умови надання ними відповідних документів/сертифікатів, які підтверджують їх кваліфікацію. Проектувальник має повідомити про залучення субпідрядників до підписання контракту Замовнику, а Замовник, у свою чергу, має право відмовитися від запропонованих субпідрядників. |
| 16 | **Умови оплати** | Виконання завдання має починатись одразу після підписання Договору на виконання робіт та виконуватися у терміни, зазначені в Договорі. Оплата буде здійснена після підписання Актів виконаних робіт. |
| 17 | **Кількість екземплярів**  | Проектна документація розробляється українською мовою. Проектна документація видається в 4-х екземплярах на паперовому носієві та 1 екземпляр на електронному носієві.  |
| 18 | **Вимоги до режиму безпеки та охорони праці**  | Згідно ДБН та у відповідності з діючими нормативними документами  |
| 19 | **Установлений строк експлуатації**  | 10 років  |
| 20 | **Якість робіт**  | Проектна документація повинна відповідати положенням чинного законодавства України, вимогам будівельних норм та нормативних документів.  |
| 21 | **Якість матеріалів**  | Матеріали зазначені в проектній документації мають відповідати нормам, стандартам, якісним показникам і технічним вимогам, що встановлені чинними нормативними актами, і підтверджуватися сертифікатами якості та / або технічними паспортами, іншими документами, що підтверджують їх якісні характеристики.  |
| 22 | **Різне**  | З технічних питань звертатися на електронну пошту **d.hnatiuk@rokada.org.ua** |

* *Впродовж 5 календарних діб здійснює виїзд разом з представником замовника для обмірювання , обстеження та отримання побажань по оздобленню приміщень безпосередньо на об’єкті.*
* *Раз на тиждень підрядник разом з замовником проводять нараду про хід виконання робіт, зустріч може проводитися як онлайн так і офлайн з виїздом на об’єкт на вимогу Замовника.*
* *Підрядник повинен подати на узгодження замовнику та внести всі необхідні рекомендації під час розроблення та впровадження проектної документації.*
* *На вимогу замовника підрядник зобов’язаний здійснити спільний виїзд на об’єкт протягом 3 х діб з дати такої вимоги.*

ПІБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПІДПИС: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОСАДА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Електронна пошта та мобільний телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЕЧАТКА:

ДАТА:

ПЕЧАТКА:

ДАТА: