Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту	

	

 	 	
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
Cтворення інклюзивної душової та туалетної кімнати	

						
№
Ч.ч.	

Найменування робіт і витрат
	
Одиниця
виміру	
Кількість	

Облаштування душової  інклюзивної кімнати	

1	
Демонтаж плитки підлога	
м2	
3.5	

2	
Демонтаж стяжки підлоги	
м2	
3.5	

3	
Демонтаж перегородки з цегли	
м2	
4.5	

4	
Влаштування чистової стяжки cлой до 50 мм з нахилами	
м2	
3.5	

5	
Ґрунтування підлоги	
м2	
3.5	

6	
Улаштування гідроізоляції в 2 шари	
м2	
3.5	

7	
Укладання на підлогу керамічної плитки або керамограніту.	
м2	
3.5	

8	
Закриття дверних отворів ГКЛ по металокаркасу з облаштуванням гідро та шумоізоляції.	
м2	
2.56	

9	
Обробка поверхонь протигрибковими грунтовками.
	
м2	
23.5	

10	
Облаштування стінової гідроізоляції	
м2	
19.8	

11	
Прокладання внутрішніх електромереж (ВВГнг, 3х2,5мм2, 3х1.5; та 2х1.5) по стіні від щитка.	
м.пог	
16.1	

12	
Облицювання стін кахлем	
м2	
16,5	

13	
Встановлення LED світильників	
шт	
2	

14	
Укладання кахлю на підлогу	
м2	
3.3	

15	
Шпаклювання та фарбування за 2 рази стелі.	
м2	
3.3	

16	
Монтаж та підключення до водопостачання та електроживлення водонагрівача	
шт.	
1	

17	
Монтаж та підключення до водопостачання змішувача душового гарнитура.	
шт.	
1	

18	
Встановлення автоматичних вимикачiв	
шт.	
2	

19	
Монтаж вентиляторів канальних 	
шт.	
1	

20	
Прокладання внутрішніх електромереж (ВВГнг, 3х2,5мм2, 3х1.5; та 2х1.5) в кабель каналах.	
м.пог	
30	

21	
Встановлення УЗО 1Р	
шт.	
1	

22	
Встановлення щитку під автомати внутрішні на 2 автомата.	
шт.	
1	

23	
Встановлення вимикачів світла	
шт.	
1	

24	
Монтаж труби водопостачання d=20мм	
м.пог	
12	

25	
Облаштування точок каналізації	
шт.	
1	

26	
Реконструкція трапа водовідведення	
шт.	
1	

27	
Облаштування водорозетки	
шт.	
2	

28	
Монтаж поличок для душового приладдя	
шт.	
2	

29	
Монтаж сидіння відкидного 	
шт.	
1	

30	
Монтаж поручнів 	
шт.	
3	

31	
Занос матеріалів на поверх	
послуга	
1	

32	
Винос будівельного сміття	
послуга	
1	

Облаштування інклюзивної туалетної кімнати	

1	
Демонтаж плитки підлога	
м2	
2.5	

2	
Демонтаж стяжки підлоги	
м2	
2.5	

3	
Розширення  дверних отворів у цегляній стіні з 610\2100 на 910\2100	
шт.	
3	

4	
Монтаж дверей ПВХ   910\2100	
шт	
3	

5	
Демонтаж унітазів	
шт.	
2	

6	
Влаштування чистової стяжки cлой до 50мм 	
м2	
2.5	

7	
Улаштування гідроізоляції в 2 шари.	
м2	
13.5	

8	
Укладання  кахлю підлога	
м2	
2.5	

9	
Облицювання   стін кахлем.	
м2	
11	

10	
Прокладання внутрішніх електромереж (ВВГнг 3х1.0; та 2х1.0) по стіні	
м.пог	
15	

11	
Встановлення світильників LED	
шт.	
3	

12	
Встановлення  вимикачів світла	
шт	
3	

13	
Монтаж труби водопостачання d=20мм	
м.пог	
12	

14	
Монтаж вентиляторів канальних 	
шт.	
2	

15	
Влаштування водорозеток(хол)
	
вузол	
2	

16	
Влаштування точок каналізації d=110мм	
вузол	
2	

17	
Монтаж поручнів для людей з вадами	
шт.	
3	

18	
Монтаж сидіння для людей з вадами	
шт	
1	

19	
Занос матеріалів на поверх	
послуга	
1	

20	
Винос будівельного сміття	
послуга	
1