|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | Благодійний Фонд Благодійна Організація «Рокада» | | | | | | |
|  | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ремонт** Проведення поточного ремонту кухні на 2-му поверсі та стелі в санвузлі 4-го  поверха | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Демонтаж раковин [умивальників] | | | | к-т | | 2 | |  | | |
| 2 | Демонтаж змішувачів | | | | шт | | 2 | |  | | |
| 3 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  олійної фарби | | | | м2 | | 20,9 | |  | | |
| 4 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної  фарби | | | | м2 | | 21,6 | |  | | |
| 5 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель | | | | м2 | | 28,2 | |  | | |
| 6 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону | | | | м2 | | 9,4 | |  | | |
| 7 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону | | | | м2 | | 12,8 | |  | | |
| 8 | Грунтування поверхонь усередині будівлі | | | | м2 | | 72,1 | |  | | |
| 9 | Фарбування стін усередині будівлі водоемульсійними  сумішами | | | | м2 | | 51,2 | |  | | |
| 10 | Фарбування стель усередині будівлі водоемульсійними  сумішами | | | | м2 | | 20,9 | |  | | |
| 11 | Встановлення мийок | | | | к-т | | 2 | |  | | |
| 12 | Установлення змішувачів | | | | шт | | 2 | |  | | |
| 13 | Установлення бойлерів | | | | к-т | | 1 | |  | | |
| 14 | Монтаж світильників | | | | шт | | 2 | |  | | |
| 15 | Установлення вентиляторів вентиляційних | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 16 | Навантаження сміття вручну | | | | т | | 0,92 | |  | | |
| 17 | Відбивання штукатурки зі стін та стель | | | | м2 | | 21,5 | |  | | |
| 18 | Улаштування підшивки стель плитами OSB | | | | м2 | | 21,5 | |  | | |
| 19 | Фарбування стель усередині будівлі водоемульсійними  сумішами | | | | м2 | | 21,5 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |