Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту	

	

 	 	
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
Ремонт душових кімнат в МТП м. Запоріжжя, вул. Пархоменка	

						
№
Ч.ч.	

Найменування робіт і витрат
	
Одиниця
виміру	
Кількість	

1.	
Демонтаж плитки підлога	
м2	
17	

2.	
Демонтаж стяжки підлоги	
м2	
17	

3.	
Демонтаж кахелю стінового	
м2	
40	

4.	
Чистка стін та стелі від грибка та обробка антигрибковим грунтом	
м2	
28	

5.	
Влаштування чистової стяжки товщіною  до 50мм з нахилами	
м2	
17	

6.	
 Виготовлення душового піддона з керамічного кахелю	
вузол	
4	

7.	
Улаштування гідроізоляції в 2 шари	
м2	
28	

8.	
Укладання кахлю на підлогу
	
м2	
17	

9.	
Облицювання стін кахлем	
м2	
40	

10.	
Розширення дверних отворів з 810*2050мм до 910*2050мм	
вузол	
2	

11.	
Монтаж ПВХ дверних блоків у підготовлені отвори 910*2050мм	
вузол	
2	

12.	
 Прокладання внутрішніх електромереж (ВВГнг, 3х2,5мм2, 3х1.5; та 2х1.0) по стіні в кабель каналах.	
м.пог	
30	

13.	
Прокладання внутрішніх електромереж (ВВГнг, 3х2,5мм2, 3х1.5; та 2х1.5) по стіні від щитка в кабель каналах.	
м.пог	
50	

14.	
Свердління отвору D=150мм.  в стіні В=510мм; монтаж  та підключення в т.ч до електромережі рекуператора типа Climtec PД-150.	
шт.	
1	

15.	
Встановлення та підключення до електромережі вимикачів світла.	
шт	
2	

16.	
Встановлення та підключення до електромережі світильників LED/	
шт.	
5	

17.	
Встановленя щитку під автомати внутрішній на 4 шт.	
шт.	
1	

18.	
Встановлення автоматичних вимикачів/	
шт.	
5	

19.	
Встановлення УЗО 1Р	
шт.	
1	

20.	
Монтаж водопостачання труба PPR d=20мм. з кріпленням до стіни.	
м.пог	
30	

21.	
Водорозетка (хол/гор вода)	
вузол	
6	

22.	
Монтаж водовідведення D=110;50мм;трап підлоговий.	
вузол	
7	

23.	
Монтаж та підключення до водопостачання та водовідведення умивальників типа Тюльпан зі змішувачами.	
вузол	
3	

24.	
 Реконструкція  сантехнічних підлогових трапів з улаштуванням гідроізоляції вузлів. 	
вузол	
4	

25.	
Монтаж змішувачів та душових гарнітурів.	
шт.	
2	

26.	
Монтаж  та підключення до системи опалення радіаторів біметалевих на 5 секцій з прокладкою труб.	
вузол	
3	

27.	
Врізання в центральну каналізацію	
вузол.	
1	

28.	
 Монтаж,підключення до водопостачання та  електромережі   електричного водонагрівача 200л	
вузол	
1	

29.	
Монтаж душових ПВХ перегородок з  дверима .	
вузол	
2	

30.	
Облаштування короба стінового під облицювання кахлем з ГКЛ  для закриття труб.	
вузол	
1	

31.	
Фарбування стін та стелі гумовою фарбою	
м2	
25	

32.	
Занос матеріалів на поверх	
послуга	
1	

33.	
Винос будівельного сміття	
послуга	
1