|  |  |
| --- | --- |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | БО БФ «Рокада» |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| Проведення поточного ремонту душових кімнат на 2-х поверхах МТП |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плиток | м2 | 118,6 |   |
| 2 | Очищення стель і стін від вапняної фарби | м2 | 170,8 |   |
| 3 | Розбирання цегляної основи під піддони | м2 | 19 |   |
| 4 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 34,8 |   |
| 5 | Розбирання труб каналізаційних | м | 38 |   |
| 6 | Демонтаж змішувачів | шт | 19 |   |
| 7 | Знімання сифонів | шт | 19 |   |
| 8 | Демонтаж піддонів сталевих | к-т | 19 |   |
| 9 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з трубсталевих водопровідних діаметром 40 мм | м | 190 |   |
| 10 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з трубсталевих водопровідних діаметром 20 мм | м | 114 |   |
| 11 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром20 мм | м | 57 |   |
| 12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром32 мм | м | 95 |   |
| 13 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм | м2 | 35,2 |   |
| 14 | Штукатурення поверхонь стін всередені будівлісумішами на цементній основі | м2 | 198,8 |   |
| 15 | Улаштування гідроізоляції | м2 | 35,2 |   |
| 16 | Грунтування поверхонь усередині будівлі | м2 | 234 |   |
| 17 | Облицювання поверхонь стін та підлог керамічнимиплитками | м2 | 96 |   |
| 18 | Фарбування стель усередині будівлі водоемульсійнимисумішами | м2 | 35,2 |   |
| 19 | Фарбування стін усередині будівлі водоемульсійнимисумішами | м2 | 193,42 |   |
| 20 | Прокладання каналізації з труб | м | 28 |   |
| 21 | Установлення трапів | к-т | 19 |   |
| 22 | Установлення змішувачів | шт | 19 |   |
| 23 | Очищення приміщень від сміття | т | 5,38 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | Навантаження сміття вручну |  т | 5,38 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |