|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | БО БФ «Рокада» | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 р. | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Проведення поточного ремонту душових кімнат на 2-х поверхах МТП | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | | м2 | 118,6 |  | |
| 2 | Очищення стель і стін від вапняної фарби | | м2 | 170,8 |  | |
| 3 | Розбирання цегляної основи під піддони | | м2 | 19 |  | |
| 4 | Розбирання цементних покриттів підлог | | м2 | 34,8 |  | |
| 5 | Розбирання труб каналізаційних | | м | 38 |  | |
| 6 | Демонтаж змішувачів | | шт | 19 |  | |
| 7 | Знімання сифонів | | шт | 19 |  | |
| 8 | Демонтаж піддонів сталевих | | к-т | 19 |  | |
| 9 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб  сталевих водопровідних діаметром 40 мм | | м | 190 |  | |
| 10 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб  сталевих водопровідних діаметром 20 мм | | м | 114 |  | |
| 11 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | | м | 57 |  | |
| 12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  32 мм | | м | 95 |  | |
| 13 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм | | м2 | 35,2 |  | |
| 14 | Штукатурення поверхонь стін всередені будівлі  сумішами на цементній основі | | м2 | 198,8 |  | |
| 15 | Улаштування гідроізоляції | | м2 | 35,2 |  | |
| 16 | Грунтування поверхонь усередині будівлі | | м2 | 234 |  | |
| 17 | Облицювання поверхонь стін та підлог керамічними  плитками | | м2 | 96 |  | |
| 18 | Фарбування стель усередині будівлі водоемульсійними  сумішами | | м2 | 35,2 |  | |
| 19 | Фарбування стін усередині будівлі водоемульсійними  сумішами | | м2 | 193,42 |  | |
| 20 | Прокладання каналізації з труб | | м | 28 |  | |
| 21 | Установлення трапів | | к-т | 19 |  | |
| 22 | Установлення змішувачів | | шт | 19 |  | |
| 23 | Очищення приміщень від сміття | | т | 5,38 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 24 | Навантаження сміття вручну | | | т | | 5,38 | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |