|  |  |
| --- | --- |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | БО БФ «Рокада» |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| Проведення поточного ремонту з улаштування 4-х душових кімнат на 4-му поверсіта 2-х душових кімнат на 2-му поверсі |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 19,9 |   |
| 2 | Розбирання цементних плінтусів | м | 23,2 |   |
| 3 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плиток | м2 | 37,6 |   |
| 4 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 12 |   |
| 5 | Розбирання труб каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 28 |   |
| 6 | Демонтаж кранів | шт | 12 |   |
| 7 | Розбирання трубопроводу водопостачання з трубсталевих | м | 18 |   |
| 8 | Демонтаж трапів | шт | 3 |   |
| 9 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |   |
| 10 | Знімання засклених віконних рам |  м2 | 2,34 |   |
| 11 | Установлення металопластикових віконних рам вкам'яних стінах |  м2 | 2,34 |   |
| 12 | Улаштування підстильного шару з керамзиту | м3 | 2,5 |   |
| 13 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм | м2 | 25 |   |
| 14 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати | м2 | 25 |   |
| 15 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати | м2 | 25 |   |
| 16 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати | м2 | 25 |   |
| 17 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати | м2 | 25 |   |
| 18 | Штукатурення поверхонь стін всередені будівлісумішами на цементній основі | м2 | 88,2 |   |
| 19 | Штукатурення поверхонь стель всередені будівлісумішами на цементній основі | м2 | 19,9 |   |
| 20 | Улаштування гідроізоляції | м2 | 94,4 |   |
| 21 | Грунтування поверхонь усередині будівлі | м2 | 136,5 |   |
| 22 | Облицювання поверхонь стін та підлог керамічнимиплитками | м2 | 94,4 |   |
| 23 | Фарбування стін усередині будівлі водоемульсійнимисумішами | м2 | 22,2 |   |
| 24 | Фарбування стель усередині будівлі водоемульсійнимисумішами | м2 | 19,9 |   |
| 25 | Прокладання каналізації з труб діаметром 50 мм | м | 15 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Прокладання каналізації з труб діаметром 110 мм | м | 13 |   |
| 27 | Установлення трапів | к-т | 6 |   |
| 28 | Установлення мийок на два відділення | к-т | 2 |   |
| 29 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром20 мм | м | 62 |   |
| 30 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром32 мм | м | 15 |   |
| 31 | Установлення кранів на трубопроводах із трубдіаметром до 25 мм | шт | 14 |   |
| 32 | Установлення кранів на трубопроводах із сталевих трубдіаметром понад 25 до 50 мм | шт | 2 |   |
| 33 | Установлення змішувачів | шт | 10 |   |
| 34 | Установлення сидіння та поручнів для маломобільнихлюдей у душі | шт | 10 |   |
| 35 | Установлення бойлерів | к-т | 5 |   |
| 36 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв |  шафа | 3 |   |
| 37 | Монтаж світильників | шт | 5 |   |
| 38 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці | шт | 8 |   |
| 39 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 2-клавішних | шт | 3 |   |
| 40 | Установлення вентиляторів вентиляційних | шт | 3 |   |
| 41 | Улаштування перегородок у санвузлах |  м2 | 15,9 |   |
| 42 | Навантаження сміття вручну |  т | 4,85 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |