|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | БО БФ «Рокада» | | | | | | |
|  | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Проведення поточного ремонту туалетних кімнат на 2-х поверхах МТП | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Очищення стель і стін від вапняної фарби | | | | м2 | | 144,4 | |  | | |
| 2 | Розбирання цементних покриттів підлог | | | | м2 | | 22,8 | |  | | |
| 3 | Розбирання труб каналізаційних | | | | м | | 10 | |  | | |
| 4 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | | | | к-т | | 19 | |  | | |
| 5 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм | | | | м2 | | 22,8 | |  | | |
| 6 | Штукатурення поверхонь стін всередені будівлі  сумішами на цементній основі | | | | м2 | | 102,6 | |  | | |
| 7 | Грунтування поверхонь усередині будівлі | | | | м2 | | 228 | |  | | |
| 8 | Облицювання поверхонь підлог керамічними плитками | | | | м2 | | 22,8 | |  | | |
| 9 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | | | | м | | 68,4 | |  | | |
| 10 | Фарбування стель усередині будівлі водоемульсійними  сумішами | | | | м2 | | 22,8 | |  | | |
| 11 | Фарбування стін усередині будівлі водоемульсійними  сумішами | | | | м2 | | 205,2 | |  | | |
| 12 | Прокладання каналізації з труб | | | | м | | 10 | |  | | |
| 13 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним  бачком | | | | к-т | | 19 | |  | | |
| 14 | Очищення приміщень від сміття | | | | т | | 2,84 | |  | | |
| 15 | Навантаження сміття вручну | | | | т | | 2,84 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |