Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту	

	

 	 	
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
Ремонт МТП с. Миньківці, вул. Шевченка	

						
№
Ч.ч.	

Найменування робіт і витрат
	
Одиниця
виміру	
Кількість	

1	
Покриття існуючої плитки бетоноконтактом	
м2	
11	

2	
Грунтування стяжки (2 шари)	
м2	
11	

3	
Монтаж ЦП стяжки з улаштуванням пандусу (20 - 50мм.). По кресленням	
м2	
11	

4	
Вкладання керімічної плитки (+ тактильна плитка), з фугуванням швів	
м2	
11	

5	
Монтаж плінтусу з керамічної плитки	
м	
9,5	

6	
Вивезення будівельного сміття	
шт	
1	

	Стіни (Холл)	

7	
Роботи з підготовки стін.(знімання старої фарби,)	
м2	
47,3	

8	
Грунтування поверхонь стін (2 шари)	
м2	
47,3	

9	
Ремонт стін (шпатлювання)	
м2	
47,3	

10	
Фарбування стін	
м2	
47,3	

11	
Грунтування укосів (2 шари)	
м	
16,8	

12	
Фарбування укосів	
м	
16,8	

Стеля (Холл)	

13	
Роботи з підготовки стель.(знімання старої фарби,)	
м2	
21,2	

14	
Грунтування поверхонь стін (2 шари)	
м2	
21,2	

15	
Ремонт стель (шпатлювання)	
м2	
21,2	

16	
Фарбування стель	
м2	
21,2	

Ремонт підлогового покриття в кімнатах (1 поверх)	

17	
Демонтаж існуючого покриття (лінолеум) з плінтусом	
м2	
96	

18	
Грунтування існуючої стяжки (2 шари)	
м2	
96	

19	
Монтаж цементно-піщаної стяжки (10-15мм.)	
м2	
96	

20	
Монтаж лінолеуму	
м2	
96	

Ремонт підлогового покриття в кімнатах  (2 поверх)	

21	
Демонтаж існуючого покриття (лінолеум) з плінтусом	
м2	
64,5	

22	
Грунтування існуючої стяжки (2 шари)	
м2	
64,5	

23	
Монтаж цементно-піщаної стяжки (10-15мм.)	
м2	
64,5	

24	
Монтаж лінолеуму	
м2	
64,5	

Стіни (кімнати)  (1 поверх)	

25	
Демонтаж штукатурки ураженної грибком (Стіни, 4 кімнати)	
м2	
28,25	

26	
Демонтаж штукатурки ураженної грибком (Укоси, 4 кімнати)	
м	
21	

27	
Нанесення антигрибкового засобу (5 кімнат)	
м2	
34,75	

28	
Штукатурення стін	
м2	
28,25	

29	
Штукатурення віконних укосів	
м	
36,75	

30	
Штукатурення дверних укосів	
м	
44,8	

31	
Роботи з підготовки стін.(знімання старої фарби,)	
м2	
276,2	

32	
Грунтування поверхонь стін (2 шари)	
м2	
276,2	

33	
Ремонт стін (шпатлювання)	
м2	
276,2	

34	
Фарбування стін	
м2	
276,2	

35	
Грунтування укосів (2 шари)	
м	
81,55	

36	
Фарбування укосів	
м	
81,55	

Стіни (кімнати)  (2 поверх)	

37	
Роботи з підготовки стін.(чистка або, за потреби, знімання старої фарби,)	
м2	
168	

38	
Грунтування поверхонь стін (2 шари)	
м2	
168	

39	
Частковий ремонт стін (шпатлювання) (20%)	
м2	
35	

40	
Фарбування стін	
м2	
35	

41	
Грунтування укосів (2 шари)	
м	
33,9	

42	
Фарбування укосів	
м	
33,9	

Стеля (Кімнати)  (1 поверх)	

43	
Роботи з підготовки стель.(чистка, за потреби знімання старої фарби,)	
м2	
96	

44	
Грунтування стель (2 шари)	
м2	
96	

45	
Ремонт стель (шпатлювання)	
м2	
96	

46	
Фарбування стель	
м2	
96	

47	
Стеля (Кімнати)  (2 поверх)	

48	
Роботи з підготовки стель.(чистка, за потреби знімання старої фарби,)	
м2	
65	

49	
Грунтування стель (2 шари)	
м2	
65	

50	
Частковий ремонт стель (шпатлювання) (30%)	
м2	
32	

51	
Фарбування стель	
м2	
65	

52	
Заміна освітлювальних приладів

	

53	
Монтаж LED світильника 	
м2	
25	

ПВХ перегородка в холлі	

54	
Монтаж перегородки	
шт	
1	

Заміна ПВХ конструкцій (вікна/двері)	

55	
Демонтаж дверного блоку	
шт	
15	

56	
Монтаж нового дверного блоку	
шт	
15	

57	
Демонтаж віконного блоку	
шт	
6	

5	
Монтаж нового віконного блоку	
шт	
6