|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Додаток 1.1  до Технічних вимог та переліку робіт по проекту | | | |
|  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ**  **Улаштування інклюзивних душової та туалетної кімнат на першому поверсі МТП у гуртожитку БФ "1+1 ВЖЕ НЕ ОДИН"** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Розбирання підшивки стель | | | м2 | 17,3 |  | |
| 2 | Розбирання дощатих покриттів підлог | | | м2 | 4 |  | |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | | | м2 | 13,3 |  | |
| 4 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | | | м2 | 17,1 |  | |
| 5 | Розбирання трубопроводу водопостачання | | | м | 23,5 |  | |
| 6 | Демонтаж трапів | | | шт | 1 |  | |
| 7 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах | | | шт | 1 |  | |
| 8 | Знімання засклених віконних рам | | | м2 | 3,2 |  | |
| 9 | Установлення металопластикових віконних рам в  кам'яних стінах | | | м2 | 3,2 |  | |
| 10 | Штукатурення плоских поверхонь віконних укосів | | | м2 | 1,9 |  | |
| 11 | Грунтування віконних укосів всередині приміщень | | | м2 | 1,9 |  | |
| 12 | Облицювання віконних укосів керамічними плитками | | | м2 | 2,6 |  | |
| 13 | Улаштування гідроізоляції | | | м2 | 19,1 |  | |
| 14 | Облицювання поверхонь стін та підлог керамічними  плитками | | | м2 | 83,6 |  | |
| 15 | Установлення трапів | | | к-т | 1 |  | |
| 16 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | | | м | 22 |  | |
| 17 | Установлення змішувачів | | | шт | 3 |  | |
| 18 | Установлення бойлерів | | | к-т | 1 |  | |
| 19 | Монтаж світильників | | | шт | 3 |  | |
| 20 | Установлення штепсельних розеток герметичних та  напівгерметичних | | | шт | 1 |  | |
| 21 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | | | шт | 3 |  | |
| 22 | Пробивання отворів, перерізом 100х100 мм в стінах | | | шт | 1 |  | |
| 23 | Установлення вентиляторів вентиляційних | | | шт | 1 |  | |
| 24 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | | м | 42 |  | |
| 25 | Розбирання облицювання стін з дерев'яних дощок | | | м2 | 57,7 |  | |
| 26 | Розбирання цегляних сходів та площадок | | | м3 | 3,7 |  | |
| 27 | Розбирання цегляних перегородок | | | м3 | 4,25 |  | |
| 28 | Знімання дверних полотен | | | м2 | 3,8 |  | |
| 29 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах | | | шт | 2 |  | |
| 30 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних  каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | | | м | 11,5 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | Улаштування цементної стяжки | м2 | 17,3 |  |
| 32 | Штукатурення поверхонь стін всередені будівлі  цементним розчином | м2 | 56,4 |  |
| 33 | Грунтування поверхонь всередині приміщень | м2 | 83,6 |  |
| 34 | Улаштування підшивки стель з пластику | м2 | 17,3 |  |
| 35 | Прокладання труб каналізації | м | 20,5 |  |
| 36 | Встановлення умивальників | к-т | 2 |  |
| 37 | Установлення унітазів з бачком | к-т | 1 |  |
| 38 | Улаштування перегородок з металопластику у санвузлах | м2 | 10,8 |  |
| 39 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | м2 | 2,2 |  |
| 40 | Установлення дверних полотен | шт | 1 |  |
| 41 | Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по  бетону та каменю | м2 | 1,4 |  |
| 42 | Грунтування дверних укосів всередені приміщень | м2 | 1,4 |  |
| 43 | Облицювання поверхонь дверних укосів керамічними  плитками | м2 | 1,4 |  |
| 44 | Установлення поручнів для маломобільних людей | шт | 7 |  |
| 45 | Очищення приміщень від сміття | т | 3,5 |  |
|  | | | | |