## 8_1_2-1_ПД_ДФ
ЗАТВЕРДЖЕНО
( БО БФ "Рокада" )
___________________
( посада, підпис, ініціали, прізвище )
“_____” ____________________________2025 р.
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
ремонт Тучин, амбулаторія
Умови виконання робіт
№ Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Знімання засклених віконних рам |  | м2 | 75.6
2 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 20
3 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 9.936
4 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 3
5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  | м2 | 36
6 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну |  | м2 | 244
7 | Розбирання дерев'яних плінтусів |  | м | 215
8 | Демонтаж раковин [умивальників] |  | к-т | 14
9 | Демонтаж кранів водорозбірних |  | шт | 28
10 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм |  | м | 20
11 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм |  | м | 25
12 | Знімання сифонів |  | шт | 14
13 | Демонтаж змішувачів |  | шт | 14
14 | Демонтаж вимикачів, розеток |  | шт | 136
15 | Демонтаж бра, плафонів |  | шт | 55
16 | (Демонтаж) Монтаж увідно-розподільних пристроїв |  | шафа | 1
17 | (Демонтаж) Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  | шт | 24
18 | (Демонтаж) Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні |  | шт | 2
19 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання |  | шт | 1
20 | Очищення приміщень від сміття |  | т | 6
21 | Навантаження сміття вручну |  | т | 6
22 | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 6
23 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  | м2 | 77.7
24 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 9.936
25 | Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих дерев'яних поручнів усередині будівлі з покриттям лаком (прим. підвіконня) |  | м2 | 13.3
26 | Великий ремонт полотен внутрішніх дверей |  | шт | 15
27 | Просте олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером без підготовлення з розчищенням старої фарби до 10% |  | м2 | 37.26
28 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | м2 | 285
29 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 |  | м2 | 285
30 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  | м | 266
31 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином |  | м2 | 48.3
32 | Шпаклювання поверхонь шпаклівкою товщиною шару 3 мм |  | м2 | 48
33 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм |  | м2 | 90
34 | Шпаклювання поверхонь силікатною шпаклівкою товщиною шару 3 мм |  | м2 | 90
35 | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% |  | м2 | 282
36 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% |  | м2 | 648
37 | Очищення приміщень від сміття |  | т | 6.5
38 | Навантаження сміття вручну |  | т | 6.5
39 | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 6.5
40 | Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на вiдстань 80 км |  | т | 25
41 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт |  | шт | 42
42 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці |  | шт | 18
43 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці |  | шт | 80
44 | Прокладання коробів пластикових |  | м | 890
45 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  | м | 890
46 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв |  | шафа | 2
47 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А |  | шт | 14
Склав ____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
Перевірив ____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]