Додаток 1.1 	
 	до Технічних вимог та переліку робіт по проекту	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Облаштування душових приміщень у МТП м. Бобринець, вул. Порика	

		

№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
	Розділ №1.  Заміна дерев'яних дверей на
металопластикові	 	 	 	
1	Знімання дверних полотен	 м2	21,2	 	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	 шт	11	 	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стінах	м2	21,2