Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту	

	

 	 	
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
Заміна вхідної групи МТП вул. Сталеварів	

						
№
Ч.ч.	

Найменування робіт і витрат
	
Одиниця
виміру	
Кількість	

Заміна великої вхідної групи	

1	
Знімання засклених віконних рам та дверних полотен зі склом.	
м2	
11.41	

2	
Демонтаж віконних та дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в стінах	
м2	
11.41	

3	
Розбирання алюмінієвих  конструктивних  вузлів  вхідної групи-ребра жорсткості; перемички;стійки  тощо.	
м.пог	
20.2	

4	
Вхідна група-заповнення віконних та дверних  прорізів готовими блоками з металопластику площею
до 3 м2  в кам'яних стінах житлових і громадських будівель.	
м2	
11.41	

Заміна малої вхідної групи	

1	
Знімання засклених віконних рам та дверних полотен зі склом.	
м2	
5.7	

2	
Демонтаж віконних та дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в стінах	
м2	
5.7	

3	
Розбирання алюмінієвих  конструктивних  вузлів  вхідної групи-ребра жорсткості; перемички;стійки  тощо.	
м.пог	
9.36	

4	
Вхідна група-заповнення віконних та дверних  прорізів готовими блоками з металопластику площею
до 3 м2  в кам'яних стінах житлових і громадських будівель.	
м2	
5.7	

5	
Загрузка та вивіз демонтованих дверних та віконних блоків,мішків з  будівельним  сміттям .		
послуга	
1