|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "Додаток 1.1  до Технічних вимог та переліку робіт по проекту | | | |
|  |  |  |  |

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

**Ремонт МТП с. Хотячів, вул. Незалежності**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кіль-кість | Примітка |
|  | І. ДАХ | | | |  |
| 1 | Реставрація коминів та оздоблення їх по кругу знизу металевою юбкою | | шт | 7 |  |
| 2 | Монтаж коньків | | м\п | 40 |  |
|  | ІІ. МОНТАЖ МЕТАЛЕВОГО ЗОВНІШНЬОГО ПАНДУСА: | | | | |
| 1 | Зварювальні роботи, монтаж та покраска пандуса довжиною 6 м | | од. | 1 |  |
|  | ІІІ. РЕКОНСТРУКЦІЯ ДВЕРНИХ ПРОЙОМІВ ДО ПОТРІБНОГО РОЗМІРУ | | | | |
| 1 | Підготовка дверних коробок до розміру 900 мм які в наявності 885 мм | шт | | 7 |  |
| 2 | Монтаж дверних замків з ручками | шт | | 8 |  |
| 3 | Демонтаж старих ручок з дверей | шт | | 8 |  |
|  | ІV. ДЕМОНТАЖНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ каналізації та водопостачання В ДУШОВІЙ КІМНАТІ,ТУАЛЕТІ ТА КУХНІ: | | | | |
|  | ІV. 1 . Демонтаж та ремонт каналізації: | | | | |
| 1 | Демонтаж існуючої каналізації з діставаннями її з бетону та розкопування зовні будівлі для опускання нижче щоб можна було встановити інклюзивний душ де буде задіяний тільки трап | м\п | | 16,7 |  |
| 2 | Монтаж нової каналізації з прорізанням штруби | м\п | | 34 |  |
| 3 | Врізання в головну каналізацію через фундамент | од. | | 1 |  |
| 4 | Точки підводів до | шт | | 12 |  |
| 5 | Монтаж трапа | шт | | 1 |  |
|  | ІV. 2. Демонтаж та монтаж водопостачання в душовій кімнаті, туалеті на кухні | | | | |
| 1 | Підготовка та демонтажні роботи водопостачання для нового монтажного проекту | од. | | 1 |  |
| 2 | Монтаж водопостачання до нових підводів води таких як душові змішувачі, умивальники санвузлах та кухні, бойлерів та унітазів | точок | | 25 |  |
| 3 | Монтаж труб d20 | м\п | | 98 |  |
| 4 | Прорізання штруби для труб | м/п | | 78 |  |
| 5 | Монтаж кранів | шт | | 22 |  |
|  | ІV. 3. Демонтаж та монтаж інвентаря для ванної кімнати, туалету та кухні | | | | |
| 1 | Демонтаж унітазів з п'єдесталами | шт | | 3 |  |
| 2 | Монтаж унітазів звичайних з підключенням | шт | | 2 |  |
| 3 | Монтаж унітазу з інклюзією | шт | | 1 |  |
| 4 | Монтаж душових систем | шт | | 2 |  |
| 5 | Монтаж душового піддона з підмуровуванням | шт | | 1 |  |
| 6 | Монтаж бойлерів 100л. | шт | | 2 |  |
| 7 | Монтаж піддона з плитки | шт | | 1 |  |
| 8 | Монтаж ревізії де вмурований піддон | шт | | 1 |  |
| 9 | Демонтаж умивальників у санвузлі | шт | | 2 |  |
| 10 | Монтаж умивальників у санвузлах | шт | | 3 |  |
| 11 | Демонтаж існуючої перегородки між унітазами | од. | | 1 |  |
| 12 | Монтаж існуючої перегородки тієї ж самої між унітазами | од. | | 1 |  |
| 13 | Монтаж нової перегородки з дверми междушовими боксами | од. | | 1 |  |
| 14 | Монтаж трьохсекційної мийки на кухні з підключенням | шт | | 1 |  |
|  | V. ОЗДОБЛЕННЯ СТІН, ПІДЛОГИ ТА СТЕЛІ У ДУШОВИХ КІМНАТАХ, ТУАЛЕТІ ТА КУХНІ: | | | | |
|  | V.1. ПІДЛОГА: | | | | |
| 1 | Демонтаж плитки | м2 | | 11,48 |  |
| 2 | Демонтаж стяжки для заглиблення піддонів та каналізаційних труб | м2 | | 11,48 |  |
| 3 | Заливання нової стяжки | м2 | | 11,48 |  |
| 4 | Демонтаж дерев'яної підлоги у тамбурі та на кухні | м2 | | 57 |  |
| 5 | Засипання землею низу після демонтажу дерев'яної підлоги та підготовка площі під заливання стяжки | м2 | | 27 |  |
| 6 | Заливання стяжки | м2 | | 57 |  |
| 7 | Монтаж плитки | м2 | | 57 |  |
| 8 | Монтаж плитки душовій кімнаті | м2 | | 14,48 |  |
| 9 | Відкоси з плитки понизу піддонів та в інклюзивному | м\п | | 12,80 |  |
| 10 | Плінтус плитки | м\п | | 58 |  |
|  | V.2 . СТІНИ: | | | | |
| 1 | Демонтаж плитки | м2 | | 9 |  |
| 2 | Монтаж плитки у санвузлі | м2 | | 28,20 |  |
| 3 | Монтаж плитки на кухні робоча частина | м2 | | 8 |  |
| 4 | Оновлення стін у душовій кімнаті та туалеті покращеною декоративною мазаниною та покраска її лаками | м2 | | 41 |  |
| 5 | Покраска відкосів | м2 | | 9 |  |
| 6 | Монтаж поручня у інклюзивному душі | шт. | | 1 |  |
|  | V. 3. Стеля | | | | |
| 1 | Частковий ремонт стелі по всім приміщенням | од. | | 1 |  |
|  | V.І. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ: | | | | |
| 1 | Монтаж провода в коробах | м\п | | 145 |  |
| 2 | Монтаж світильників | шт | | 14 |  |
| 3 | Монтаж подвійних розеток | шт | | 15 |  |