|  |
| --- |
|  |
|  |  | | | Додаток 1.1  до Технічних вимог та переліку робіт по проекту | | | |
|  |
|  |
|  | **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |
|  | **Заміни вікон на металопластикові та ремонту відкосів в МТП гуртожитку Кам'янського енергитичного фахового коледжу по вул. Мальовнича, м. Кам'янське, Дніпропетровської обл.”** | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |
|  | | №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
|  | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | | 1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах | | шт | 8 |  | |
|  | | 2 | Знімання засклених віконних рам | | м2 | 23,76 |  | |
|  | | 3 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками з  металопластику в кам'яних стінах житлових і  громадських будівель | | м2 | 23,76 |  | |
|  | | 4 | Встановлення пластикових підвіконних дощок | | м | 14,8 |  | |
|  | | 5 | Встановлення віконних зливів | | м | 14,8 |  | |
|  | | 6 | Знімання склопакетів | | м2 | 34,65 |  | |
|  | | 7 | Грунтування зовнішніх укосів | | м2 | 12,1 |  | |
|  | | 8 | Ремонт штукатурки зовнішніх укосів по каменю та бетону | | м2 | 12,1 |  | |
|  | | 9 | Встановлення склопакетів с заміною ущільнювачів | | м2 | 34,65 |  | |
|  | | 10 | Грунтування укосів всередині будівлі | | м2 | 19,5 |  | |
|  | | 11 | Ремонт штукатурки укосів всередині будівлі по каменю  та бетону | | м2 | 19,5 |  | |
|  | | 12 | Шпаклювання відкосів всередині будівлі по штукатурці  (підготовка поверхні під фарбування) | | м2 | 19,5 |  | |
|  | | 13 | Фарбування водоемульсійними сумішами укосів  всередині будівлі | | м2 | 19,5 |  | |
|  | | 14 | Очищення приміщень від сміття | | т | 1,8 |  | |
|  | | 15 | Навантаження сміття вручну | | т | 1,8 |  | |
|  | |  | | | | | | |