ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Влаштування свердловини в індивідуальному житловому будинку за адресою: Кам'янець-Подільський район, с. Тимків, вул. Джерельна

| Номер за порядком | Назва роботи | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буріння свердловини | м. п. | (по факту) |
| 2 | Монтаж обсадної труби | м. п. | (по факту) |
| 3 | Влаштування приямку для обладнання | шт. | 1 |
| 4 | Прокладання електричного кабелю від лічильника до приямку | м. п. | 20 |
| 5 | Встановлення насосного обладнання та запірної арматури | шт. | 1 |
| 6 | Пусконалагоджувальні роботи | послуга | 1 |