**Дефектний акт**

**Заміна віконних та дверних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул. Набережна с. Мирогоща Друга, Дубенський район, Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу)  1,0х1,40 (h), 4 шт.  3,80х1,15 (h), 1 шт.  1,90х1,15 (h), 1 шт. | кв.м. | **12,20** |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку) | кв.м. | - |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 9,70 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | 9,70 |
| 5 | Відкоси внутрішні | п.м. | 15,20 |
| 6 | Відкоси зовнішні | п.м. | 15,20 |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних та дверних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул. Вереснева с. Мирогоща Перша, Дубенський район, Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу)  1,1х1,6 (h), 5 шт.  1,6х1,6 (h), 2 шт. | кв.м. | **13,92** |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку) | кв.м. | - |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | **8,7** |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | **8,7** |
| 5 | Відкоси внутрішні (власники роблять самі) | п.м. | - |
| 6 | Відкоси зовнішні (власники роблять самі) | п.м. | - |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних та дверних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою: вул. Незалежності, с.Острожець,** **Дубенський район, Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу) 4,5х1,5 (h), 1 шт. | кв.м. | 6,75 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку)  1,10х2,50 (h) 1 шт.  0,9х2,10 (h) 1 шт. | кв.м. | - |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 4,5 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | 4,5 |
| 5 | Відкоси внутрішні | п.м. | - |
| 6 | Відкоси зовнішні | п.м. | - |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних та дверних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул. Шевченка, с. Варковичі, Дубенський район, Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу)  1,0х1,45 (h), 2 шт.  1,35х1,45 (h) 2 шт.  0,95х1,0 (h) 1 шт.  1,0х0,5 (h) 1 шт. | кв.м. | 8,25 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку) | кв.м. | - |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 6,6 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | 6,6 |
| 5 | Відкоси внутрішні | п.м. | 21,25 |
| 6 | Відкоси зовнішні | п.м. | 21,25 |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул. Шевченка, с. Варковичі, Дубенський район, Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу) 1,4х1,7 (h), 12 шт. | кв.м. | 28,60 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку) | кв.м. | - |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 16,8 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | 16,8 |
| 5 | Відкоси внутрішні | п.м. | 57,6 |
| 6 | Відкоси зовнішні | п.м. | - |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул. Лесі Українки, с. Степань Сарненський район Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу)  1,05х1,47 (h), 5 шт.  1,35х1,47 (h), 2 шт. | кв.м. | 11,7 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку) | кв.м. | - |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 8,0 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | 8,0 |
| 5 | Відкоси внутрішні | п.м. | 28,6 |
| 6 | Відкоси зовнішні | п.м. | 28,60 |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул. Шевченка, с. Степань Сарненський район Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу)  0,98х1,48 (h), 4 шт.  1,40х1,48 (h), 2 шт.  1,50х1,24 (h), 2 шт. | кв.м. | 11,6 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку) | кв.м. | - |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 5,4 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | 5,4 |
| 5 | Відкоси внутрішні | п.м. | - |
| 6 | Відкоси зовнішні | п.м. | - |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул. Шевченка, с. Степань Сарненський район Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу)  0,9х1,36 (h), 7 шт. | кв.м. | 8,6 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку)  1,18х2,18 (h), 1 шт. | кв.м. | 2,60 |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 6,3 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | - |
| 5 | Відкоси внутрішні (вікна) | п.м. | 25,34 |
| 6 | Відкоси зовнішні | п.м. | - |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул. Шевченка, с. Грушівка, Сарненський район, Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу) 0,9х1,25 (h), 5 шт. | кв.м. | 5,60 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку) 0,9х1,95 (h), 1 шт. | кв.м. | 1,80 |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 4,5 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | 4,5 |
| 5 | Відкоси внутрішні (вікна) | п.м. | 17,0 |
| 6 | Відкоси зовнішні (вікна) | п.м. | 17,8 |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних та дверних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою: вул. Польова, с. Добрятин Сарненський район Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу)  0,95х1,35 (h), 4 шт.  1,10х1,35 (h), 1шт. | кв.м. | 6,6 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку)  0,85х2,05 (h), 1 шт. | кв.м. | 1,75 |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 4,9 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | 4,9 |
| 5 | Відкоси внутрішні (вікна) | п.м. | 18,4 |
| 6 | Відкоси зовнішні (вікна) | п.м. | 18,4 |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул. Новохатська , с. Степань Сарненський район Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу)  0,95х1,34 (h), 6 шт.  1,35х1,34 (h), 1 шт. | кв.м. | 9,4 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку) | кв.м. | - |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 7,05 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | 7,05 |
| 5 | Відкоси внутрішні | п.м. | - |
| 6 | Відкоси зовнішні | п.м. | - |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних та дверних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул. Центральна, с. Мочулище Сарненський район Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу)  0,95х1,0 (h), 5 шт.  0,70х1,0 (h), 1 шт. | кв.м. | 5,50 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку)  0,90х1,9 (h), 2 шт. | кв.м. | 3,42 |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 5,5 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | 5,5 |
| 5 | Відкоси внутрішні (вікна) | п.м. | 17,5 |
| 6 | Відкоси зовнішні (вікна) | п.м. | 17,5 |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних та дверних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул. Слов'янська, с. Клевань Рівненський район Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу)  1,4х1,1 (h), 2 шт.  1,2х1,35 (h), 1 шт.  2,4х1,35 (h), 1 шт. | кв.м. | 7,9 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку) 1,2х2,1 (h), 1 шт. | кв.м. | 2,52 |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 6,4 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | 6,4 |
| 5 | Відкоси внутрішні (вікна) | п.м. | 14,70 |
| 6 | Відкоси зовнішні (вікна) | п.м. | 14,70 |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул. Б. Хмельницького, с. Клевань Рівненський район Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу)  1,5х1,6 (h), 4 шт. | кв.м. | 9,6 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку) | кв.м. | - |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 6 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | 6 |
| 5 | Відкоси внутрішні (вікна) | п.м. | 18,8 |
| 6 | Відкоси зовнішні (вікна) | п.м. | 18,8 |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул. Садова, с. Клевань Рівненський район Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу)  1,4х1,5 (h), 6 шт. | кв.м. | 12,6 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку) | кв.м. | - |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 8,4 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | 8,4 |
| 5 | Відкоси внутрішні (вікна) | п.м. | 26,4 |
| 6 | Відкоси зовнішні (вікна) | п.м. | 26,4 |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул. Садова,**  **с. Мирогоща Друга Дубенський район Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу)  1,55х1,1 (h), 3 шт. 5,1  0,8х0,55 (h), 2 шт. 0,88  0,85х1,4 (h), 1 шт. 1,2  1,70х1,45 (h), 1 шт. 2,5  1,6х1,45 (h), 1 шт. 2,3 | кв.м. | 12,0 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку) балконні двері  0,7х2,3(h), 1 шт. | кв.м. | 1,6 |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | - |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | 10,4 |
| 5 | Відкоси внутрішні (вікна) | п.м. | - |
| 6 | Відкоси зовнішні (вікна) | п.м. | - |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул.Шевченка, с. Малий Мидськ Рівненський район Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу)  0,85х1,3 (h), 5 шт. | кв.м. | 5,53 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку) | кв.м. | - |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 4,25 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | 4,25 |
| 5 | Відкоси внутрішні (вікна) | п.м. | 17,25 |
| 6 | Відкоси зовнішні (вікна) | п.м. | 17,25 |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул.Лесі Українки, с. Жалин Рівненський район Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу)  1,0х1,4 (h), 5 шт. | кв.м. | 7,0 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку) | кв.м. | - |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 5,0 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | 5,0 |
| 5 | Відкоси внутрішні (вікна) | п.м. | 19,0 |
| 6 | Відкоси зовнішні (вікна) | п.м. | 19,0 |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул.Центральна, с. Великий Мидськ Рівненський район Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу)  0,9х1,3 (h), 7 шт. | кв.м. | 8,19 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку) | кв.м. | - |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 6,30 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | 6,30 |
| 5 | Відкоси внутрішні (вікна) | п.м. | 24,50 |
| 6 | Відкоси зовнішні (вікна) | п.м. | 24,50 |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул.Травнева, с. Дюксин Рівненський район Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу)  1,05х1,1 (h),2 шт.  0,8х1,1 (h),4 шт. | кв.м. | 5,8 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку) | кв.м. | - |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 5,3 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | 5,3 |
| 5 | Відкоси внутрішні (вікна) | п.м. | 18,50 |
| 6 | Відкоси зовнішні (вікна) | п.м. | 18,50 |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул.Центральна, с. Великі Межирічі Рівненський район Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу)  1,5х1,6 (h), 1 шт. 2,4  1,8х1,6 (h), 7 шт. | кв.м. | 22,56 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку) | кв.м. | - |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 14,1 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | 14,1 |
| 5 | Відкоси внутрішні (вікна) | п.м. | 39,8 |
| 6 | Відкоси зовнішні (вікна) | п.м. | 39,8 |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул.Садова, с. Колодіївка Рівненський район Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу)  0,65х0,9 (h), 1 шт.  0,7х1,10 (h), 2 шт.  2,0х0,9 (h), 3 шт.  0,6х0,9 (h), 1 шт. | кв.м. | 8,1 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку)  1,0х2,0 (h), 1 шт. | кв.м. | 2,0 |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 8,6 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | 8,6 |
| 5 | Відкоси внутрішні (вікна) | п.м. | 22,1 |
| 6 | Відкоси зовнішні (вікна) | п.м. | 22,1 |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул.Центральна, с.Березівка Рівненський район Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу)  0,8х1,2 (h), 6 шт. | кв.м. | 5,8 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку) | кв.м. | - |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 4,8 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | 4,8 |
| 5 | Відкоси внутрішні (вікна) | п.м. | 19,2 |
| 6 | Відкоси зовнішні (вікна) | п.м. | 19,2 |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул. Садова, с.Симонів Рівненський район Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу)  2,1х1,15 (h), 3 шт. | кв.м. | 7,2 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку)  1,2х2,1 (h), 1шт. | кв.м. | 2,5 |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 6,3 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | - |
| 5 | Відкоси внутрішні (вікна) | п.м. | 19,5 |
| 6 | Відкоси зовнішні (вікна) | п.м. | 19,5 |

**Дефектний акт**

**Заміна віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:**

**вул. Ружицького с.Федорівка Рівненський район Рівненська область**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Встановлення віконного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку, підвіконня та зовнішнього відливу)  1,15х1,3 (h), 7 шт.  0,54х0,6 (h), 1 шт. | кв.м. | 10,8 |
| 2 | Встановлення дверного металопластикового блоку (включаючи демонтаж старого дерев’яного блоку)  0,9х2,1 (h), 1 шт.  0,84х1,9 (h), 1 шт. | кв.м. | 3,5 |
| 3 | Монтаж підвіконня | п.м. | 9,1 |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів | п.м. | - |
| 5 | Відкоси внутрішні (вікна) | п.м. | - |
| 6 | Відкоси зовнішні (вікна) | п.м. | - |