## ________
Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту
ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | ДЕФЕКТНИЙ АКТ
Ремонт типових кухонних блоків №174 та №139
№ Ч.ч. | № Ч.ч. | № Ч.ч. | № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Найменування робіт і витрат | Найменування робіт і витрат | Найменування робіт і витрат | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Одиниця виміру | Кількість | Примітка | Примітка
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5
|  |  |  | Оздоблення типового кухоного блоку(всього 2 блока) | Оздоблення типового кухоного блоку(всього 2 блока) | Оздоблення типового кухоного блоку(всього 2 блока) | Оздоблення типового кухоного блоку(всього 2 блока) | Оздоблення типового кухоного блоку(всього 2 блока)
1 | 1 | 1 | 1 | Демонтаж вимикачів, розеток | Демонтаж вимикачів, розеток | Демонтаж вимикачів, розеток | Демонтаж вимикачів, розеток | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | шт | 8
2 | 2 | 2 | 2 | Демонтаж світильників | Демонтаж світильників | Демонтаж світильників | Демонтаж світильників | Демонтаж світильників | шт | шт | 6
3 | 3 | 3 | 3 | Штроблення стін для прокладання кабелю електричного | Штроблення стін для прокладання кабелю електричного | Штроблення стін для прокладання кабелю електричного | Штроблення стін для прокладання кабелю електричного | Штроблення стін для прокладання кабелю електричного | м борозни | м борозни | 16
4 | 4 | 4 | 4 | Прокладання кабелю ВВГ нгнд 3х2,5 | Прокладання кабелю ВВГ нгнд 3х2,5 | Прокладання кабелю ВВГ нгнд 3х2,5 | Прокладання кабелю ВВГ нгнд 3х2,5 | Прокладання кабелю ВВГ нгнд 3х2,5 | м проводу | м проводу | 16
5 | 5 | 5 | 5 | Прокладання кабелю ВВГ нгнд 3х1,5 | Прокладання кабелю ВВГ нгнд 3х1,5 | Прокладання кабелю ВВГ нгнд 3х1,5 | Прокладання кабелю ВВГ нгнд 3х1,5 | Прокладання кабелю ВВГ нгнд 3х1,5 | м проводу | м проводу | 20
6 | 6 | 6 | 6 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | шт | 8
7 | 7 | 7 | 7 | Монтаж свiтильникiв енергозберігаючих | Монтаж свiтильникiв енергозберігаючих | Монтаж свiтильникiв енергозберігаючих | Монтаж свiтильникiв енергозберігаючих | Монтаж свiтильникiв енергозберігаючих | шт | шт | 4
8 | 8 | 8 | 8 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | шт | 2
9 | 9 | 9 | 9 | Монтаж коробки розподільчої | Монтаж коробки розподільчої | Монтаж коробки розподільчої | Монтаж коробки розподільчої | Монтаж коробки розподільчої | шт | шт | 2
10 | 10 | 10 | 10 | Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка] | Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка] | Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка] | Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка] | Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка] | вентилятор | вентилятор | 2
11 | 11 | 11 | 11 | Зняття старої штукатурки зі стель | Зняття старої штукатурки зі стель | Зняття старої штукатурки зі стель | Зняття старої штукатурки зі стель | Зняття старої штукатурки зі стель | м2 поверхні відбивання | м2 поверхні відбивання | 22
12 | 12 | 12 | 12 | Антисептування водними сумiшами стель (Антибактеріальна) | Антисептування водними сумiшами стель (Антибактеріальна) | Антисептування водними сумiшами стель (Антибактеріальна) | Антисептування водними сумiшами стель (Антибактеріальна) | Антисептування водними сумiшами стель (Антибактеріальна) | м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів | м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів | 22
13 | 13 | 13 | 13 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 горизонтальної проекції стелі | м2 горизонтальної проекції стелі | 22
14 | 14 | 14 | 14 | Улаштування стель з пластикових панелей | Улаштування стель з пластикових панелей | Улаштування стель з пластикових панелей | Улаштування стель з пластикових панелей | Улаштування стель з пластикових панелей | м2 поверхні опорядження | м2 поверхні опорядження | 22
15 | 15 | 15 | 15 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 покриття | м2 покриття | 22
16 | 16 | 16 | 16 | Розбирання цементних покриттів підлог | Розбирання цементних покриттів підлог | Розбирання цементних покриттів підлог | Розбирання цементних покриттів підлог | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 покриття | м2 покриття | 22
17 | 17 | 17 | 17 | Улаштування стяжок | Улаштування стяжок | Улаштування стяжок | Улаштування стяжок | Улаштування стяжок | м2 стяжки | м2 стяжки | 22
18 | 18 | 18 | 18 | Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2 | Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2 | Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2 | Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2 | Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2 | м2 покриття підлоги | м2 покриття підлоги | 22
19 | 19 | 19 | 19 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 покриття підлоги | м2 покриття підлоги | 22
20 | 20 | 20 | 20 | Розбирання облицювання стін з керамічних плиток | Розбирання облицювання стін з керамічних плиток | Розбирання облицювання стін з керамічних плиток | Розбирання облицювання стін з керамічних плиток | Розбирання облицювання стін з керамічних плиток | м2 поверхні облицювання | м2 поверхні облицювання | 16
21 | 21 | 21 | 21 | Зняття старої штукатурки зі стін | Зняття старої штукатурки зі стін | Зняття старої штукатурки зі стін | Зняття старої штукатурки зі стін | Зняття старої штукатурки зі стін | м2 поверхні відбивання | м2 поверхні відбивання | 65
22 | 22 | 22 | 22 | Антисептування водними сумiшами стін (Антибактеріальна) | Антисептування водними сумiшами стін (Антибактеріальна) | Антисептування водними сумiшами стін (Антибактеріальна) | Антисептування водними сумiшами стін (Антибактеріальна) | Антисептування водними сумiшами стін (Антибактеріальна) | м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів | м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів | 65
23 | 23 | 23 | 23 | Нанесення бетоно-контакту | Нанесення бетоно-контакту | Нанесення бетоно-контакту | Нанесення бетоно-контакту | Нанесення бетоно-контакту | м2 | м2 | 65
24 | 24 | 24 | 24 | Шпаклювання стін гіпсовими сумішами | Шпаклювання стін гіпсовими сумішами | Шпаклювання стін гіпсовими сумішами | Шпаклювання стін гіпсовими сумішами | Шпаклювання стін гіпсовими сумішами | м2 поверхні оздоблення | м2 поверхні оздоблення | 49
25 | 25 | 25 | 25 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками | м2 поверхні облицювання | м2 поверхні облицювання | 16
26 | 26 | 26 | 26 | Нанесення декоративної штукатурки на стіни | Нанесення декоративної штукатурки на стіни | Нанесення декоративної штукатурки на стіни | Нанесення декоративної штукатурки на стіни | Нанесення декоративної штукатурки на стіни | м2 поверхні опорядження | м2 поверхні опорядження | 49
27 | 27 | 27 | 27 | Покраска стін водоемульсійними фарбами | Покраска стін водоемульсійними фарбами | Покраска стін водоемульсійними фарбами | Покраска стін водоемульсійними фарбами | Покраска стін водоемульсійними фарбами | м2 поверхні фарбування | м2 поверхні фарбування | 49
28 | 28 | 28 | 28 | Демонтаж кухонних меблів | Демонтаж кухонних меблів | Демонтаж кухонних меблів | Демонтаж кухонних меблів | Демонтаж кухонних меблів | шт виробів | шт виробів | 2
29 | 29 | 29 | 29 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | отворів | отворів | 2
30 | 30 | 30 | 30 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | отворів | отворів | 2
31 | 31 | 31 | 31 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 поверхні повітроводів | м2 поверхні повітроводів | 4.71
32 | 32 | 32 | 32 | Встановлення вентиляційної решітки 200х150 на вент каналі | Встановлення вентиляційної решітки 200х150 на вент каналі | Встановлення вентиляційної решітки 200х150 на вент каналі | Встановлення вентиляційної решітки 200х150 на вент каналі | Встановлення вентиляційної решітки 200х150 на вент каналі | грати | грати | 2
33 | 33 | 33 | 33 | Установлення витяжки кухонної | Установлення витяжки кухонної | Установлення витяжки кухонної | Установлення витяжки кухонної | Установлення витяжки кухонної | вентилятор | вентилятор | 2
34 | 34 | 34 | 34 | Установлення мийки кухонної | Установлення мийки кухонної | Установлення мийки кухонної | Установлення мийки кухонної | Установлення мийки кухонної | комплектів | комплектів | 2
35 | 35 | 35 | 35 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | шт | 2
36 | 36 | 36 | 36 | Установлення опалювальних радіаторів | Установлення опалювальних радіаторів | Установлення опалювальних радіаторів | Установлення опалювальних радіаторів | Установлення опалювальних радіаторів | кВт радіаторів | кВт радіаторів | 4.04
37 | 37 | 37 | 37 | Навантаження сміття вручну | Навантаження сміття вручну | Навантаження сміття вручну | Навантаження сміття вручну | Навантаження сміття вручну | т сміття | т сміття | 2
38 | 38 | 38 | 38 | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | т | 2
39 | 39 | 39 | 39 | Монтаж порогів алюмінієвих | Монтаж порогів алюмінієвих | Монтаж порогів алюмінієвих | Монтаж порогів алюмінієвих | Монтаж порогів алюмінієвих | м плінтусів | м плінтусів | 4