## Фінансова пропозиція
RFP 16/06/25/1 ДОДАТОК 5. Форма фінансової пропозиції
Проект УВКБ ООН Pillar 4 «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ» (загальнобудівельні роботи по ремонту системи опалення та влаштуванням захисного козирка над спортивним майданчиком)
Місце знаходження обьекта: Чернівці, район Садгора, вул.Підкови
Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн. | Вартість, грн.
РЕМОНТ СИСИТЕМИ ОПАЛЕННЯ
РОЗДІЛ 1
Дах
1 | Розбирання покриттів покрівлі з | 100м2 | 0.52
хвилястих азбестоцементних листів
2 | Розбирання лат [решетування] з дощок з | 100м2 | 0.52
прозорами
3 | Розбирання крокв | 100м2 | 0.52
4 | Розбирання дерев'яних мауерлатів | 100м2 | 0.52
5 | Улаштування крокв з дощок | м3 | 3.12
6 | Улаштування покрівель двосхилих із | 100м2 | 0.52
металочерепиці
7 | Улаштування прокладної гідроізоляції в | 100м2 | 0.52
один шар
8 | Супердифузійна мембрана | м2 | 57.2
9 | Улаштування каркасів акустичних | 100м2 | 0.522
конструкцій стель із дерев'яних брусків при
віднесенні від стель на 5 см
10 | Улаштування підшивки стель сталлю | 100 м2 | 0.37
покрівельною оцинкованою по дереву
11 | Профнастил RAL | м2 | 38.48
12 | Шурупи самонарізаючі з ущільнюючою | шт | 226.44
прокладкою RAL
13 | Опорядження димарів профнастилом без | 100 м2 | 0.018
утеплення з риштувань
14 | Нанесення механізованим способом в один | 100м2 | 0.358
шар покриття з вогнезахисного матеріалу
на горизонтальні і вертикальні поверхні
дерев'яних конструкцій
15 | Вогнезахисний матеріал | кг | 10.74
16 | На кожний наступний шар нанесення | 100м2 | 0.358
механізованим способом покриття з
вогнезахисного матеріалу додавати до
норми 13-74-9
17 | Вогнезахисний матеріал | кг | 5.37
Прорізи
18 | (Демонтаж) Монтаж каркасів воріт | т | 0.117
великопрогонових будівель, ангарів та ін.
без механізмів відкривання
19 | Мурування окремих ділянок простих | 100 м3 | 0.01664
зовнішніх стін із цегли
20 | Заповнення віконних прорізів готовими | 100м2 | 0.048
блоками площею до 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель
21 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0.016
22 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних | 100 шт | 0.01
стінах з відбиванням штукатурки в укосах
23 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в | 100 м2 | 0.0025
кам'яних будівлях
24 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із | 10 м3 | 0.146
цегли
25 | Посилення цегляних стін металевим | 1 т | 0.08996
каркасом
26 | Установлення металевих дверних коробок із | 100м2 | 0.03
навішуванням дверних полотен
27 | Двері протипожежні двостулкові EI30 ДМП | шт | 1
21-15
28 | Дюбель-шурупи 100х10 | шт | 6
29 | Монтажна піна професійна універсальна | балон | 1
Підлога
30 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0.224
31 | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання | 100 м3 | 0.0224
ґрунту з розробленням та навантаженням
32 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 4.144
33 | Улаштування підстильного шару | м3 | 2.25
щебеневого
34 | Улаштування прокладної пароізоляції в | 100м2 | 0.224
один шар
35 | Улаштування підстильного шару | м3 | 3.36
бетонного
36 | Готування важкого бетону на гравії, клас | 100м3 | 0.03427
бетону В7,5
37 | Укладання металевої сітки в цементно- | 100м2 | 0.224
бетонне покриття
38 | Сітка зварна кладочна 50х50х3 | м2 | 24
39 | Улаштування стяжок самовирівнювальних | 100м2 | 0.224
з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм
Стеля
40 | Улаштування каркасу однорівневих | 100м2 | 0.224
підвісних стель із металевих профілів
41 | Профіль направляючий UD 27 0,55 мм | м | 24
42 | Профіль CD 60 0,60 мм | м | 70
43 | Підвіс в комплекті | шт | 20
44 | Зєднувач краб | шт | 46
45 | Подовжувач 60/27 | шт | 8
46 | Саморізи | шт | 425
47 | Дюбелі | шт | 65
48 | Підшивання стелі сталлю покрівельною | 100м2 | 0.224
неоцинкованою по дереву
49 | Металопрофіль оцинкований 0,45мм | м2 | 24
50 | Шурупи самонарізні RAL | шт | 154
Стіни
51 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по | 100м2 | 0.22
каменю та бетону вапняним розчином,
площа до 5 м2, товщина шару 20 мм
52 | Вапняне фарбування нових поверхонь стін | 100м2 | 0.62
всередині будівлі по штукатурці
53 | Фарба вапняна Ферозіт 37 | л | 7.75
Різне
54 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до | 1т | 0.068
0,1 т
55 | Козирок стальний із покриттям | шт | 1
металочерепицею 1700*1200
56 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 5.2
57 | Перевезення сміття до 15 км | т | 5.2
РОЗДІЛ 2
тепломеханічна частина
58 | Установлення котлів сталевих | котел | 1
жаротрубних пароводогрійних на
твердому паливі, теплопродуктивність до
0,21 МВт [0,18 Гкал/год.]
59 | Котел твердопаливний , N=0,17кВт, Р=0,2-0, | шт | 1
30МПа, t=(58-85)0C, ККД=86%”КТ-3Е-N-97”
60 | Установлення баків розширювальних | бак | 1
місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3
61 | Бак розширювальний мембранний, V= 50л, | шт | 1
Ф=407мм, P=4бар, 3/4"Zilmet Cal-Pro 50
62 | Установлення насосів відцентрових з | насос | 4
електродвигуном масою до 0,1 т
63 | Циркуляційний насос фланцевий, PN10, N=0, | шт | 1
87Вт, Н=10,8м, Q=30м3/год, 230В, Dn50 DAB
ВРН 120/280.50М
64 | Циркуляційний насос фланцевий, PN10, N=0, | шт | 2
32кВт, Н=7,2м, Q=12м3/год, 230В DAB ВРН
Е 60/250.40М
65 | Підживлювальна насосна станція, N=0, | шт | 1
60кВт, Н=47м, V=20л, Q=3,6м3/год, 1",
P=8бар, 220В DAB AQUAJET 82 M - G
66 | Монтаж фільтра керамічного для води | шт | 1
67 | Установка водопомякшувальна хімічна | шт | 1
(ручна), фільтр помякшувач, V=37л, Q=2-2,
5м3/год, 1", 230В, N=30Вт ECOSOFT FU
1054 CI
68 | Установлення фланцевих вентилів, | 100шт | 0.01
засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 50 до 100
мм
69 | Поворотний трьохходовий клапан, PN6, | шт | 1
DN40 фланцевий, Q=60м3 Danfoss HFE3
70 | Установлення фланцевих вентилів, | 100шт | 0.01
засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 25 до 50
мм
71 | Запобіжний клапан на котел, 1", Pmax=3-12 | шт | 1
бар, Tmax=120°CAFRISO, Dу25 DUCO тип K
72 | Установлення металевих баків для води | шт | 1
масою до 0,5 т
73 | Бак запасу води поліетиленовий, V=500л, | шт | 1
3/4", Ф=830мм, Н=1075ммУкрхімпласт, V-
500
74 | Установлення лічильників [водомірів] на | шт | 1
фланцях діаметром 50 мм
75 | Лічильник холодної води, Ду15, Q=1,6м3/год, | шт | 1
1 МПа,Apator Powogaz Smart + JS-1,6 Ду 15
76 | Прилади, що установлюються на | шт | 1
технологічних трубопроводах і
устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання різальні
77 | Автоматика підкачки системи з манометром | шт | 1
діам. 15, 0,3-4 Бар, різьбове зєднання 1/4",
рад.Caleffi
78 | Установлення манометрів з триходовим | комплект | 9
краном
79 | Манометр, діаметр 100мм, 0-4 бар, з'єдн. | шт | 2
1/2" рад. Afriso, тип RF
80 | Манометр, , діаметр 100мм, 0-4 бар, з'єдн. | шт | 7
1/2" рад.Afriso, тип RF
81 | Установлення термометрів в оправі | комплект | 9
прямих або кутових
82 | Термометр, біметалевий, аксіальний, O80 0- | шт | 7
120°C Afriso ВiTh
83 | Термометр, вертикальний прямий | шт | 2
84 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий | шт | 1
фотоелектричний, радіоізотопний,
світловий у нормальному виконанні
85 | Димовий автономний пожежний сповіщувач, | шт | 1
N=9B, 85ДбАРТОН, СПД-3,4
86 | Протипожежний щит з комплектацією | шт | 1
кошма/багор/лом/лопата/сокира/відро) + 2
87 | Вогнегасника порошкових ВП-6
88 | Прокладання трубопроводів обв'язки | 100м | 0.18
котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих
безшовних і електрозварних труб
діаметром 50 мм
89 | Труба сталева водогазопровідна Ф 57х3, | м.п. | 18
0ДСТУ 8943:2019
90 | Прокладання трубопроводів | 100м | 0.1
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25
мм
91 | Труба поліпропіленова водопровідна STABI | м.п. | 10
AL Ф25х3,5мм, КАN-THERM PP PN20 STABI
AL
92 | Ізоляція трубопроводів трубками зі | 100м | 0.14
спіненого каучуку, поліетилену
93 | Трубка теплоізоляційна Ф70х19мм, 2мK- | шт | 9
FLEX ST
94 | Трубка теплоізоляційна Ф35х9мм, 2мK-FLEX | шт | 5
ST
95 | Відвід стальний приварний 60,3х4,0 тип 3D | шт | 6
90градДСТУ 17375:2003
96 | Трійник рівнопрохідний сталевий Ф60,3х4. | шт | 1
0ДСТУ 17376:2003
97 | Трійник рівнопрохідний сталевий Ф48,3х3. | шт | 1
6ДСТУ 17376:2003
98 | Перехід безшовний приварний | шт | 1
концентричний 60,3/48,3ДСТУ 17378:2003
99 | Муфта для ПЕ труби Ф25 | шт | 2
поліпропіленоваДСТУ Б Ст. 2.5-14-98
100 | Муфта Ф25 поліпропіленоваКАN-THERM PP | шт | 5
PN10
101 | Притирання кранів пробкових центрального | 100шт | 0.06
опалення діаметром понад 32 до 50 мм
102 | Кран кульовий фланцевий DN50 | шт | 4
103 | Кран з метеликовою ручкою 1"VALTEC VT. | шт | 2
215 BASE
104 | Монтаж сталевих гільз | 100м | 0.06
105 | Гільза із сталевої водогазопровідної труби Ф | м.п. | 4
114х4,0ДСТУ 8943:2019
106 | Гільза із сталевої водогазопровідної труби Ф | м.п. | 2
57х3,0ДСТУ 8943:2019
107 | Приварювання фланців діаметром 50 мм до | шт | 4
сталевих трубопроводів (приварювання 14
фланців враховано в вищенаявних позиціях)
108 | Фланець стальний плоский приварний | шт | 18
Dу50ДСТУ 12820:2008
109 | Прокладка біконітова DN50 під фланець, | шт | 17
3ммДСТУ Б В.2.7-242:2010
110 | Болт М16х70ДСТУ 7798:2008 | шт | 72
111 | Гайка М16ДСТУ 5915:2008 | шт | 72
112 | Прокладання трубопроводів обв'язки | 100м | 0.14
котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих
безшовних і електрозварних труб
діаметром 80 мм
113 | Труба сталева водогазопровідна Ф 76х3, | м.п. | 14
0ДСТУ 8943:2019
114 | Прокладання трубопроводів обв'язки | 100м | 0.13
котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих
безшовних і електрозварних труб
діаметром 50 мм
115 | Труба сталева водогазопровідна Ф 57х3,0 | м.п. | 8
ДСТУ 8943:2019
116 | Труба сталева водогазопровідна Ф 48х3, | м.п. | 5
0ДСТУ 8943:2019
117 | Прокладання трубопроводів обв'язки | 100м | 0.06
котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих
безшовних і електрозварних труб
діаметром 40 мм
118 | Труба сталева водогазопровідна Ф 32х3, | м.п. | 6
0ДСТУ 8943:2019
119 | Ізоляція трубопроводів трубками зі | 100м | 0.27
спіненого каучуку, поліетилену
120 | Трубка теплоізоляційна Ф76х19мм, 2мK- | шт | 14
FLEX ST
121 | Трубка теплоізоляційна Ф57х19мм, 2мK- | шт | 8
FLEX ST
122 | Трубка теплоізоляційна Ф48х19мм, 2мK- | шт | 5
FLEX ST
123 | Відвід стальний приварний 76,1х5,0 тип 3D | шт | 10
90градДСТУ 17375:2003
124 | Відвід стальний приварний 60,3х4,0 тип 3D | шт | 6
90град ДСТУ 17375:2003
125 | Відвід стальний приварний 48,3х3,6 тип 3D | шт | 2
90градДСТУ 17375:2003
126 | Відвід стальний приварний 33,7х3,2 тип 3D | шт | 2
90градДСТУ 17375:2003
127 | Трійник рівнопрохідний сталевий Ф76,3х5. | шт | 2
0ДСТУ 17376:2003
128 | Трійник редукційний сталевий Ф57,3х48, | шт | 4
3х57,3ДСТУ 17376:2003
129 | Приварювання фланців діаметром 80 мм до | шт | 30
сталевих трубопроводів
130 | Фланець стальний плоский приварний | шт | 30
Dу65ДСТУ 12820:2008
131 | Приварювання фланців діаметром 50 мм до | шт | 38
сталевих трубопроводів
132 | Фланець стальний плоский приварний Dу50 | шт | 20
ДСТУ 12820:2008
133 | Фланець стальний плоский приварний | шт | 14
Dу40ДСТУ 12820:2008
134 | Фланець стальний плоский приварний | шт | 4
Dу25ДСТУ 12820:2008
135 | Прокладка біконітова DN65 під фланець, | шт | 29
3ммДСТУ Б В.2.7-242:2010
136 | Прокладка біконітова DN50 під фланець, | шт | 19
3мм ДСТУ Б В.2.7-242:2010
137 | Прокладка біконітова DN40 під фланець, | шт | 13
3ммДСТУ Б В.2.7-242:2010
138 | Прокладка біконітова DN25 під фланець, | шт | 3
3ммДСТУ Б В.2.7-242:2010
139 | Болт М16х70 ДСТУ 7798:2008 | шт | 312
140 | Гайка М16 ДСТУ 5915:2008 | шт | 312
141 | Гільза із сталевої водогазопровідної труби Ф | м.п. | 4
114х4,0 ДСТУ 8943:2019
142 | Гільза із сталевої водогазопровідної труби Ф | м.п. | 4
76х4,0ДСТУ 8943:2019
143 | Прокладання трубопроводів опалення зі | 100м | 0.02
сталевих електрозварних труб діаметром
150 мм
144 | Труба сталева водогазопровідна Ф 159х5, | м.п. | 2
0ДСТУ 8943:2019
145 | Заглушка для гребінки із пластини | шт | 2
200х200х8ммДСТУ 8540
146 | Труба сталева водогазопровідна Ф 108х3, | м.п. | 4
0ДСТУ 8943:2019
147 | Прокладання трубопроводів | 100м | 0.2
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм
148 | Труба поліпропіленова водопровідна STABI | м.п. | 20
AL Ф20х2,8мм, КАN-THERM PP PN20 STABI
AL
149 | Відвід Ф20/90 поліпропіленовий КАN-THERM | шт | 12
PP PN20
150 | Муфта Ф20 поліпропіленоваКАN-THERM PP | шт | 6
PN20
151 | Муфта редукційна Ф25х3/4" | шт | 8
поліпропіленоваКАN-THERM PP PN20
152 | Перехід ПЕ на Ф25 поліпропілен | шт | 1
153 | Муфта редукційна 1"х3/4" | шт | 1
поліпропіленоваКАN-THERM PP PN20
154 | Ізоляція трубопроводів трубками зі | 100м | 0.24
спіненого каучуку, поліетилену
155 | Трубка теплоізоляційна Ф28х9мм, 2мK-FLEX | шт | 4
ST
156 | Трубка теплоізоляційна Ф22х9мм, 2мK-FLEX | шт | 20
ST
157 | Кріплення із сталевого прокату | т | 0.4
158 | Паста для герметизації, (250 гр. | шт | 3
тюбік)UNIPAC
159 | Льон сантехнічний (коса 500гр.)Unigarn | шт | 4
160 | Хомут для труби Ф25КАN-THERM PP PN16 | шт | 4
161 | Хомут для труби Ф20КАN-THERM PP PN16 | шт | 30
162 | Розповітрювач автоматичний прямий 1/2" | шт | 6
HTSHERZ
163 | Установлення фільтрів для очищення води | фільтр | 2
діаметром 50 мм
164 | Фільтр сітчатий фланцевий DN50 Zetkama | шт | 2
821а
165 | Установлення фільтрів для очищення води | фільтр | 4
діаметром 40 мм
166 | Фільтр сітчатий фланцевий DN40 Zetkama | шт | 4
821а
167 | Установлення фланцевих вентилів, | 100шт | 0.03
засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 25 до 50
мм
168 | Клапан зворотний поворотний DN50 | шт | 2
Zetkama 302A
169 | Клапан зворотний поворотний DN40 | шт | 1
Zetkama 302A
170 | Притирання вентилів центрального | 100шт | 0.13
опалення діаметром понад 32 до 50 мм
171 | Кран кульовий фланцевий DN65 | шт | 5
172 | Кран кульовий фланцевий DN50 | шт | 5
173 | Кран кульовий фланцевий DN40 | шт | 2
174 | Кран кульовий фланцевий DN25 | шт | 1
175 | Притирання кранів пробкових центрального | 100шт | 0.1
опалення діаметром понад 20 до 32 мм
176 | Кран з метеликовою ручкою 1" VALTEC VT. | шт | 2
215 BASE
177 | Кран з метеликовою ручкою 3/4"VALTEC VT. | шт | 8
215 BASE
178 | Установлення фланцевих вентилів, | 100шт | 0.01
засувок, затворів, клапанів зворотних,
кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 25 до 50
мм
179 | Зворотний клапан з латунним | шт | 1
золотникомVALTEC VT.151.N
РОЗДІЛ 3
димовидалення
180 | Установлення грат жалюзійних сталевих з | грати | 2
вивірянням і закріпленням площею в світлі
понад 0,25 до 1 м2
181 | Притокова решіткаВЕНТС ОРГ 300х300 | шт | 2
182 | Установлення зонтів над устаткуванням | м2 | 0.96
183 | Витяжний зонт островного типу із | шт | 1
оцинкованої сталі1200х800мм
184 | Повітровід Ф800, із сталевого | м.п. | 5
гарячекатаного листаФ200
185 | Пробивання прорізів у цегляних стінах | 1 м3 | 0.98
вручну
186 | Розробка ґрунту в траншеях та | 100 м3 | 0.094
котлованах екскаваторами місткістю
ковша 0,5 м3 з навантаженням на
автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2
187 | Розробка ґрунту вручну в траншеях | 100 м3 | 0.016
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2
[доробка вручну, розробленого
механiзованим способом]
188 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 20.35
189 | Улаштування залізобетонних | 100 м3 | 0.0886
фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3
під устаткування
190 | Установлення закладних деталей вагою | т | 0.23276
понад 5 кг до 10 кг
191 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою | 1т | 1.3398
до 1 т
192 | Установлення стояків одинарних для | шт | 1
радіотрансляційних мереж напругою до 240
В
193 | Блискавкоприймач одинорний | шт | 1
194 | Кріплення БП | шт | 1
195 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі | 100 м | 0.08
сталі штабової, переріз 160 мм2
196 | Полоса 25х4 мм TSO25х4 - СМ | 1000м | 0.008
197 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі | 10 шт | 0.3
діаметром 16 мм
198 | Стержень заземлення оцинкований комплект | шт | 3
199 | Затискач прут d16/полоса | шт | 3
200 | Затискач полоса | шт | 3
201 | Болт ударний | шт | 1
202 | Коробка розподільна настінна для кабеля в | коробка | 1
пластмасовій оболонці
203 | Коробка контрольного зєднання | шт | 1
204 | Захисний екран | шт | 1
205 | Антикорозійна стрічка | шт | 1
206 | Прокладання повітроводів діаметром | 100м2 | 0.262
понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна]
207 | Труба із нержавіючої сталі з теплоізоляцією | шт | 19
в оцинкованному кожусі, Ф360/300мм, L=1м
208 | Труба із нержавіючої сталі з теплоізоляцією | шт | 2
в оцинкованному кожусі, Ф360/300мм, L=0,5м
209 | Трійник із теплоізоляцією із нержавіючої | шт | 2
сталі Ф360/300
210 | Перехід із нержавіючої сталі 298х298 * | шт | 1
360/300мм
211 | Коліно 90град. із теплоізоляцією із | шт | 1
нержавіючої сталі Ф360/300
212 | Ревізія із теплоізоляцією із нержавіючої | шт | 1
сталі Ф360/300
213 | Конус із теплоізоляцією із нержавіючої сталі | шт | 1
Ф360/300
214 | Заглушка вибухового клапану Ф360/300 | шт | 1
215 | Хомут обжимний Ф360 | шт | 14
216 | Труба стальна електрозварна Ф89х3 | м.п. | 6
217 | Швелер сталевий гарячекатаний №10 | м.п. | 2
218 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 2.06
219 | Перевезення сміття до 15 км | т | 2.06
РОЗДІЛ 4
теплотраса
220 | Пробивання прорізів у бутових | 1 м3 | 0.096
фундаментах
221 | Пробивання прорізів у цегляних стінах | 1 м3 | 0.0816
вручну
222 | Нарізування швів у асфальтобетоні | 100м шва | 0.22
223 | Розбирання асфальтобетонних покриттів | 100м3 | 0.0136
вручну
224 | Розробка ґрунту вручну в траншеях | 100 м3 | 0.28
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2
225 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 20.35
226 | Улаштування піщаної основи під | м3 | 9.6
трубопроводи
227 | Засипання вручну траншей, пазух | 100 м3 | 0.17
котлованів та ям, група ґрунту 1
228 | Улаштування підстильних та | 100м3 | 0.028
вирівнювальних шарів основи із щебеню
шлакового
229 | Безканальне прокладання | 1000м | 0.04
теплогідроізольованих трубопроводів
діаметром 100мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із
поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа
[16 кгс/см2], температурі 150 град.С
230 | Труба попередньоізольована ППУ Ф175 в | м.п. | 40
ізоляції, PE-Xa-Труба SDR 11, 1хФ63х5,8мм,
раідус згину 0,7мAUSTROPUR
231 | Термоусадочний ковпак Ф175 в ізоляції, PE- | шт | 4
Xa-Труба SDR 11, 1хФ63х5,8мм, Dn100
AUSTROPUR
232 | Труба стальна електрозварна Ф219х8 ДСТУ | м.п. | 4
8943:2019
233 | Футляр із сталевої труби Ф219х8ДСТУ | м.п. | 28
8943:2019
234 | Укладання сигнальної стрiчки у траншею | 100 м | 0.4
235 | Сигнальна стрічка "Опалення" | м.п. | 40
236 | Свердління горизонтальних отворів в | 1 отвір | 2
бетонних конструкціях свердлильним
пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при
глибині свердління 1000 мм, діаметр
отворів 112 мм
237 | Додавати або виключати на кожні 10 мм | 1 отвір | 2
зміни глибини свердління горизонтальних
отворів в бетонних конструкціях
свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS , діаметр отворів 112 мм
238 | Касета герметизуюча розбірного типу для | шт | 2
проходження кабеля крізь стіни у
вибухонебезпечних приміщеннях,
периметр касети до 0,75 м
239 | Прокладання трубопроводів | 100м | 0.2
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм
240 | Труби поліетиленові для подачі холодної | м.п. | 20
води ПЕ 100, SDR11 (1,6МПа),
Ф20х3ммДСТУ EN 12201-2:2018
241 | Труба стальна електрозварна Ф57х5 ДСТУ | м.п. | 4
8943:2019
242 | Укладання сигнальної стрiчки у траншею | 100 м | 0.2
243 | Сигнальна стрічка "Водопровід" | м.п. | 20
244 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 2.43
245 | Перевезення сміття до 15 км | т | 2.43
РОЗДІЛ 5
система опалення
246 | Прокладання трубопроводів | 100м | 0.16
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 50
мм
247 | Труба поліпропіленова водопровідна STABI | м.п. | 16
AL Ф50х8,3мм, КАN-THERM PP STABI PN20
248 | Прокладання трубопроводів | 100м | 0.24
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 40
мм
249 | Труба поліпропіленова водопровідна STABI | м.п. | 24
AL Ф40х6,7мм, КАN-THERM PP STABI PN20
250 | Прокладання трубопроводів | 100м | 0.09
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 32
мм
251 | Труба поліпропіленова водопровідна STABI | м.п. | 9
AL Ф32х5,4мм, КАN-THERM PP STABI PN20
252 | Прокладання трубопроводів | 100м | 0.12
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25
мм
253 | Труба поліпропіленова водопровідна STABI | м.п. | 12
AL Ф25х3,5мм, КАN-THERM PP PN20 STABI
AL.
254 | Прокладання трубопроводів | 100м | 0.9
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм
255 | Труба поліпропіленова водопровідна STABI | м.п. | 90
AL Ф20х2,8мм, КАN-THERM PP PN20 STABI
AL.
256 | Відвід Ф50/90 поліпропіленовий КАN-THERM | шт | 6
PP PN20
257 | Відвід Ф40/90 поліпропіленовий КАN-THERM | шт | 4
PP PN20
258 | Відвід Ф32/90 поліпропіленовий КАN-THERM | шт | 2
PP PN20
259 | Відвід Ф25/90 поліпропіленовий КАN-THERM | шт | 2
PP PN20
260 | Відвід Ф20/90 поліпропіленовий КАN-THERM | шт | 48
PP PN20.
261 | Відвід Ф50/45 поліпропіленовий КАN-THERM | шт | 4
PP PN20
262 | Відвід Ф40/45 поліпропіленовий КАN-THERM | шт | 4
PP PN20
263 | Відвід Ф32/45 поліпропіленовий КАN-THERM | шт | 4
PP PN20
264 | Відвід Ф25/45 поліпропіленовий КАN-THERM | шт | 4
PP PN20
265 | Відвід Ф20/45 поліпропіленовий КАN-THERM | шт | 16
PP PN20
266 | Муфта Ф50 поліпропіленоваКАN-THERM PP | шт | 5
PN20
267 | Муфта Ф40 поліпропіленоваКАN-THERM PP | шт | 6
PN20
268 | Муфта Ф32 поліпропіленоваКАN-THERM PP | шт | 3
PN20
269 | Муфта Ф25 поліпропіленоваКАN-THERM PP | шт | 4
PN20
270 | Муфта Ф20 поліпропіленова КАN-THERM PP | шт | 14
PN20
271 | Трійник Ф40 поліпропіленовийКАN-THERM | шт | 2
PP PN20
272 | Трійник Ф20 поліпропіленовийКАN-THERM | шт | 2
PP PN20
273 | Трійник редукційний 40х20х40 | шт | 2
поліпропіленовийКАN-THERM PP PN20
274 | Трійник редукційний 32х20х32 | шт | 2
поліпропіленовийКАN-THERM PP PN20
275 | Трійник редукційний 25х20х25 | шт | 6
поліпропіленовийКАN-THERM PP PN20
276 | Трійник рівнопрохідний Ф40 | шт | 2
поліпропіленовийКАN-THERM PP PN20
277 | Трійник рівнопрохідний Ф20 | шт | 2
поліпропіленовийКАN-THERM PP PN20
278 | Муфта редукційна Ф40х20 | шт | 2
поліпропіленоваКАN-THERM PP PN20
279 | Муфта редукційна Ф25х20 | шт | 2
поліпропіленоваКАN-THERM PP PN20
280 | Муфта з внутрішньою різьбою 20х3/4"КАN- | шт | 8
THERM PP PN20
281 | Муфта редукційна Ф20х1/2 | шт | 8
поліпропіленоваКАN-THERM PP PN16
282 | Хомут для труби Ф50КАN-THERM PP | шт | 20
283 | Хомут для труби Ф40КАN-THERM PP | шт | 30
284 | Хомут для труби Ф32КАN-THERM PP | шт | 12
285 | Хомут для труби Ф25КАN-THERM PP | шт | 15
286 | Хомут для труби Ф20КАN-THERM PP | шт | 114
287 | Ізоляція трубопроводів трубками зі | 100м | 0.76
спіненого каучуку, поліетилену
288 | Трубка теплоізоляційна Ф70х9мм, 2мK-FLEX | шт | 8
ST
289 | Трубка теплоізоляційна Ф54х9мм, 2мK-FLEX | шт | 12
ST
290 | Трубка теплоізоляційна Ф42х9мм, 2мK-FLEX | шт | 5
ST
291 | Трубка теплоізоляційна Ф35х9мм, 2м K- | шт | 6
FLEX ST
292 | Трубка теплоізоляційна Ф28х9мм, 2м K- | шт | 45
FLEX ST
293 | Різьба довга приварна Ф50, L=90 мм, із ВГП | шт | 4
труби
294 | Різьба довга приварна Ф40, L=90 мм, із ВГП | шт | 4
труби
295 | Гільза із сталевої водогазопровідної труби Ф | м.п. | 2
89х3,0ДСТУ 8943:2019
296 | Гільза із сталевої водогазопровідної труби Ф | м.п. | 4
76х3,0ДСТУ 8943:2019
297 | Гільза із сталевої водогазопровідної труби Ф | м.п. | 6
57х3,0ДСТУ 8943:2019 .
298 | Паста для герметизації, (250 гр. | шт | 3
тюбік)UNIPAC.
299 | Льон сантехнічний (коса 500гр.)Unigarn. | шт | 3
300 | Стрічка ПВХ самоклеюча для ізоляції ST, | шт | 6
15мSUNFLEX STABIL
301 | Установлення опалювальних радіаторів | 100кВт | 0.30711
сталевих
302 | Радіатор панельний сталевий 22 тип | шт | 1
600х1600 KORADO, RADIK CLASSIC
303 | Радіатор панельний сталевий 22 тип | шт | 7
600х1800KORADO, RADIK CLASSIC
304 | Установлення сушарок для рук | 100шт | 0.07
305 | Електроконвектор OPTIMA+ ОПТІМА+ ряд | шт | 7
306 | Класік ЕВНА-2,5/230С2М
307 | Притирання кранів пробкових центрального | 100шт | 0.18
опалення діаметром понад 32 до 50 мм
308 | Кран кульовий для води вн-вн 2" Base VT. | шт | 6
214.N.09
309 | Кран кульовий для води вн-вн 1 1/2" Base VT. | шт | 8
214.N.08
310 | Кран кульовий для води вн-вн 1 1/4" Base VT. | шт | 2
214.N.07
311 | Кран кульовий для води вн-вн 1" Base VT. | шт | 2
214.N.06
312 | Притирання кранів пробкових центрального | 100шт | 0.32
опалення діаметром до 20 мм
313 | Кран кульовий для води вн-вн 3/4"Base VT. | шт | 16
214.N.05
314 | Кран радіаторний термостатичний 1/2" | шт | 8
прямий з предналаштуванням RA-N
315 | Кран радіаторний 1/2" кутовий RLV-S 1/2" | шт | 8
316 | Кран Маєвського 1/2"FADO S.r.l MK01 | шт | 8
317 | Прокладання трубопроводів | 100м | 0.1
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм
318 | Труба поліпропіленова водопровідна Ф20х2, | м.п. | 10
0ммКАN-THERM PP PN10
319 | Муфта Ф20 поліпропіленоваКАN-THERM PP | шт | 3
PN10
320 | Відвід Ф20/90 поліпропіленовий КАN-THERM | шт | 6
PP PN10
321 | Відвід Ф20/45 поліпропіленовий КАN-THERM | шт | 2
PP PN10
322 | Відвід фіксуємий з вушками з різьбою | шт | 3
внутрішньою (гніздо для крана) Ф20
поліпропіленовийКАN-THERM PP PN10
324 | Заглушка різьбова 3/4"VTr.590.N.0005 | шт | 3
325 | Хомут одиночний для труби Ф20 | шт | 14
пластиковийКАN-THERM
326 | Ящик з одним двополюсним рубильником | шт | 1
або з двополюсним рубильником і двома
запобіжниками або з двома блоками
"запобіжник-вимикач", або з двома
запобіжниками, що установлюється на
конструкції на підлозі, струм до 100 А
327 | Ящик з перемикачем без розподілу ЯУРП- | шт | 1
100М-21 У3
328 | Установлення щитків освітлювальних | шт | 2
групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій
ніші або на стіні
329 | Пристрій автоматичного введення резерву | шт | 1
(АВР) DATAKOM D-200 40A GSM з
віддаленим керуванням
330 | ЩС-1 | шт | 1
331 | Установлення щитків освітлювальних | шт | 2
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні
332 | ЩО-1 | шт | 1
333 | ЩАО-1 | шт | 1
334 | Прокладання вініпластових труб, що | 100м | 0.53
поставляються нормалізованими
елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами,
діаметр умовного проходу до 32 мм
335 | Труба гофрована 32 мм | м | 53
336 | Прокладання вініпластових труб, що | 100м | 1.3
поставляються нормалізованими
елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами,
діаметр умовного проходу до 25 мм
337 | Труба гофрована 20 мм | м | 120
338 | Труба гофрована 16 мм | м | 10
339 | Затягування у прокладені труби або | 100м | 0.55
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 16 мм2
340 | Кабелi ВВГ нгд 5*4 | м | 55
341 | Затягування у прокладені труби або | 100м | 2
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2
342 | Кабелi ВВГ нгд 3*2,5 | м | 80
343 | Кабелi ВВГ нгд 3*1,5 | м | 50
344 | Установлення штепсельних розеток | 100шт | 0.09
герметичних і напівгерметичних
345 | Розетка з заземленням | шт | 3
346 | Розетка з заземленням з кришкою | шт | 6
347 | Коробка підрозетник | шт | 9
348 | Установлення вимикачів заглибленого | 100шт | 0.02
типу при схованій проводці одноклавішних
349 | Вимикач одноклавішний ІР20 | шт | 2
350 | Коробка підрозетник | шт | 2
351 | Монтаж світильників для люмінесцентних | 100шт | 0.06
ламп, що установлюються в підвісних
стелях, кількість ламп 1
352 | Світильник 5000Lm 50W | шт | 6
353 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом | 100шт | 0.07
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.
354 | Світильник з блоком безперебійного | шт | 7
живлення
355 | Монтаж світильників для ламп | 100шт | 0.01
розжарювання на кронштейнах
356 | Прожектор 3000Lm 60K IP67 | шт | 1
357 | Провідник заземлюючий відкрито по | 100 м | 0.15
будівельних основах з круглої сталі
діаметром 8 мм
[при роботi на висотi понад 8 до 15 м]
358 | Дріт D08 | 1000м | 0.005
359 | Затискач для дроту | шт | 5
360 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі | 100 м | 0.12
сталі штабової, переріз 160 мм2
361 | Полоса 25х4 мм TSO25х4 - СМ | 1000м | 0.012
362 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі | 10 шт | 0.3
діаметром 16 мм
363 | Стержень заземлення оцинкований комплект | шт | 3
364 | Затискач прут d16/полоса | шт | 3
365 | Затискач полоса | шт | 3
366 | Болт ударний | шт | 1
367 | Дизельгенератор, N=4,2-4,6кВт, V=12,5л, 230В, 50Гц Hyundai DHY5000 L; ( | шт | 1
маса=0)
ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСНОГО КОЗИРКА
368 | Розбирання асфальтобетонних покриттів | 100м3 | 0.00245
вручну
369 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під | 100 м3 | 0.01225
будівельні конструкції, група ґрунту 2
370 | Улаштування бетонних фундаментів | 100 м3 | 0.0147
об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 під
устаткування
371 | Каркас арматурний з 4 прутків арматури | шт | 10
діам. 12 мм з привареною у верхній частині
закладною деталлю (пластина 270х270х12
мм)
372 | Монтаж козирка зварного на колонах з | 1т | 2.1
профільної труби
373 | Козирьок зварний на колонах з профільної | м2 | 76.8
труби накритий металочерепицею RAL (у
комплекті з ринвами металевими RAL)
374 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0.39
375 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0.39
Загальна вартість:
Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. ___________________________Ознайомлений (підпис/ПІБ)
УМОВИ ОПЛАТИ Оплата за цим проектом буде здійснюватися на умовах попередньої оплати у розмірі 40 % (сорока відсотків) від загальної суми Договору. Замовник здійснює оплату шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, що вказаний в реквізитах Договору, на підставі виставленого рахунку протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту його отримання. Подальша оплата робіт здійснюється на підставі підписаних Сторонами підтверджуючих документів по виконанню робіт – актів виконаних робіт протягом 5-ти (п’яти) банківських днів з дня їх підписання, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.
Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, споживання електрики, тепла та води, тощо).
ПІБ: ______________________________________________________ ПІДПИС: _____________________________________________ ПОСАДА: ___________________________________________________ Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________ ПЕЧАТКА: ДАТА: ПЕЧАТКА: ДАТА: