Додаток 1.1

до Технічних вимог та переліку робіт по проекту

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Ремонт туалету на 2 поверсі, вул. Пархоменка

| № | Найменування робіт/послуг | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж облицювання кахельною плиткою зі стін | м2 | 31,78 |
| 2 | Демонтаж покриття підлоги з кахельної плитки | м2 | 16,73 |
| 3 | Демонтаж цегляних перегородок з дверима | м2 | 14,22 |
| 4 | Демонтаж дверей | шт. | 2 |
| 5 | Демонтаж унітазів | шт. | 4 |
| 6 | Демонтаж світильників | шт. | 2 |
| 7 | Демонтаж радіатора | шт. | 1 |
| 8 | Улаштування стяжки на підлозі товщиною від 20 до 40мм | м2 | 16,73 |
| 9 | Улаштування гідроізоляції на підлозі з заходом на стіни 300мм | м2 | 22,72 |
| 10 | Улаштування коробів під стояки | м.п. | 9 |
| 11 | Оштукатурення поверхні стін під кафель | м2 | 45,08 |
| 12 | Грунтування стін | м2 | 45,08 |
| 13 | Улаштування кахельної плитки на підлогу | м2 | 16,73 |
| 14 | Улаштування кахельної плитки на стіни | м2 | 45,08 |
| 15 | Затирка швів на стінах | м2 | 45,08 |
| 16 | Фарбування відкосів | м.п. | 4 |
| 17 | Улаштування підвісної стелі типу “Армстронг” з вологостійкими плитами | м2 | 16,73 |
| 18 | Улаштування стельових світильників | шт. | 3 |
| 19 | Монтаж пластикових перегородок з дверми | м2 | 16 |
| 20 | Розширення дверних отворів | шт. | 2 |
| 21 | Монтаж пластикових дверей | шт. | 2 |
| 22 | Установлення умивальників | шт. | 3 |
| 23 | Встановлення змішувачів | шт. | 3 |
| 24 | Встановлення сифонів під умивальник | шт. | 3 |
| 25 | Встановлення унітазів | шт. | 4 |
| 26 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб | м.п. | 12 |
| 27 | Прокладнання трубопроводу водопостчання з поліпропіленових труб | м.п. | 16 |
| 28 | Улаштування вентиляційних грат | шт. | 1 |
| 29 | Монтаж радіатора | шт. | 1 |
| 30 | Закриття отворів із гіпсокартону | м2 | 2 |
| 31 | Погрузка та вивіз будівельного сміття | послуга | 1 |