Додаток 1.1

до Технічних вимог та переліку робіт по проекту

ОСНА СССМ RFP 18/06/2025

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Ремонт душової та туалетної кімнати у МТП гуртожитку ДФКЕІТ по вул. Л. Коденюка, м. Дніпро

| Позиція | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін | 100 м2 | 0,366 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очищення стін від олійної фарби | 100м2 | 0,085 |
|  | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0,11 |
|  | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,153 |
|  | Розбирання трубопроводу водопостачання | 100м | 0,24 |
|  | Демонтаж трапів | шт. | 1 |
|  | Розбирання сталевих повітроводів перерізом 300х300 з листової сталі | м | 0,5 |
|  | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | шт. | 2 |
|  | Демонтаж раковин (умивальників) | шт. | 1 |
|  | Демонтаж змішувачів | шт. | 4 |
|  | Демонтаж світильників | шт. | 4 |
|  | Демонтаж вимикачів, розеток | шт. | 7 |
|  | Демонтаж бойлерів | шт. | 1 |
|  | Очищення металевих поверхонь регістрів, труб від фарби металевими щітками | м2 | 1,09 |
|  | Розбирання дерев'яних перегородок | 100м2 | 0,024 |
|  | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,11 |
|  | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 1,7 |
|  | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,056 |
|  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | 100м | 0,074 |
|  | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм | 100м2 | 0,052 |
|  | Улаштування перемичок над дверними прорізами | шт. | 2 |
|  | Грунтування поверхонь антимікробною грунтовкою всередині приміщень | 100м2 | 0,366 |
|  | Улаштування гідроізоляції | 100м2 | 0,408 |
|  | Штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементним розчином | 100м2 | 0,47 |
|  | Грунтування поверхонь стін грунтовкою | 100м2 | 0,47 |
|  | Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100м2 | 0,47 |
|  | Облицювання поверхонь стін та підлог керамічними плитками | 100м2 | 0,408 |
|  | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | 100м2 | 0,172 |
|  | Фарбування стін підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,172 |
|  | Фарбування металевих поверхонь | м2 | 1,09 |
|  | Нанесення Бетон контакту | 100м2 | 0,11 |
|  | Улаштування цементної стяжки | 100м2 | 0,11 |
|  | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,11 |
|  | Улаштування підшивки стель з пластику | 100 м2 | 0,11 |
|  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,24 |
|  | Під’єднання до існуючих мереж водопостачання | шт. | 1 |
|  | Прокладання труб каналізації | 100м | 0,0805 |
|  | Врізування в існуючі мережі каналізації | шт. | 1 |
|  | Встановлення умивальників | 10к-т | 0,1 |
|  | Установлення унітазів з бачком | 10к-т | 0,2 |
|  | Установлення змішувачів | 10шт | 0,2 |
|  | Установлення бойлерів | 10к-т | 0,1 |
|  | Улаштування та підключення пральних машин | шт. | 2 |
|  | Установлення трапів | 10к-т | 0,1 |
|  | Пробивання отворів, перерізом 50х50 мм в плитах перекриття | 10шт | 0,1 |
|  | Установлення поручнів для маломобільних людей | 10шт | 0,4 |
|  | Улаштування щитків освітлювальних | шт. | 1 |
|  | Встановлення автоматичних вимикачів | шт. | 5 |
|  | Комутація розподільчих коробок | шт. | 4 |
|  | Монтаж світильників | 100шт | 0,03 |
|  | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | 100шт | 0,04 |
|  | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | 100шт | 0,03 |
|  | Установлення вентиляторів вентиляційних | шт. | 2 |
|  | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,609 |
|  | Улаштування перегородок з дверима з металопластику у санвузлах | 100 м2 | 0,0882 |
|  | Заповнення дверних прорізів готовими блоками з металопластику | 100 м2 | 0,0189 |
|  | Установлення решіток вентиляційних 300х300 | 100 шт. | 0,02 |
|  | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,028 |