Додаток 1.1

до Технічних вимог та переліку робіт по проекту

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Ремонт електрики в МТП гуртожитку Кам'янського енергитичного фахового коледжу по вул. Мальовнича, м. Кам'янське, Дніпропетровської обл.

| № | Найменування робіт/послуг | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж каб. Каналів або гофр. | м.п | 445 |
| 2 | Прокладання кабелю в каб. Каналі | м.п | 475 |
| 3 | Монтаж щита на вулиці | шт | 1 |
| 4 | Встановлення та виготовлення антивандальної решітки | шт | 1 |
| 5 | Бетонні роботи | шт | 1 |
| 6 | Заміна АВ на 1-м поверсі | шт | 12 |
| 7 | Встановлення щита на 1-му поверсі 12мод. | шт | 1 |
| 8 | Встановлення розеток | шт | 15 |
| 9 | Встановлення вимикачів | шт | 22 |
| 10 | Встановлення світильників | шт | 40 |
| 11 | Встановлення і підключення розподільних коробів | шт | 40 |
| 12 | Демонтаж старого щита на 1-му поверсі | шт | 1 |
| 13 | Встановлення щитків 1,2,3 поверхах | шт | 3 |
| 14 | Встановлення АВ | шт | 9 |
| 15 | Отвори у стінах та перекриттях | шт | 5 |