|  |  |  |  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заміна вікон на металопластикові в кімнатах ВПО після вибуху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах |  |  |  | шт |  | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  |  |  | м2 |  | 75,6 |  |  |  |  |
| 3 | Установлення пластикових підвіконних дошок |  |  |  | м |  | 45 |  |  |  |  |
| 4 | Установлення віконних зливів |  |  |  | м |  | 42 |  |  |  |  |
| 5 | Грунтування зовнішніх укосів |  |  |  | м2 |  | 23,04 |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт штукатурки зовнішніх укосів по каменю та бетону |  |  |  | м2 |  | 23,04 |  |  |  |  |
| 7 | Грунтування укосів всередені будівлі |  |  |  | м2 |  | 59,52 |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт штукатурки укосів всередині будівлі по каменю та бетону |  |  |  | м2 |  | 59,52 |  |  |  |  |
| 9 | Шпаклювання відкосів всередені будівлі по штукатурці (підготовка поверхні під фарбування) |  |  |  | м2 |  | 59,52 |  |  |  |  |
| 10 | Фарбування водоемульсійними сумішами укосів всередині будівлі |  |  |  | м2 |  | 59,52 |  |  |  |  |
| 11 | Очищення приміщень від сміття |  |  |  | т |  | 1,8 |  |  |  |  |
| 12 | Навантаження сміття вручну |  |  |  | т |  | 1,8 |  |  |  |  |