ДЕФЕКТНИЙ АКТ №27

Утеплення фасаду в індивідуальному житловому будинку за адресою: Хмельницький район, с. Лісоводи, вул. Б. Марченкова, буд. 28

| Номер за порядком | Назва роботи | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грунтування поверхні | м. кв. | 130,0 |
| 2 | Закладання тріщин, щілин | м. кв. | 30,0 |
| 3 | Монтаж пінопласту товщиною 100 мм | м. кв. | 130,0 |
| 4 | Армування пінопласту склотканинною сіткою | м. кв. | 130,0 |
| 5 | Фарбування, 2 шари | м. кв. | 130,0 |

Примітка:

-	Роботи по утепленню виконуються згідно вимогам ДБН В.2.6-33:2018 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування».