Технічне завдання

Сходовий підіймач буде встановлюватися в середині приміщення, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький вул. Героїв Майдану.

Необхідно встановити сходовий підіймач, так як інше устаткування (пандус) не можливо змонтувати з урахуванням технічних показників (обмежена площа). Допускається інше виконання сходового підіймача з урахування вимог                                           ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення"

Приклад сходового підіймача

Параметри платформи (попередні)

Розмір платформи – 1250х800 мм (розмір можна корегувати).

Вантажопідйомність – 250 кг.

Траєкторія руху – проста

Автоматичний пандус для заїзду.

Швидкість підйому: До 3м/хв.

Навантаження – 220В

Потужність до 0.5кВт(з підключенням до електромережі та облаштуванням щитка електричного(з ввідним автоматом))

Кількість зупинок – 2

Поверхня платформи – Лист рифлений.

Стаціонарний пульт керування – 3 шт.(один на кабіні) .

Параметри сходового маршу

Фото місця встановлення