Додаток 1.1

до Технічних вимог та переліку робіт по проекту

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Ремонт приміщення Regional Human Rights Protection Centre

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт кабінетів |  |  |  |
|  | Демонтаж плінтуса | м. пог. | 108 |
|  | Демонтаж лінолеума | м. кв. | 151 |
|  | Очищення підлоги від пилу і сміття | м. кв. | 151 |
|  | Грунтування підлоги (2 слоя) | м. кв. | 302 |
|  | Укладання лінолеума | м. кв. | 151 |
|  | Монтаж плінтуса | м. пог. | 108 |
|  | Монтаж алімінієвого поріжка | м. пог. | 25 |
|  | Шпаклівання стін до 10 м. кв. товщиною до 20 мм | м. кв. | 10 |
|  | Фарбування стін фарбою водоемульсійною | м. кв. | 500 |
|  | Установка та підключення розеток та вимикачів | шт. | 4 |
|  | Заміна радіаторів опалення | шт. | 6 |
|  | Демонтаж дверного блоку | шт. | 5 |
|  | Монтаж нового дверного блоку | шт. | 5 |
|  | Відновлення укосів. Включаючи роботу, матеріали. | м | 50 |
|  | Встановлення світильників на стелю | шт. | 20 |
| Улаштування санвузла |  |  |  |
|  | Демонтаж плитки на стінах | м. кв. | 36 |
|  | Демонтаж плитки на підлозі | м. кв. | 15 |
|  | Демонтаж перегородок в приміщенні | м. кв. | 24 |
|  | Демонтаж існуючих сантехвиробів | м. кв. | 4 |
|  | Штробування підлоги для вкладання комунікацій у санвузлі | м. куб. | 1,5 |
|  | Демонтаж дверей | шт. | 3 |
|  | Закладання дверного отвору | м. куб. | 0,6 |
|  | Монтаж стелі з ГК конструкцій | м. кв. | 9 |
|  | Монтаж перегородки з ГК конструкцій. Обшивка ГК листами в 2 шари. | sq.m. | 8 |
|  | Монтаж нового дверного блоку | шт. | 2 |
|  | Шпаклівання стін до 10 м. кв. товщиною до 20 мм | м. кв. | 4 |
|  | Розведення каналізаційних труб в приміщенні | м | 10 |
|  | Розведення труб водопостачання в приміщенні | м | 20 |
|  | Відновлення підлоги (закидання штроби бетоном) | м. куб. | 1,5 |
|  | Грунтування підлоги (2 рази) | м. кв. | 15 |
|  | Гідроізоляція підлоги (та стін на відмітці + 300мм. від підлоги) | м. кв. | 21 |
|  | Вкладання керамограніту на підлогу з затиркою швів | м. кв. | 18 |
|  | Ремонт стін клейовою сумішшю для вкладання керамогранітної плитки | м. кв. | 30 |
|  | Грунтування стін (2 рази) | м. кв. | 30 |
|  | Вкладання керамічної плитки на стіни (h-2000mm.) з затиркою швів | м. кв. | 33 |
|  | Монтаж інсталяції для підвісного унітаза | шт. | 1 |
|  | Монтаж підвісного унітаза | шт. | 1 |
|  | Оздоблення з гіпсокартону інсталяції | шт. | 1 |
|  | Монтаж та підключення сантехнічних приладів | шт. | 3 |
|  | Монтаж інклюзивних приладів (поручні) | шт. | 5 |
|  | Монтаж бойлера | шт. | 1 |
|  | Монтаж світильників | шт. | 2 |
|  | Установка та підключення розеток та вимикачів | шт. | 4 |
| Ремонт ганку |  |  |  |
|  | Демонтаж плитки | м. кв. | 6 |
|  | Демонтаж бетонного заїзду | м. куб. | 0,5 |
|  | Копка траншеї вручну під фундамент | м. куб. | 1 |
|  | Армування фундаменту | т | 0,05 |
|  | Приготування бетонного розчину вручну | м. куб. | 1 |
|  | Бетоннування фундаменту | м. куб. | 1 |
|  | Ремонт ганку клейовою сумішшю для вкладання керамогранітної плитки | м. кв. | 8 |
|  | Грунтування (2 рази) | м. кв. | 8 |
|  | Гідроізоляція | м. кв. | 8 |
|  | Вкладання керамограніту на підлогу з затиркою швів | м. кв. | 8 |