Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту	

	

 	 	
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
Заміна вхідих дверей в кімнатах ВПО МТП гуртожитку Кам'янського енергитичного фахового коледжу	

						
№
Ч.ч.	

Найменування робіт і витрат
	
Одиниця
виміру	
Кількість	

1	
Знімання дверних полотен	
100 м2	
0,1476	

2	
Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах	
100 шт.	
0,08	

3	
Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	
100 шт.	
0,08	

4	
Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клей	
м. п	
42,9	

5	
Грунтування укосів	
м. п	
42,9	

6	
Шпаклювання укосів	
м. п	
42,9	

7	
Фарбування укосів	
м. п	
42,9	

8	
Установлення перфорованих кутів	
м	
42,9