|  |  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт жіночої душової кімнати |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1, | Улаштування металопластикових дверей в душові кабіни |  | шт. | 8 |  |  |
| 2, | Розшивка швів кахельної плитки |  | м2 | 104 |  |  |
| 3, | Затирка швів кахельної плитки |  | м2 | 104 |  |  |
| 4, | Демонтаж труб ХВП ду 20 |  | м.п. | 8 |  |  |
| 5, | Встановлення душових змішувачів |  | шт. | 8 |  |  |
| 6, | Демонтаж світильників |  | шт. | 4 |  |  |
| 7, | Встановлення світильників |  | шт. | 4 |  |  |
| 8, | Встановлення вентиляційних решіток |  | шт. | 5 |  |  |
| 9, | Закриття гострих кутів в дверному отворі з полівінілових матеріалів |  | м.п. | 8 |  |  |
| 10, | Улаштування кахельної плитки на підлозі |  | м2 | 1 |  |  |
| 11, | Демонтаж труб опалення |  | м.п. | 6 |  |  |
| 12, | Прокладання труб опалення із поліпропіленових труб |  | м.п. | 6 |  |  |
| 13, | Демонтаж радіаторів |  | шт. | 2 |  |  |
| 14, | Встановлення радіатора |  | шт. | 2 |  |  |