Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту	

	

 	 	
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
Заміна вхідих дверей в кімнатах ВПО МТП гуртожитку Кам'янського енергитичного фахового коледжу	

						
№
Ч.ч.	

Найменування робіт і витрат
	
Одиниця
виміру	
Кількість	

1	
Знімання дверних полотен	
100 м2	
0,1476	

2	
Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах	
100шт	
0,08	

3	
Встановлення дверних коробок	
100шт	
0,08	

4	
Навішування дверних полотен	
100шт	
0,08	

5	
Врізування замків з ручками	
шт.	
8,00	

6	
Облицювання отворів лиштвою	
м. п	
40,00	

7	
Улаштування коробу з гіпсокартонних плит на металевому каркасі	
м п	
7,20	

8	
Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клей	
м. п	
35,7	

9	
Грунтування укосів	
м. п	
42,9	

10	
Шпаклювання укосів	
м. п	
42,9	

11	
Фарбування укосів	
м. п	
42,9	

12	
Установлення перфорованих кутів	
м	
42,9	

13	
Навантаження та перевезення сміття	
100т	
0,012