|  |  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт санвузлів на 2-4 поверхах МТП на базі гуртожитку ПДАБА |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1, | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель |  | 100 м2 | 0,66 |  |  |
| 2, | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | 100м2 | 0,069 |  |  |
| 3, | Розбирання цементних покриттів підлог |  | 100м2 | 0,069 |  |  |
| 4, | Знімання дверних полотен |  | 100 м2 | 0,1134 |  |  |
| 5, | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах |  | 100 шт. | 0,06 |  |  |
| 6, | Улаштування гідроізоляції |  | 100м2 | 0,66 |  |  |
| 7, | Штукатурення поверхонь стін та стель всередені будівлі цементним розчином |  | 100м2 | 0,66 |  |  |
| 8, | Грунтування поверхонь стін та стель грунтовкою |  | 100м2 | 0,66 |  |  |
| 9, | Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  | 100м2 | 0,591 |  |  |
| 10, | Облицювання поверхонь стін та підлог керамічними плитками |  | 100м2 | 0,66 |  |  |
| 11, | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною |  | 100м2 | 0,069 |  |  |
| 12, | Фарбування стель підготовлених під фарбування |  | 100м2 | 0,069 |  |  |
| 13, | Нанесення Бетон контакту |  | 100м2 | 0,069 |  |  |
| 14, | Улаштування цементної стяжки |  | 100м2 | 0,069 |  |  |
| 15, | Установлення змішувачів |  | 10шт | 0,6 |  |  |
| 16, | Установлення трапів |  | 10к-т | 0,6 |  |  |
| 17, | Заповнення дверних прорізів готовими блоками з металопластику |  | 100 м2 | 0,1134 |  |  |
| 18, | Розбирання трубопроводу водопостачання |  | 100м | 0,48 |  |  |
| 19, | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  | 100м | 0,48 |  |  |
| 20, | Монтаж підключення обладнання до мереж водопостачання (водопровідна точка ХВС) |  | шт. | 54 |  |  |
| 21 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель |  | 100 м2 | 2,166 |  |  |
| 22 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | 100м2 | 0,453 |  |  |
| 23 | Розбирання цементних покриттів підлог |  | 100м2 | 0,453 |  |  |
| 24 | Улаштування гідроізоляції |  | 100м2 | 0,4425 |  |  |
| 25 | Штукатурення поверхонь стін та стель всередені будівлі цементним розчином |  | 100м2 | 2,166 |  |  |
| 26 | Грунтування поверхонь стін та стель грунтовкою |  | 100м2 | 2,166 |  |  |
| 27 | Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  | 100м2 | 1,722 |  |  |
| 28 | Облицювання поверхонь підлог керамічними плитками |  | 100м2 | 0,4425 |  |  |
| 29 | Шпаклювання стін та стель шпаклівкою модифікованою цементною |  | 100м2 | 2,166 |  |  |
| 30 | Фарбування стін та стель підготовлених під фарбування |  | 100м2 | 2,166 |  |  |
| 31 | Нанесення Бетон контакту |  | 100м2 | 0,4425 |  |  |
| 32 | Улаштування цементної стяжки |  | 100м2 | 0,4425 |  |  |
| 33 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками |  | шт. | 12 |  |  |
| 34 | Демонтаж раковин (умивальників) |  | шт. | 12 |  |  |
| 35 | Демонтаж змішувачів |  | шт. | 12 |  |  |
| 36 | Встановлення умивальників |  | 10к-т | 1,2 |  |  |
| 37 | Установлення змішувачів |  | 10шт | 1,2 |  |  |
| 38 | Пробивання отворів у цегляних та з/б конструкціях |  | 10шт | 2,7 |  |  |
| 39 | Установлення унітазів з бачком |  | 10к-т | 0,6 |  |  |
| 40 | Установлення бойлерів |  | 10к-т | 0,6 |  |  |
| 41 | Улаштування щитків освітлювальних |  | шт. | 3 |  |  |
| 42 | Встановлення автоматичних вимикачів |  | шт. | 15 |  |  |
| 43 | Комутація розподільчих коробок |  | шт. | 12 |  |  |
| 44 | Монтаж світильників |  | 100шт | 0,18 |  |  |
| 45 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних |  | 100шт | 0,06 |  |  |
| 46 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних |  | 100шт | 0,06 |  |  |
| 47 | Прокладання проводів у кабель-каналах |  | 100м | 1,2 |  |  |
| 48 | Очищення приміщень від сміття |  | 100т | 0,125 |  |  |
| 49 | Навантаження та перевезення сміття |  | 100т | 0,125 |  |  |