|  |  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт в санітарно-гігієнічних вузлах гуртожитку |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Зона санвузлів |  |  |  |  |  |
| 1, | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель |  | м2 | 77,2 |  |  |
| 2, | Антисептування водними сумiшами стель (Антибактеріальна) |  | м2 | 77,2 |  |  |
| 3, | Улаштування бандажу з сітки на стелі |  | м2 | 64 |  |  |
| 4, | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель |  | м2 | 77,2 |  |  |
| 5, | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки |  | м2 | 77,2 |  |  |
| 6, | Грунтовка поверхонь |  | м2 | 77,2 |  |  |
| 7, | Фарбування стель, підготовлених під фарбування |  | м2 | 77,2 |  |  |
| 8, | Улаштування фріза |  | м2 | 96 |  |  |
| 9, | Грунтовка фріза |  | м2 | 4,8 |  |  |
| 10, | Покраска фріза |  | м2 | 4,8 |  |  |
| 11, | Демонтаж світильників |  | шт | 8 |  |  |
| 12, | Монтаж свiтильникiв |  | шт | 8 |  |  |
| 13, | Очищення вручну откосів |  | м2 | 3,68 |  |  |
| 14, | Антисептування водними сумiшами откосів (Антибактеріальна) |  | м2 | 3,68 |  |  |
| 15 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною откосів |  | м2 | 3,68 |  |  |
| 16 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки |  | м2 | 3,68 |  |  |
| 17 | Грунтовка поверхонь |  | м2 | 3,68 |  |  |
| 18 | Покраска откосів |  | м2 | 3,68 |  |  |
| 19 | Демонтаж кутика |  | м | 18,4 |  |  |
| 20 | Установлення кутика зовнішнього |  | м | 18,4 |  |  |
| 21 | Демонтаж раковин (умивальників) |  | комплектів | 4 |  |  |
| 22 | Знімання сифонів |  | шт | 4 |  |  |
| 23 | Установлення умивальників (існуючого) |  | комплектів | 4 |  |  |
| 24 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | м2 | 44 |  |  |
| 25 | Демонтаж цементної стяжки |  | м2 | 44 |  |  |
| 26 | Знімання трапів |  | шт | 4 |  |  |
| 27 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | м2 | 44 |  |  |
| 28 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати(до загальної товщини 50мм) |  | м2 | 44 |  |  |
| 29 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 |  | м3 | 2,244 |  |  |
| 30 | Установлення трапів діаметром 50 мм |  | комплектів | 4 |  |  |
| 31 | Улаштування гідроізоляції підлог |  | м2 | 44 |  |  |
| 32 | Улаштування покриттів з керамічних плиток |  | м2 | 44 |  |  |
| 33 | Розбирання облицювання стін з керамічних плиток |  | м2 | 88 |  |  |
| 34 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм |  | м2 | 88 |  |  |
| 35 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 |  | м3 | 1,936 |  |  |
| 36 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками |  | м2 | 88 |  |  |
|  | Зона умивальників |  |  |  |  |  |
| 37 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель |  | м2 | 72 |  |  |
| 38 | Антисептування водними сумiшами стель (Антибактеріальна) |  | м2 | 72 |  |  |
| 39 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель |  | м2 | 72 |  |  |
| 40 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки |  | м2 | 72 |  |  |
| 41 | Грунтовка поверхонь |  | м2 | 72 |  |  |
| 42 | Фарбування стель, підготовлених під фарбування |  | м2 | 72 |  |  |
| 43 | Улаштування фріза |  | м2 | 72 |  |  |
| 44 | Грунтовка фріза |  | м2 | 3,6 |  |  |
| 45 | Покраска фріза |  | м2 | 3,6 |  |  |
| 46 | Демонтаж світильників |  | шт | 8 |  |  |
| 47 | Монтаж свiтильникiв |  | шт | 8 |  |  |
| 48 | Очищення вручну откосів |  | м2 | 3,68 |  |  |
| 49 | Антисептування водними сумiшами откосів (Антибактеріальна) |  | м2 | 3,68 |  |  |
| 50 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною откосів |  | м2 | 3,68 |  |  |
| 51 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки |  | м2 | 3,68 |  |  |
| 52 | Грунтовка поверхонь |  | м2 | 3,68 |  |  |
| 53 | Покраска откосів |  | м2 | 3,68 |  |  |
| 54 | Розбирання облицювання стін з керамічних плиток |  | м2 | 30 |  |  |
| 55 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм |  | м2 | 30 |  |  |
| 56 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 |  | м3 | 2,64 |  |  |
| 57 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками |  | м2 | 30 |  |  |
| 58 | Очищення приміщень від сміття |  | т | 15,6 |  |  |