|  |  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| Заміна радіаторів опалення та електромонтажні роботи в МТП |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1, | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні |  | шт | 1 |  |  |
| 2, | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  | 100шт | 0,05 |  |  |
| 3, | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах |  | 100м | 0,27 |  |  |
| 4, | Монтаж кабельного каналу ПВХ 25х20 мм для електропроводки. |  | 100м | 1,36 |  |  |
| 5, | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні |  | 100м | 0,27 |  |  |
| 6, | Прокладання проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в кабель канал |  | 100м | 1,36 |  |  |
| 7, | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці |  | 100шт | 0,34 |  |  |
| 8, | Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг |  | 100шт | 0,27 |  |  |
| 9, | Установлення опалювальних біметалічних радіаторів |  | 100кВт | 0,42 |  |  |
| 10, | Знімання однієї або двох крайніх секцій радіаторів |  | 100шт | 0,27 |  |  |
| 11, | Додавання однієї або двох крайніх секцій радіаторів |  | 100шт | 0,27 |  |  |
| 12, | Установлення муфтових кранів радіаторнів |  | 100 шт | 0,54 |  |  |