|  |  |  | RFP 13/10/2025 Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| Заміна вікон в МТП |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1, | Знімання засклених віконних рам |  | м2 | 40,044 |  |  |
| 2, | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 10 |  |  |
| 3, | Знімання підвіконних дощок (10шт) |  | м2 | 8,6 |  |  |
| 4, | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  | м2 | 40,044 |  |  |
| 5, | Установлення пластикових підвіконних дошок |  | м | 21,5 |  |  |
| 6, | Ремонт примикань підвіконних дощок до стін та укосів |  | м2 | 6,8 |  |  |
| 7, | Фарбування відремонтованих примикань та укосів |  | м2 | 6,8 |  |  |
| 8, | Навантаження сміття вручну |  | т | 2,03 |  |  |
| 9, | Перевезення сміття до 15 км |  | т | 2,03 |  |  |