Технічне завдання для виготовлення та влаштування підйомника на сходи внутрішні

Сходовий підіймач буде встановлюватися в середині приміщення, що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка.

Схема підйомника

Параметри платформи

1.	Розмір платформи 1200х850 мм;

2.	Вантажопідйомність до 150 кг;

3.	Керування на зупинках: кнопка постійного натискання;

4.	Обшивка платформи листовий метал (Нержавіюча сталь);

5.	Живлення 220 вольт;

6.	Платформа: з антиковзним покриттям;

7.	Електричне складання;

8.	Габарити сходів для установлення підйомника вказані на кресленнях;

9.	Кнопки виклику на верхній та нижній точці стоянки;

10.	Монтаж проводить організація постачальник (спеціально навчені працівники зі знаннями характеристик та технічних властивостей підйомника).

Фото місця встановлення