|  |  |  | RFP 13/10/2025/2 Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| Заміна балконного блока кухні та 8 вікон в МТП |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| Розділ 1. Заміна вікон з облаштуванням укосів віконних |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Знімання засклених віконних рам |  | м2 | 20.9 |  |  |
| 2 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 8 |  |  |
| 3 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі |  | м.пог | 14.64 |  |  |
| 4 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок |  | м2 | 5.76 |  |  |
| 5 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  | м2 | 20.5 |  |  |
| 6 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів |  | м.пог | 14 |  |  |
| 7 | Встановлення пластикових підвіконних дошок |  | м.пог | 14.8 |  |  |
| 8 | Облаштування відкосів віконних. |  | м.п | 37.5 |  |  |
| Розділ 2. Заміна балконного блока з облаштуванням укосів |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Знімання засклених віконних рам |  | м2 | 3.3 |  |  |
| 10 | Демонтаж віконних та дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 1 |  |  |
| 11 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі |  | м.пог | 1.4 |  |  |
| 12 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок |  | м2 | 0.56 |  |  |
| 13 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  | м2 | 3.25 |  |  |
| 14 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів |  | м.пог | 1.4 |  |  |
| 15 | Встановлення пластикових підвіконних дошок |  | м.пог | 1.4 |  |  |
| 16 | Облаштування відкосів віконних. |  | м.п | 6.3 |  |  |
| 17 | Вивіз будівельного сміття. |  | послуга | 1 |  |  |