|  |  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| Влаштування вентиляційної системи для приміщення кухонь 2;3;4;5 поверхів в МТП |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Монтаж вентиляційних труб |  | м.пог | 30 |  |  |
| 2. | Монтаж зонтів витяжних 700*800мм. |  | шт. | 8 |  |  |
| 3. | Монтаж зворотніх клапанів. |  | шт. | 4 |  |  |
| 4. | Монтаж регулювальних клапанів. |  | шт. | 4 |  |  |
| 5. | Монтаж вентиляторів. |  | шт. | 4 |  |  |
| 6. | Алмазне буріння отворів дм.250мм. у несучих стінах. |  | вузол. | 4 |  |  |
| 7. | Послуги автовишки. |  | послуга. | 1 |  |  |
| 8. | Пусконалагоджувальні роботи. |  | послуга. | 1 |  |  |
| 9. | Вивіз будівельного сміття. |  | послуга. | 1 |  |  |