Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту	

	

 	 	
ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
Ремонт санітарно-гігієнічного блоку в гуртожитку на базі МТП Комунального закладу «Харківського фахового вищого коледжу мистецтв»	

Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кількість	
Демонтаж кахелю	м2	124,32	
Демонтаж вапняного оздоблення	м2	28,2	
Демонтаж відшарованої штукатурки	м2	68,24	
Демонтаж стяжки підлоги (h-10 см)	м2	18,23	
Демонтаж дверних блоків з дверними полотнами 	шт	6	
Розширення дверних пройомів (кладка в 1 цеглу)	м пог	28,8	
Демонтаж умивальників	шт	2	
Демонтаж унітазів 	шт	2	
Демонтаж душових лійок	шт	2	
Демонтаж труб водопостачання (горяча і холодна вода)	м пог	22,3	
Демонтаж труб каналізації	м пог	12	
Штроблення стін	м пог	50	
Прокладання кабелів 	м пог	56,4	
Монтаж вимикачів	шт	5	
Монтаж розеток	шт	3	
Штукатурка стін (маячна)	м2	69	
Штроблення під труби	м пог	7	
Прокладання труб водопостачання (гаряча і холодна вода)	м пог	32	
Монтаж запорних кранів	шт	6	
Монтаж каналізаційних труб 	м пог	14	
Врізка в стояк	врізок	8	
Заміна стояків каналізації та водопостачання (робота з матеріалом)	шт	4	
Улаштування піддонів з уклоном (моноліт)	м3	0,9	
Улаштування стяжки підлоги	м2	18,23	
Нанесення обмазувальної гідроізоляції	м2	62	
Обробка антігрибковим засобом	м2	138	
Встановлення душових трапів	шт	2	
Грунтування поверхні	м2	248	
Укладання кахелю (підлога стіни) з затиранням швів	м2	84	
Монтаж душових змішувачів	шт	2	
Монтаж умивальників з змішувачем	шт	4	
Монтаж унітазів	шт	2	
Підключення пральних машин	шт	2	
Встановлення ПВХ дверей	м2	10,08	
Улаштування дверних укосів (робота з матеріалом)	м пог	28,8	
Шпаклювання стін 	м2	34,5	
Фарбування в 2 шари	м2	34,5	
Улаштування стелі ПВХ (робота з матеріалом)	м2	19	
Монтаж світильників	шт	8	
Облаштування отвору під вентилятор	шт	4	
Прокладання повітряпроводів	м пог	2,5	
Монтаж вентиляторів витяжних	шт	4	
Занос материалів на 9 поверх	послуг	3	
Перевезення будівельного сміття до 40 км (з урахування навантаження та спуску з 9 поверха)	т	5