Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту	

	

 	 	
ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
Улаштування водостічної системи з покрівлі в МТП	

Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кількість	
Монтаж водостічних воронок	шт.	10	
Монтаж водостіних труб	м.п.	164	
Монтаж колін водостіних	шт.	34	
Перекладнання водостіних жолобів	м.п.	80	
Монтаж кріплень в цегляних стінах	шт.	164	
Послуги автовишки	послуга	1	
Доставка матеріалів	послуга	1